ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


 Ηράκλειο, 18/05/2010
Αρ. πρωτ:2220
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 172/13.1.2009 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και με την απόφαση 263/22.1.09 της Συγκλήτου του ΠΚ (καλούμενου ως ΟΧΔ) 

2. της ΚΥΑ 679/22.8.96, η οποία απέκτησε ισχύ νόμου δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 3794/09, ΦΕΚ Α 156/4.9.09 των Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ Β1/819/88 Β-920/21.12.88» (ΦΕΚ Β-826/10.9.96) ως ισχύει

3. της 4.7.13 απόφασης της 296/10.07.09 συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαγωνισμών και ορίστηκαν οι σχετικές επιτροπές στα πλαίσια του προγράμματος με κα 2807 και τίτλο «Bio-inspired Solar Energy Utilization (BIOSOLENUTI)». 

προκηρύσσουμε

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός φασματοφθορισμόμετρο στα πλαίσια του έργου κα 2807 και τίτλο «Bio-inspired Solar Energy Utilization (BIOSOLENUTI)».  Το έργο χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος “SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [#]FP7-REGPOT-2008-1”.

Η προθεσμία παράδοσης προσφορών είναι την Τρίτη 08/06/2010 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά, μέχρι την ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Επιτροπή  Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης

Λεωφόρος Κνωσού ( Λευκά Κτίρια), 71409 Ηράκλειο

(υπόψη κας Καλυβά)                                                                                                                                                                                                 

με την ένδειξη για διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 2220/18.05.2010
Πληροφορίες: κ. Μαρία Καλυβά, Τηλ. (+30) 2810 393156 & 393170, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: kaliva@elke.uoc.gr, από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της προσφο​ράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκ​πρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Φασματοφθορισμόμετρο, με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:

1.      Να είναι φασματοφθορισμόμετρο ερευνητικού τύπου, τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για λειτουργία.
2.      Να διαθέτει ως πηγή φωτός λυχνία Xe συνεχούς λειτουργίας (continuous source Xe lamp) τουλάχιστον 150 Watt η οποία να ψύχεται με τη βοήθεια αέρα μέσω ειδικής διάταξης ψύξης. 
3.      Να έχει εύρος μετρούμενου μήκους κύματος τουλάχιστον: 200 – 850 nm για διέγερση και εκπομπή.
4.      Να διαθέτει οπτικό σύστημα υψηλής ποιότητας με δύο μονοχρωμάτορες (έναν για διέγερση και έναν για εκπομπή) με άνω των 1700 γραμμώσεων/mm έκαστον.
5.      Να διαθέτει ρύθμιση της σχισμής (spectral bandwidth) τόσο για τη διέγερση όσο και για την εκπομπή σε τιμές στην περιοχή από 1 μέχρι και 20 nm κατ’ ελάχιστο.
6.      Η ταχύτητα σάρωσης μήκους κύματος θα πρέπει να ορίζεται μέσω του λογισμικού, τόσο για τη διέγερση όσο και την εκπομπή σε τιμές από 20 μέχρι τουλάχιστον 20.000 nm/sec. 
7.      Η αναλυτική ικανότητα (resolution) θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με 1 nm και η επαναληψιμότητα μήκους κύματος καλύτερη από 0,4 nm.
8.      Η ανιχνευτική διάταξη του οργάνου θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) φωτοπολλαπλασιαστές ευρέως φάσματος (έναν για τη διέγερση και έναν ξεχωριστό για την εκπομπή) οι οποίοι θα καλύπτουν πλήρως την περιοχή σάρωσης από 200-850 nm. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στις προσφορές να εμφανίζονται οι τύποι φωτοπολλαπλασιαστών που είναι εγκατεστημένοι στο όργανο καθώς επίσης και τα διαγράμματα της quantum efficiency σε σχέση με το μετρούμενο μήκος κύματος.
9.      Ο λόγος σήματος προ θόρυβο του οργάνου για τη μπάντα RAMAN του νερού μεγαλύτερη από 3.000/1 για μέτρηση RMS, με bandwidth 10nm, και χρόνο 2 sec, για διέγερση στα 350 nm.
10.   Να διαθέτει ταχύτατη ικανότητα λήψης δεδομένων η οποία πρέπει να φτάνει τουλάχιστο την τιμή των 10msec έτσι ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές που απαιτούν πολύ γρήγορη λήψη δεδομένων. 
11.   Να διαθέτει διαμέρισμα τοποθέτησης κυψελίδας δείγματος διαστάσεων 10x10mm το οποίο να δύναται να θερμοστατηθεί από εξωτερικό κύκλωμα νερού ψύξεως (water thermostated cell holder).
12.   Να συνοδεύεται από επιπλέον διαμέρισμα τοποθέτησης δείγματος για χρήση με στερεά δείγματα (solid sample holder).
13.   Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης φωσφορισμού (phosphorescence) και κάνοντας χρήση της τεχνικής phosphorescence lifetime.
14.   Να συνοδεύεται από διαμέρισμα τοποθέτησης δείγματος με ενσωματωμένο δοχείο Dewar για ψύξη με χρήση υγρού αζώτου (N2), το οποίο να επιτρέπει μετρήσεις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (~77K ).
15.   Να συνοδεύεται από ειδικό κελί τοποθέτησης υγρών δειγμάτων εντός του ανωτέρω δοχείου Dewar για μέτρηση φωσφορισμού.
16.   Να δοθεί προς πιθανή επιλογή μας ειδικό κελί τοποθέτησης στερεών δειγμάτων εντός του ανωτέρω δοχείου Dewar για μέτρηση φωσφορισμού.    
17.   Το όργανο θα πρέπει να ελέγχεται από εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να συνοδεύεται από λογισμικό (software) φασματοσκοπίας με τις ακόλουθες δυνατότητες κατ’ ελάχιστον:
-      Πλήρη έλεγχο του οργάνου και των επεκτάσεων αυτού.

-      Διόρθωση γραμμής βάσης (baseline correction), με δυνατότητα επιλογής «ελεύθερης» γραμμής βάσεως με βάση άνω των 30 τουλάχιστον σημείων. 

-      Αυτόματη επιλογή κλίμακας απορροφήσεων

-      Αυτόματη αποθήκευση ληφθέντων φασμάτων

-      Εξομάλυνση (smoothing) φάσματος

-      Ανίχνευση φασματικών κορυφών

-      Υπολογισμό παράγωγων φασμάτων (Derivative spectras) έως και 4ης τάξεως, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση μικρών κορυφών κρυμμένων εντός μεγαλύτερων κορυφών.

-      Ταυτόχρονη εμφάνιση διαφορετικών φασμάτων στο ίδιο διάγραμμα ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση ή / και συσχέτιση τους.

-      Υπολογισμός ύψους κορυφής με χρήση ενός ή δύο σημείων της γραμμής βάσεως.

-      Οι παράμετροι των ληφθέντων φασμάτων καθώς επίσης το όνομα του δείγματος να αποθηκεύονται μαζί με τις τελευταίες τροποποιήσεις σε αυτά, ώστε να αναγνωρίζονται και τα αρχικά φασματοσκοπικά δεδομένα (πριν την τροποποίηση τους) για μελλοντική χρήση.

-      Παρουσίαση φασμάτων φθορισμό τριών διαστάσεων (3D Fluorescence Spectra).

-      Ικανότητα μέτρησης με τεχνική Fluorescence Polarization  

-      Ικανότητα ποσοτικών προσδιορισμών με βάση καμπύλες βαθμονόμησης διαφόρων τύπων.

-      Ικανότητα μέτρησης κινητικών αντιδράσεων.

-      Ενσωματωμένη ρουτίνα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

-      Ειδική ρουτίνα για την εγκατάσταση και τον έλεγχο των προαιρετικών εξαρτημάτων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στο όργανο. 

-      Ρουτίνα διακρίβωσης του οργάνου (validation routine).  

18.   Να συνοδεύεται από σετ υλικών διακρίβωσης και ελέγχου του οργάνου το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: κατάλληλο τριγωνικό κελί και διάλυμα Rhodamine B. 
19.   Να συνοδεύεται από πλήρη εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: Pentium duo dual core στα 2,5 GHz, σκληρό δίσκο 300 GB, RAM 2GB, κάρτα γραφικών, μονάδα DVD-RW, μονάδα δισκέτας 1,44GB, πληκτρολόγιο, ποντίκι, έγχρωμη επίπεδη οθόνη 19’’, έγχρωμο εκτυπωτή inkjet.  
20.   Να φέρει CE mark 
21.   Τάση λειτουργίας: 220Volt/50Hz.
ΓΕΝΙΚΑ

1.      Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου EN ISO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

2.      Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.

3.      Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

4.      Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Να αναφέρεται υποχρεωτικά και με σαφήνεια σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

5.      Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 32.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με κα 2807 και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα από το Τμήμα Χημείας.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 10/06/2010 και ώρα 12:00   στο τμήμα Χημείας στην πτέρυγα Γ, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βούτες.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και  κοινοπραξίες αυτών. 

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
α)
σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
β)
που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ)
που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά .
ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή  διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την τεχνική-οικονομική  προσφορά και μια υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία οι προσφέροντες πρέπει :

1. Να αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

2. Να δηλώνουν ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

· δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,
· δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση.
· είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο,
· ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω προκήρυξης.
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται :

· η υπεύθυνη δήλωση 
· και σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «Τεχνική-Οικονομική Προσφορά» .

Στις  προσφορές πρέπει να  αναγράφεται ευκρινώς:

· η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

· ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της διακήρυξης 

· τα στοιχεία του αποστολέα

· τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς

· το συνολικό ποσό σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη).

Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο Ανάδοχος. 

Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 60 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ημέρα, ώρα και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου σε κλειστή συνεδρίασή της, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής (υπεύθυνη δήλωση) κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ ο Φάκελος Τεχνικής - Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (επιτροπή διαγωνισμού) υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο  που είναι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού με ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της με την οποία μπορεί να προτείνει και η Επιτροπή Ερευνών μπορεί αντίστοιχα να αποφασίσει εναλλακτικά:  

Α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με συμφωνημένο αντικείμενο.

Β. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. 

Γ. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της προκηρύσσουσας αρχής

Δ. την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στον υποψήφιο με την προσφορά με τη  χαμηλότερη τιμή. 

Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμη​θευτή και σε όλους τους υποψηφίους. Εάν δεν προταθεί και ευδοκιμήσει κάποια ένσταση κατά του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, ο ανακηρυχθείς προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε 15 ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης η προθεσμία των 15 ημερών παρατείνεται αναλόγως κατά το διάστημα της εξέτασης και μέχρι την απόρριψη της εν λόγω ένστασης από την Επιτροπή Ερευνών. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της εν λόγω ένστασης, η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ανακοινώνεται στον νέο ανακηρυχθέντα και σε όλους τους υποψηφίους. Ο νέος ανακηρυχθείς υποχρεούται να προσέλθει  σε 15 ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε με την ανακοίνωση της κατακύρωσης σ’ αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ο διαγωνισμός μπορεί να κατακυρωθεί στον επόμενο.

Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρί​ων Ηρακλείου.

7. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης  στις εγκαταστάσεις του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία

Οι τιμές ανά είδος εξοπλισμού είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

Αύξηση τιμών των προμηθειών εξοπλισμού από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνεται αποδεκτή.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει τον εξοπλισμό εντός του συμβατικού χρόνου . 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει ολοσχερώς μετά την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού. Προϋπόθεση πληρωμής είναι η βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής (που συγκροτείται σύμφωνα με το ΟΧΔ) για την προσήκουσα παράδοση του εξοπλισμού και η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση του έργου. 

Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο, στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία:Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 ΑΦΜ: 090273059

 ΔΟΥ: Ρεθύμνου. 

Διεύθυνση:Λ.Κνωσού-Ηράκλειο

Παρατηρήσεις:Αφορά διαγωνισμό με αρ.διακήρυξης 933/03.03.2010

Η εξόφληση θα γίνεται από την γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω των τραπεζών Πειραιώς και Ε.Τ.Ε. (τα τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο), κατά κανόνα εντός 60 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο (με προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το Φορέα Χρηματοδότησης).

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ'αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον.  

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Γραμματεία του Ειδικού λογαριασμού ως εξής:  

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ένσταση για αυτήν την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο στους συμμετέχοντες. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον υποψήφιο κατά του οποίου στρέφεται εντός 2 ημερών από της υποβολής της, με μέριμνα του ενισταμένου, κρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στον ενιστάμενο και σε όποιον υποψήφιο έχει κοινοποιηθεί η εν λόγω ένσταση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών. 

10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα προσωπικά έξοδα και οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του και οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν τους προμηθευτές.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

2. για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσης διακήρυξης αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου 

3. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί ολόκληρη στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ www.elke.uoc.gr και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr και θα είναι διαθέσιμη και σε αντίγραφο ατελώς από την γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Εμμανουήλ Πετράκης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ακολουθούν υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι συμμετέχοντες με τον φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα υποδείγματα συμπληρώνονται και διαμορφώνονται από τον κάθε ενδιαφερόμενο με δική του ευθύνη. 

Απαιτείται σε όλες τις σελίδες θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Υπόδειγμα Α: υπεύθυνη δήλωση συμμετέχοντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο:  

Υπόδειγμα Β: υπεύθυνη δήλωση συμμετέχοντα εφόσον είναι νομικό πρόσωπο: 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):
	


Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και για τη συμμετοχή μου στον πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό της …………...(ημερομηνία)  που προκηρύχτηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης με Αρ. Πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης …………………….., δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

· δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,

· δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση,
· είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο,

· αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω προκήρυξης.
Ημερομηνία:      ………….….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):
	


Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………………………………………………………………………….
και για τη συμμετοχή της στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της …………...(ημερομηνία)  που προκηρύχτηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης με Αρ. Πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης …………………….., δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της η εν λόγω εταιρεία:

· δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,
· δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση,
· είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

· είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο,
· αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω προκήρυξης.
Ημερομηνία:      ………….….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)










