ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 4013/3-4-2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας»

Κριτήριο Ανάθεσης : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22/04/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/04/2015

Ο διαγωνισμός έχει δύο (2)  Ομάδες ειδών – εργασιών και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και εργασιών μίας ή και περισσοτέρων Ομάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης

ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

ΆΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 11 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή)

ΆΡΘΡΟ 12 – Απόφαση Κατακύρωσης – Υπογραφή Σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 13– Υποβολή ενστάσεων

ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 15 – Τρόπος πληρωμής

ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

ΆΡΘΡΟ 17 – Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 18 – Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές

πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υπόδειγμα αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- Σχέδιο σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με :

- Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64),

Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),

Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α/267), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 παρ.5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.12.12 (ΦΕΚ Α/237/05.12.12)

Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),

Του άρθρου  12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),

- Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α/173),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51), και με το άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.12.12 (ΦΕΚ Α/237/05.12.12),

- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45).

- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξις και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

- Του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, τη οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.»

Β. 	Την ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝ22/1457 της 10-6-2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Κτηριακό Συγκρότημα του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα 2007-2013»

Γ. 	Τη με αρ. πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/70142/3124 18-7-2011 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 6 υποέργου: «Εργασίες σύνδεσης με Αρχαιολογικό χώρο, πληροφόρηση, τεκμηρίωση» του έργου «Κτηριακό Συγκρότημα του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δ. 	Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Κτηριακό Συγκρότημα του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό» με κωδικό πράξης: MIS 349293 της ΣΑΕ0148

Ε. 	Την υπ' αριθ. 2358 /02-03-2015 (ΑΔΑ: Ω104469Β7Γ-ΧΞΔ)Απόφαση του

Πρύτανη, με την οποία συγκροτήθηκε  η επιτροπή διενέργειας του

διαγωνισμού

ΣΤ. Την υπ' αριθ. 1550/09-02-2015 (ΑΔΑ:7ΗΝΥ469Β7Γ-Η2Π) Απόφαση του Πρύτανη για τη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικά στοιχεία – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  23% είναι 52.000,00 € ενώ ο προϋπολογισμός των ειδών & εργασιών της Ομάδας Α «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα)» ανέρχεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των  38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ο προϋπολογισμός των ειδών και εργασιών της Ομάδας Β «Κατασκευή και τοποθέτηση 250 περίπου μέτρων μεταλλικά στοιχεία - κιγκλιδώματα» ανέρχεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των  14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με κωδικό MIS 349293 ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.2011ΣΕ01480113 της ΣΑΕ0148  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ, 2007-2013».

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων –

παραλαβή Διακήρυξης

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:

| Οργανισμός: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Πληροφορίες κ. Καρνιαβούρα Κυβέλη |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΡΗΤΗ |  |
| Τοποθεσία/Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ | Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ |
| Τηλέφωνο: +302831077940 | Τηλεομοιοτυπία (Φαξ):+302831077935 |
| Ηλεκτρονική Διεύθυνση: karniaboyra@admin.uoc.gr |  |

2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.uoc.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.

Υπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα. Κυβέλη Καρνιαβούρα

ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί– Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν  επάγγελμα συναφές  με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου.

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία  τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων εργασιών (κατάθεση καταλόγου συναφών εργασιών που έχουν εκτελεστεί με μνεία του αποδέκτη της προμήθειας και του συμβατικού ποσού). Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι κατασκευές περιφράξεων αποτελούμενες από λιθοδομή ή/ και κιγκλιδώματα.  Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.

Ο ανωτέρω αναφερόμενος κατάλογος τοποθετείται επί ποινής αποκλεισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής (πρωτότυπο και αντίγραφο)

ΆΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος

Προσφορών

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 21/04/2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00.

2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τέσσερις (4)  μήνες  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. Διακήρυξης 4013/03-04-2015 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας. ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: (συμπληρώνεται με την Ομάδα εργασιών – υλικών για την οποία δίνεται προσφορά) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/04/2015 και ώρα 10:00 Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ πρωτότυπη, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τρείς υποφάκελοι που περιέχουν έντυπα ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ:

1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας σε χωριστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα σε ξέχωρο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα και αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Α  1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, ποσοστού 2% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή ποσού οκτακοσίων σαράντα έξη ευρώ (846,00 €) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ειδών και των δύο (2) Ομάδων (Α και Β ). Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ειδών μίας μόνο Ομάδας τότε το ποσό της εγγυητικής αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της Ομάδας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον όρο ότι το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) καθώς και τα κάτωθι στοιχεία:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον εκδότη.

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ήτοι την Α.Α.).

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι : 4013/03-04-2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας» με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 22/04/2015

ε) Τον αριθμό της εγγύησης.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.  Συγκεκριμένα να έχει ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της παρούσας ή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της  ή να έχει αόριστη διάρκεια.

θ) Τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,

- το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

- σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,

- (σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Επίσης, στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Στην περίπτωση αυτή όμως αν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, κάθε μία από τις εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης (με σχετική αναφορά της πλήρους επωνυμίας και διεύθυνσης εκάστου εξ αυτών).

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

(1)	η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά  από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,

(2)	ο αριθμός της διακήρυξης,

(3)	το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,

(4)	η ημερομηνία έκδοσής της,

(5)	τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας  τριών(3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Α.Α . Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης η προσφορά απορρίπτεται.

Α 2. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ),  ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).

Α 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινής αποκλεισμού ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Α 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινής αποκλεισμού στην οποία να αναγράφονται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/20017 ,

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφ. α της παρ. 2  του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,

− είναι εγγεγραμμένοι κατά περίπτωση στο  εμπορικό ή βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Γτης παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (μόνο εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα),

-ότι λειτουργούν νόμιμα (μόνο εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό).

Α 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινής αποκλεισμού ότι θα τηρήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το προσωπικό του θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας, εργαλεία και συσκευές με μέριμνα του, και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν, θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.

Β. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία  τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων εργασιών (κατάθεση καταλόγου συναφών εργασιών που έχουν εκτελεστεί με μνεία του αποδέκτη της προμήθειας και του συμβατικού ποσού). Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι κατασκευές περιφράξεων αποτελούμενες από λιθοδομή ή/ και κιγκλιδώματα.  Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.

- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση.

Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών της προσφοράς (για το σύνολο των ειδών μίας ή και περισσοτέρων Ομάδων), και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. Επίσης στον υποφάκελο  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν φωτογραφίες συναφών εργασιών αλλά και των υλικών  που θα χρησιμοποιηθούν  αλλά και Prospectus των προσφερομένων υλικών (εάν υπάρχουν)  με παραπομπές στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης (Παράρτημα Α΄).

- Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο υλικό  καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ) επί ποινή αποκλεισμού.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β (ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στη μορφή που δίνεται και με τα προτεινόμενα είδη -υλικά ) καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή (ανά Ομάδα σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των ειδών και των δύο Ομάδων) αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.

5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο που θα υποδειχθεί, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.

6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.

7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 (ανά Ομάδα) της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.

ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε με την απόφαση  Πρύτανη 2358/02-03-2015 (ΑΔΑ Ω104469Β7Γ-ΧΞΔ)

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 22/04/2015 και ώρα 10 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, και μονογράφει  όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει , ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.

Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας με ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά.  Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.

Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση.

ΆΡΘΡΟ 12 Απόφαση  Κατακύρωσης – Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 13 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 13 – Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 15 – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση των συμφωνηθεισών εργασιών - προμηθειών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.)

Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τιμολόγιο ………….. επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%.

2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΚΑΕ 2011ΣΕ01480113

ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 17 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.

2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.

3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  320 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ(ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ)

Την κατασκευή περιμετρικού τοίχου περιφράξεως του οικοπέδου του Μουσείου της Ελεύθερνας, μήκους 320μ.  Ο τοίχος θα αποτελείται από:

- βάση οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 0,60μ και πάχους 0,30μ, με μπετόν τύπου 16/20 με οπλισμό τύπου «μανδύα» Φ10 διαστάσεων 0,50Χ0,25μ. Κατ’ εξαίρεσιν σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς του οικοπέδου μήκους περίπου 75μ, η σκυρόδετη βάση θα έχει πλάτος 0,80μ. Θα εξέχει δηλαδή από το εσωτερικό και το εξωτερικό μέτωπο του τοίχου 0,10μ και θα λειτουργεί ως πέδιλο, για να αποτραπεί τυχόν ολίσθηση της κατασκευής επί του ασταθούς εδάφους της πλευράς αυτής

- Κυρίως τοίχο πλάτους 0,60μ και ύψους κατά μέσο όρο 0,60μ λιθόκτιστο, από τοπικό ασβεστόλιθο (πέτρα Αλφάς)

- Σκυρόδετο σενάζι, έχον την μορφή Τ, σχηματίζοντας στο μέσο του πλάτους του και προς τα κάτω μια σύμφυτη με το σενάζι κρυφή δοκό (ενσωματωμένη δηλαδή στον πετρότοιχο), ώστε το σενάζι να αγκυρώνεται στο σώμα του τοίχου. Αναλυτικότερα το σενάζι θα έχει πλάτος 0,60μ και 0,10μ πάχος, στο μέσο του πλάτους του όμως το πάχος του θα φθάνει το 0,25μ συνολικά ενώ το πλάτος αυτής της σύμφυτης με το σενάζι δοκού αγκύρωσης θα είναι 0,20μ. Θα πρέπει να κατασκευαστεί από μπετόν 16/20, οπλισμένο με μονό φύλλο πλέγματος Φ4 ή Φ5 με βροχίδα 0,15Χ0,15μ που θα συνέχει όλο το πλάτος της άνω επιφάνειας του σεναζιού, ενώ η υποκείμενη δοκός θα οπλίζεται με  «μανδύα» Φ10 διαστάσεων 0,17Χ0,15μ. Ανά 4 ή 4,5μ, κατακόρυφα συνδετικά κολωνάκια, ενσωματωμένα στην λιθοκατασκευή ώστε να μην είναι ορατά, τα οποία θα συνέχουν την σκυρόδετη βάση με το σενάζι. Αυτά θα είναι τετράγωνης διατομής (πεσσίσκοι) κατασκευασμένα από μπετόν 16/20 και οπλισμένα από 4 κατακόρυφες σιδηρές βέργες Φ12 ύψους 0,70-0,80μ με αγκιστροειδείς αμφότερες τις απολήξεις τους, ώστε να αγκιστρώνονται στους οπλισμούς και της βάσης και της δοκού του σεναζιού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η σκυρόδετη βάση του τοίχου δέον να καλουπώνεται, όπου αυτή καθίσταται εμφανής λόγω των ανωμαλιών του εδάφους. Στη κατασκευή του τοίχου συνυπολογίζεται και η εκσκαφή της τάφρου της βάσης, που θα γίνει είτε με τα χέρια, είτε με χρήση πολύ μικρού εκσκαφέα. Όπου είναι εφικτό η έδραση του τοίχου θα γίνεται απευθείας στο βραχώδες έδαφος της περιοχής. Η όλη κατασκευή, χρειάζεται να σχηματίζει τακτικά αναβαθμούς λόγω των ανωμαλιών του εδάφους, και θα κλιμακώνεται πάντα ανά 2μ μήκος ή ανά αριθμό πολλαπλάσιο του 2 (δηλαδή, ανάλογα την περίπτωση ανά 4 ή 6 ή 8 μ). Οι αναβαθμοί θα έχουν μάλλον ύψος 0,2μ. Οι κλιμακώσεις και οι αναβαθμοί θα αναπτύσσονται όπου κρίνεται απαραίτητο, αλλά σταθερά με αυτό τον βηματισμό. Ανά 20 ή 30 μέτρα θα υπάρχει κατά τομή, σε όλο το πάχος της κατασκευής, από τη βάση έως το σενάζι, διακοπή-αρμός από φελιζόλ ή αντίστοιχης λειτουργίας υλικό, ώστε να ενισχυθεί η ελαστικότητα της. Ιδιαίτερα στην περιοχή του χώρου σταθμεύσεως, αλλά και όπου κρίνεται απαραίτητο θα υπάρχουν στη βάση του τοίχου ανοίγματα απορροής των ομβρίων, ώστε αυτά να μην πιέζουν την κατασκευή εκ των όπισθεν.

Για τη λιθοδομή θα μπορούν σε κάποιο βαθμό να αξιοποιηθούν οι διάσπαρτοι λίθοι εντός των επιχώσεων γύρω από το κτίριο. Η τοιχοποιΐα θα είναι ακανόνιστη και θα γίνει με ασβεστόλιθο τύπου Αλφάς. Οι δομικοί λίθοι θα κτίζονται σταυρωτά, ο υπερκείμενος θα πατά κατά κανόνα τους υποκείμενους του, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της κατασκευής. Δεν θα κτίζονται ποτέ όρθιοι αλλά πάντα «περαστοί», ώστε να εδράζονται κατά περίσταση είτε με το μήκος, είτε με το πλάτος τους. Οι μικροί αργοί λίθοι του γεμίσματος δεν θα χύνονται αλλά επίσης θα κτίζονται.

Για πληρέστερη κατανόηση της μορφής του τοίχου επισυνάπτεται τρισδιάστατο ανάπτυγμα ενός τρέχοντος μέτρου.

Η προβλεπόμενη για την κατασκευή δαπάνη ανέρχεται στα 38.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων του δημοσίου.

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 250 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)

Την προμήθεια 250μ κιγκλιδωμάτων τύπου orsogrill, τα οποία θα πακτωθούν στο μέσον της άνω επιφάνειας του σεναζιού του προαναφερθέντος τοίχου. Αναλυτικότερα η μορφή των κιγκλιδωμάτων θα είναι η ακόλουθη:

- Δικτυωτά φύλλα orsogrill, γαλβανισμένα εν θερμώ, διαστάσεων 1,992Χ1,60 μ, με πλαίσιο από λάμα 0,025Χ0,005μ και με βροχίδα 0,053Χ0,10μ, η οποία σχηματίζεται από κατακόρυφη λάμα 0,025Χ0,002μ και δοκίδα  Φ5 μη συγκολλημένη αλλά περαστή στις λάμες από προτρυπημένες οπές.

- Υποστυλώματα τύπου λάμας γαλβανισμένα εν θερμώ, 0,06Χ0,008μ, ύψους 1,70μ, φέροντα στην βάση τους σύμφυτη λάμα 0,12Χ0,12Χ0,008μ με τέσσερεις οπές.

- Μπουλόνια αντικλεπτικά Μ8Χ30 ανοξείδωτα (2 ανά υποστήλωμα).

- Βύσματα προσήλωσης Μ8Χ90 γαλβανιζέ (4 ανά υποστήλωμα).

Η κατασκευή πρέπει να είναι άρτια, ιδιαίτερα ως προς τις συγκολλήσεις, στα πλαίσια του κάθε φύλλου που θα πρέπει να είναι λείες, μη ορατές χωρίς ίχνη υπολειμμάτων τα οποία με την πάροδο του χρόνου οξειδώνονται.

Η προβλεπόμενη δαπάνη για την κατασκευή ανέρχεται στα 14.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων του δημοσίου με τα κιγκλιδώματα παραδομένα στο Μουσείο της Ελεύθερνας και τοποθετημένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	4013/03-04-2015

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα. | Τιμή μονάδος | ΑΞΊΑ |
| Α.1 | Κατασκευή λιθοδομής (κάτω τμήμα) | 320 μ. |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

|  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | ΑΞΙΑ |
| Β.1 | Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων | 250 μ. |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

Ημερομηνία:			                	Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ

Α Ι Τ Η Σ Η

Προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός)

…………………………………………………………………………………………………

με έδρα

……………………………………………………………..……………………………………

αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας. », παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αριθ. διακήρυξης 4013/03-04-2015 για την «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας»

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

[Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται].

Ημερομηνία: …….…………..

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας. 2011ΣΕ01480113»

»

Στο Ρέθυμνο, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ το Πανεπιστήμιο Κρήτης που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο και εκπροσωπείται νόμιμα από Πρύτανη Καθηγητή Ευρ. Στεφάνου εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας)  με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην ...................................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στη με αρ. 4013/03-04-2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και

(δ) στην με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

ΆΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Κατασκευή 320 περίπου μέτρων περίφραξης αποτελούμενης από λιθοδομή (κάτω τμήμα) και 250 περίπου μέτρων μεταλλικών στοιχείων – κιγκλιδωμάτων (άνω τμήμα) του Έργου: Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  παραδώσει τα υλικά τοποθετημένα  απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες  και να εκτελέσει τις ανάλογες εργασίες .

ΆΡΘΡΟ 2

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, και των επιβλεπόντων των εργασιών και της παραλαβής των υλικών.

6. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρίν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης αυτής χωρίς να υπολογίζεται το Φ.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 3

Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  ..................................€ (ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. 23%

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.

4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.

5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

6. Τον Ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% για την οποία  χορηγείται σχετική βεβαίωση, , κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με

κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΆΡΘΡΟ 4

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

2. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εκτέλεσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΆΡΘΡΟ 5

Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των υλικών-εργασιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής , η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά ή εργασίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των εργασιών ή υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου.

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά ή εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (ή του έργου), ο ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξίωσής του και κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (ή του έργου) εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 6

Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 7

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 4 πρωτότυπα τα τρία παραμένουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

| Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |
| --- | --- |