ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 24/5/2016 Αρ. Πρωτ. : 6199 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων υφασμάτων, σε ήδη υπάρχοντα ρόλερ, με ύφασμα (black-out) συσκότισης προϋπολογισμένης δαπάνης 2.314,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος. Δίδει εντολή στο Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Κ. να προχωρήσει στη διαδικασία των εγκρινόμενων πρωτογενών αιτημάτων με ΑΔΑΜ: 16REQ004265513  2016-04-21 βάσει της ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο 2014ΣΕ54600012 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ»,. Απόφαση έγκρισης πίστωσης με αρ. πρωτ. 5906/18-05-2016 και ΑΔΑ 75ΩΣ469Β7Γ-ΖΟΟ και εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 16REQ004416873.

Αναλυτικά η τεχνική περιγραφή των εργασιών:

Αντικείμενο της περιγραφής αυτής είναι ο καθορισμός της προμήθειας αντικατάστασης των υφασμάτων σκίασης των ρόλερ που έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο κτήριο Διοίκησης Ι και στο γραφείο της  γραμματείας του Αναπληρωτή Πρύτανη με υφάσματα συσκότισης. Οι δύο αυτοί χώροι έχουν δυτικό προσανατολισμό και η χρήση τους είναι κατά κύριο λόγο μετά τις μεσημβρινές ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην χρήση των συστημάτων τηλεδιάσκεψης και των υπολογιστών εξαιτίας της φωτεινότητας των χώρων. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η αντικατάσταση των υφασμάτων στα υφιστάμενα ρόλερ με υφάσματα συσκότισης.

Θα απαιτηθεί η αντικατάσταση υφάσματος πλάτους 1,30 μ. και ύψους 2,00 μ. σε επτά (7) παράθυρα, η αντικατάσταση υφάσματος πλάτους 1,68 μ. και ύψους 2,80 μ. σε μία (1) πόρτα και η αντικατάσταση υφάσματος πλάτους 3,55 μ. και ύψους 1,65 μ. σε έξι (6) παράθυρα στον φωτιστικό θόλο της αίθουσας Συγκλήτου.

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν θα είναι πιστοποιημένα. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο χώρος θα παραδοθεί τελειωμένος και καθαρός. Οποιεσδήποτε φθορές προκληθούν στον χώρο κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή.

Τεχνικές πληροφορίες :

κ. Μαρία Κελαράκη 2810 393118

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου  2016 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, γραφ. 109).  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και θα πρέπει  να αναγράφεται και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ή /και τέλεσης των εργασιών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 31 Μαΐου  2016 στις 14:40.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τσιρώνης