ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

|  |  | Ηράκλειο 28/12/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18617 |
| --- | --- | --- |

| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |  | Ηράκλειο 22/01/2019 Αρθ. Πρωτ.: 601 |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |  |
| Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 700 13 Ηράκλειο Τηλ. (2810) 393137 Fax (2810) 393408 |  |  |

Θεμα:   Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών  στην Αναλυτική Διακήρυξη 228/2019

Στην Α.Δ. 228/10-01-2019 ΑΔΑΜ 19PROC004320865 2019-01-11 για την ετήσια συντήρηση και έλεγχο όλων των μέσων πυρασφάλειας σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,  εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στο Παράρτημα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός» οι πίνακες –υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν συνέχεια –συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β’ της ΑΔ 228/2019.

Παρακαλούνται οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό και θα υποβάλλουν προσφορά όπως λάβουν υπ’ όψιν τους,  τους συνημμένους πίνακες για την σύνταξη της προσφοράς.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

|  |  |  | Υπόδειγμα Νο-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Πίνακας προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Α. Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1. Εργασίες Συντήρησης Πυροσβεστήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | Περιγραφή είδους |  |  |  | Τεμάχια ανά κτήριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο (Τεμ.) | Τιμή / Τεμ. € | Σύνολο € |
|  |  |  |  | Λ. ΚΝΩΣΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ | ΦΟΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΥ | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΜΟΥΣΕΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ | Μαθηματικό | Τμήμα Επ. Υπολ. | Εφεδρεία |  |  |  |
| 1 |  | Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2 φορητός ή σταθερός έως 6 Kgr |  | 50 | 106 | 42 | 21 | 22 | 34 | 79 | 26 | 68 | 66 | 79 | 82 | 45 | 720 |  |  |
| 2 |  | Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2 φορητός ή σταθερός 10-12 Kgr |  |  | 8 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 15 | 35 |  |  |
| 3 |  | Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2 φορητός ή σταθερός 20-80 Kgr |  | 3 | 7 | 5 |  |  | 2 | 10 |  | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 80 |  |  |
| 4 |  | Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα σκόνης η CO2 φορητός ή σταθερός έως 50 Κgr |  | 20 | 26 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 29 | 11 | 12 | 12 | 12 | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο Α-1 |  |  |

| Α2. Υλικά Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή είδους |  |  | Κιλά (Kgr) ανά κτήριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο (Kgr) | Τιμή /Kgr(€) | Σύνολο (€) |
|  |  | Λ. ΚΝΩΣΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ | ΦΟΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΥ | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΜΟΥΣΕΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ | Μαθηματικό | Επιστήμη Υπολ. | Εφεδρεία |  |  |  |
| 1 | Σκόνη ABC 40% | 20 | 108 | 168 | 24 | 30 | 90 | 30 | 42 |  | 50 | 224 | 242 | 72 | 1.100 |  |  |
| 2 | Διοξείδιο του άνθρακα CO2 | 500 | 342 |  |  | 5 | 25 | 5 | 12 | 545 | 235 | 600 | 610 | 171 | 3.050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο Α-2 |  |  |

Α3. Προμήθεια Πυροσβεστήρων & Ανταλλακτικών που μπορεί να προκύψουν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο

| α/α | Περιγραφή είδους | Σύνολο (Τεμ.) | Τιμή/Τεμ. (€) | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεωςABCE 40%, 6 Kgr, κατά ΕΝ3 σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης | 20 |  |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας CO2 5kgr κατά ΕΝ3 με μανόμετρο, χοάνη εκτόξευσης και βάση στήριξης | 4 |  |  |
| 3 | Μανόμετρο μικρό φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6Kgr | 10 |  |  |
| 4 | Μανόμετρο μεγάλο τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης | 5 |  |  |
| 5 | Λάστιχο πυροσβεστήρα σκόνης 6 Κgr | 50 |  |  |
| 6 | Λάστιχο πυροσβεστήρα σκόνης 12 Κgr | 20 |  |  |
| 7 | Ιμάντας συγκράτησης λάστιχου εκτόξευσης 6/12 Kgr | 40 |  |  |
| 8 | Λάστιχο πυροσβεστήρα CO2 5/6 Κgr | 10 |  |  |
| 9 | Κλείστρο Φ30 για πυροσβεστήρα σκόνης 6/12 Kgr με ασφαλιστικό | 20 |  |  |
| 10 | Κλείστρο 3/4 '' για πυροσβεστήρα CO2 5/6 Kgr με ασφαλιστικό | 10 |  |  |
| 11 | Κλείστρο για φιάλη CO2 30-50 Kgr με ασφαλιστικό | 2 |  |  |
|  |  | Σύνολο Α-3 |  |  |

| Β. Έλεγχος Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Τεμ. |  | Τιμή /Τεμ. | Σύνολο (€) |
| 1 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στους χώρους στο κτήριο Χημείας | 5 |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο Ιατρικής | 2 |  |  |  |
| 3 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο Διοίκησης-Ι | 2 |  |  |  |
| 4 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στα κτήρια των Μαθηματικού & Επιστ. Υπολ. | 11 |  |  |  |
| 5 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο του Αθλητικού Κέντρου | 3 |  |  |  |
| 6 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας | 5 |  |  |  |
| 7 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο του Φοιτητικού Κέντρου | 1 |  |  |  |
| 8 | Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης CO2 στο κτήριο Φυσικής και Βιολογίας | 3 |  |  |  |
| 9 | Έλεγχος μπλοκ αντλιών κατάσβεσης (Ηλεκτροκίνητη, Diesel, Jockey) και αυτοματισμού λειτουργίας σε όλα τα κτήρια. | 8 |  |  |  |
| 10 | Έλεγχος συστημάτων τοπικής κατάσβεσης στα μαγειρεία. | 4 |  |  |  |
| 11 | Μπαταρία 12V 7Αhr | 88 |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Β |  |  |

| Γ. Έλεγχος Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αναγγελίας Πυρκαγιάς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τεμ. | Τιμή /Τεμ. | Σύνολο € |
| 1 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο του Φοιτητικού Κέντρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο της Ιατρικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο της Χημείας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο των Μαθηματικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο Βιβλιοθήκης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο Διοίκησης-Ι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο κτήριο Διοίκησης-ΙΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Έλεγχος συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο κτήριο της Βιολογίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο κτήριο του Φυσικού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο κτήριο του Φοιτητικού Γυμναστηρίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης στο Λευκό Κτήριο στη Λεωφόρο Κνωσού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Μπαταρία 12V 7Αhr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο Γ |  |  |

| Δ. Έλεγχος καλής λειτουργίας των φωτιστικών ασφαλείας σε όλα τα κτήρια. |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Σύνολο Δ (€) |
| 1 | Έλεγχος καλής λειτουργίας των φωτιστικών ασφαλείας (τάξη μεγέθους=2000) σε όλα τα κτήρια. Θα γίνει επίσης καταγραφή των φωτιστικών (αριθμός ανά στάθμη ανά κτήριο). |  |

| Ε. Γενικότερος Έλεγχος Συστήματος Πυρασφαλείας σε όλα τα κτήρια. |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Σύνολο Ε (€) |
| 1 | Τεχνική έκθεση ελέγχου του συστήματος πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων του Παν. Κρήτης σε όλα τα κτήρια και εντοπισμός πιθανών αδύνατων σημείων με προτάσεις βελτίωσης και πρόταση πλήρους αποκατάστασής των. |  |

| ΣΤ. Έλεγχος και συντήρηση πυροκουρτίνων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Τεμ. | Τιμή /Τεμ. | Σύνολο (€) |
| 1 | Έλεγχος καλής λειτουργίας των Πυροκουρτίνων που έχουν εγκατασταθεί στο Μουσείο Φυσ. Ιστ. | 9 |  |  |
| 2 | Μπαταρία 12v 7Ahr σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο κατά τον έλεγχο | 18 |  |  |
| Σύνολο ΣΤ |  |

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προσφοράς (με μεταφορά των παραπάνω ποσών)

| Σύνολο Α-1 |  |
| --- | --- |
| Σύνολο Α-2 |  |
| Σύνολο Α-3 |  |
| Σύνολο Β |  |
| Σύνολο Γ |  |
| Σύνολο Δ |  |
| Σύνολο Ε |  |
| Σύνολο ΣΤ |  |
| Σύνολο (προ ΦΠΑ) (€) |  |
| ΦΠΑ (€) |  |
| Τελική Προσφορά (€) |  |

| Υπόδειγμα Νο 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πίνακας καταγραφής πυροσβεστήρων Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Κτήριο | Χώρος | Νο (κωδικός) | Είδος πυρ/ρα | Κιλά (Kg) | Ελέγχθηκε & συντηρήθηκε | Επόμενος έλεγχος | Αναγο-μώθηκε | Επόμενη αναγό-μωση | Υδραυλική δοκιμή | Επόμενη υδραυλική δοκιμή | Έτος κατα-σκευής | Έτος κατα-στροφής |
| 1 | (πχ Ιατρικής) | (πχ Κόμβος 8Β) | (πχ Ι-46) | (πχ ΡΑ) | (πχ 6) | (πχ 5ος 2015) | (πχ 2016) | (πχ 10ος 2015) | (πχ 2020) | (πχ 2015) | (πχ ....) | (πχ 2005) | (πχ ....) |
| 2 | (πχ Ιατρικής) | (πχ 10Β Βιβλιοθήκη) | (πχ Ι-9) | (πχ CO2) | (πχ 5) | (πχ 5ος 2015) | (πχ 2016) | (πχ 10ος 2011) | (πχ 2021) | (πχ 2011) | (πχ ....) | (πχ 2000) | (πχ ....) |
| 3 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| … | ….. | ….. | (πχ Λ-5) | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| … | ….. | ….. | (πχ Γ-5) | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| … | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |

| Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα στη θέση Νο (κωδικός), το γράμμα καθορίζει το κτήριο και ο αριθμός τον αύξοντα αριθμό της θέσης του πυροσβεστήρα στο κτήριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πχ (Ι-9) , το γράμμα "Ι" καθορίζει το κτήριο της Ιατρικής και ο αριθμός "9" καθορίζει ότι πρέπει να είναι τοποθετημένος στην 9η θέση. Αντιστοιχίες γραμμάτων με κτήρια: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γράμμα | Λ | Κ | Γ |  | Ι | Φ |  | Β | Χ |  | Θ |  | Μ |  | Δ1 |  | Δ2 |  |  | ΜΑΘ |  | ΤΕΥ |  |
| Κτήριο | Λ. Κνωσού | Φοιτ. Κέντρου | Αθλ. Κέντρου |  | Ιατρικής | Φυσικού |  | Βιολογικού | Χημείας |  | Βιβλιοθήκης |  | Μουσείου |  | Διοικητηρίου 1 |  | Διοικητηρίου 2 |  |  | Μαθηματικού |  | Υπολογιστών |  |