ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ






                    
Ρέθυμνο, 26/08/2019

Διεύθυνση

:Οικονομικής Διαχείρισης      

Αριθ. πρωτ.: 10600
Τμήμα


:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση

:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες

:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο

:28310 77940

Fax


:2831077960

Ταχ. Κώδικας
:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση Πρύτανη 10263/01-08-2019, ΑΔΑ: 7Ν6Γ4469Β7Γ-ΛΝΚ &

Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 19REQ005471954/26-08-2019)

CPVS: 50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου


Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την  Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. για την άμεση «Προμήθεια των απαραιτήτων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων, που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου». 


Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη  ανέρχεται μέχρι και του ύψους των 9.650,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. του Π.Κ. (ΣΑΕ 2014ΣΕ54600012-«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» (Υποέργο 2 – Συντήρηση εγκαταστάσεων: «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κέντρων ενέργειας, UPS, δικτυακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, πυροπροστασίας»).


Η προμήθεια των προαναφερομένων υλικών πραγματοποιείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 2 §31 και του άρθρου 118 §1 έως και §4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών.

Την πρόσκληση ακολούθως συνοδεύουν: Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικοί  Όροι συμμετοχής,  ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) &  ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).
Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού Υποδομών & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικοί  Όροι συμμετοχής 
Για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών εκτέλεσης της ήδη ανατεθείσας σύμβασης συντήρησης – επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού του Campus Ρεθύμνου, για το χρονικό διάστημα από 17/10/2018-16/10/2019, των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων, που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου. 

Η  κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου –  βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής :
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ 

	1.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	20

	1.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP1248
	τεμ
	1

	1.3
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP1250
	τεμ
	1

	1.4
	Φίλτρο πετρελαίου
	ALCO SP1276
	τεμ
	1

	1.5
	Φίλτρο αέρα
	IVECO 8041419
	τεμ
	1

	1.6
	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
	VIVECHROM
	κιλά
	5

	1.7
	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
	DUROSTICK
	κιλά
	4

	1.8
	ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ
	ΧΡΩΤΕΧ
	κιλά
	2

	1.9
	DUCO ΚΟΚΚΙΝΟ
	ISOLAC
	κιλά
	10

	1.10
	ΑΣΤΑΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
	GLASURIT
	τεμ
	1

	1.11
	ΣΠΡΕΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΑΣΗΜΙ
	MORRIS
	τεμ
	2

	1.12
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	10

	1.13
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	λιτ
	0,5

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	36

	2.2
	Φίλτρο αέρα
	VOLVO MD7562
	τεμ
	2

	2.3
	Φίλτρο πετρελαίου 
	BOSCH SP966
	τεμ
	2

	2.4
	Φίλτρο λαδιού
	CATERPILLAR VOLVO SP1010
	τεμ
	2

	2.5
	Σωληνάκι Πετρελαίου
	DIESEL TECHNIC
	μετ
	2

	2.6
	Βοηθητική Αντλία
	VOLVO F89
	τεμ
	1

	2.7
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	10

	2.8
	Σωληνάκι Πετρελαίου 8m
	DIESEL TECHNIC
	τεμ
	8

	2.9
	Σωληνάκι Πετρελαίου 10m
	DIESEL TECHNIC
	τεμ
	1

	2.10
	Βάνα
	CEME
	τεμ
	1

	2.11
	Ρακορ
	 Hydro - F
	τεμ
	4

	2.12
	Φίλτρο Πετρελαίου
	FAG
	τεμ
	1

	2.13
	Α1 1/4  1/4 ΝΙΠΕΛ METAL WO
	WOMIX
	τεμ
	2

	2.14
	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR
	DYNALCO
	τεμ
	1

	2.15
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
	VOLVO
	τεμ
	1

	2.15
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	λιτ
	0,5

	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	45

	3.2
	Φίλτρο πετρελαίου
	LFF8020
	τεμ
	2

	3.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP 1011
	τεμ
	1

	3.4
	Φίλτρο λαδιού bypass
	ALCO SP1047
	τεμ
	2

	3.5
	Φίλτρο νερού
	LFW 4744
	τεμ
	1

	3.6
	Φίλτρο αέρα
	AH 1101 (P500192)
	τεμ
	1

	3.7
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	10

	3.8
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	λιτ
	0,5

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	25

	6.2
	Φίλτρο αέρα
	C125004 AH19220
	τεμ
	1

	6.3
	Φίλτρο πετρελαίου
	Luberfiner L3887F
	τεμ
	1

	6.4
	Φίλτρο λαδιού
	SP1324
	τεμ
	1

	6.5
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	10

	6.6
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	λιτ
	0,5

	6.7
	Συστ/της Rocket 12V 135Ah(20h) 910A 
	Rocket
	τεμ
	1

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ 

	7.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	25

	7.2
	Φίλτρο αέρα
	ALCO MD260K
	τεμ
	1

	7.3
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP821
	τεμ
	2

	7.4
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP990
	τεμ
	2

	7.5
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	10

	7.6
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 1L
	WURTH
	τεμ
	2

	7.7
	Στουπί Λευκό 400gr
	PROWIPE
	τεμ
	1

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης  

	8.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	8

	8.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905 (2175045)
	τεμ
	1

	8.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου 

	9.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	8

	9.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905
	τεμ
	1

	9.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	9.4
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	τεμ
	1

	9.5
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	DAB
	τεμ
	1

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία 

	10.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	8

	10.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP871
	τεμ
	1

	10.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ 

	11.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	8

	11.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP941
	τεμ
	1

	11.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP813
	τεμ
	1

	11.4
	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15
	Aqua System
	τεμ
	1

	11.5
	Βαλβίδα 8 bar 1/2 Ασφαλείας
	Itap
	τεμ
	1

	11.6
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	DAB
	τεμ
	1

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L
	AQUAFOS
	τεμ
	1

	12.2
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL 380
	RINGEL
	τεμ
	1

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW

	13.1
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

	14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	14.1
	RELAY ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 10A 2CO 24V AC ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ SCHNEIDER
	SCHNEIDER
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

	15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών 

	15.1
	Μπαταρία Ultracell 12V 2.4Ah
	Ultracell
	τεμ
	2

	15.2
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78-3/8" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	1

	15.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8"- 3/8" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	2

	15.4
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  3/8''- 1/2" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	3

	15.5
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 1/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	1

	15.6
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8''- 1/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	3

	15.7
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21,78''- 3/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	3

	15.8
	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
	Mobiak
	τεμ
	5

	16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ

	16.1
	Μπαταρία Yuasa 12V 17Ah
	Yuasa
	τεμ
	2

	17.  Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	17.1
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  3/8''- 1/2" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	3

	17.2
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8"- 3/8" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	6

	17.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78-3/8" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	5

	17.4
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 3/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	2

	17.5
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 1/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	7

	17.6
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8''- 1/4" 50cm
	Mobiak
	τεμ
	7

	17.7
	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
	Mobiak
	τεμ
	5

	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ

	18.1
	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΒΑΣΗ IP65 ΜΕ ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ NOTIFIER
	Notifier
	τεμ
	2

	18.2
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου) 

	30.1
	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m
	RILSAN PA11
	τεμ
	1

	30.2
	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ
	AIRBLOCK
	τεμ
	1

	30.3
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	2

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

	31.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	2

	32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) 

	32.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	2

	33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) 

	33.1
	Μεταλλικό Στήριγμα για φωτοκύτταρο Schneider
	Schneider
	τεμ
	1

	33.2
	RC Φωτοκύτταρο ανακλαστήρα IP65 SCHNEIDER
	Schneider
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης 

	34.1
	Ιμάντας C81
	C81
	τεμ
	2

	34.2
	Ιμάντας B86
	Β86
	τεμ
	4

	34.3
	Ιμάντας C80
	C80
	τεμ
	2

	34.4
	Ιμάντας C83
	C83
	τεμ
	2

	34.5
	Ιμάντας 22*1150
	22*1150
	τεμ
	3

	34.6
	Ιμάντας B64
	B64
	τεμ
	1

	35. Ψύκτης Γυμναστηρίου  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	Ασφαλιστικό 1’’ 8 BAR
	SYR
	τεμ
	2

	35.2
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 1"
	ATUSA
	τεμ
	1

	35.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ MED 1/2"
	ATUSA
	μετ
	6

	35.4
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1/2" GF
	ATUSA
	τεμ
	2

	35.5
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΜΕΒ 1/2" GF
	ATUSA
	τεμ
	2

	35.6
	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ  1/2" GF
	ATUSA
	τεμ
	4

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρες

	36.1
	Μπεκ
	DANFOSS
	τεμ
	22

	36.2
	Ορειχάλκινος μαστός 3/8''
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.3
	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-8x1/2
	General Fittings
	τεμ
	2

	36.4
	Φίλτρο πετρελαίου 1/2
	HANSA
	τεμ
	1

	36.5
	Θερμόμετρο αποστάσεως 1.5
	ΙΜΙΤ
	τεμ
	1

	36.6
	Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S
	DANFOSS
	τεμ
	1

	36.7
	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο
	DANFOSS
	τεμ
	1

	36.8
	Σπιραλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2''
	Ydroflex
	τεμ
	1

	36.9
	Ορειχάλκινη γωνία ΜΕΒ 1.1/2''
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.10
	Ορειχάλκινο ταφ  1.1/2''
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.11
	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-4x1.1/2
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.12
	Ορειχάλκινος μαστός συστολής 3-4x1/2
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.13
	Ορειχάλκινος μαστός 1.1/2''
	General Fittings
	τεμ
	1

	36.14
	Κρουνός ΜΕΒ 1 1/2''
	ITAP
	τεμ
	1

	36.15
	Λινάρι 70gr
	LINO
	τεμ
	1


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

- θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.).

-  θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες µε αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία.

- θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα

- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο τελευταίου τριμήνου όλων των κατά το νόμο υπόχρεων, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077747).
5) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο – πίνακα Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών. 

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

6) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω στο πίνακα Β.
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, στο χώρο που θα υποδειχθεί, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.
7) Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η διάρκεια υπολογίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες (45).

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης. 

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άµεσα από τον προμηθευτή. 

-Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με  παρακράτηση φόρου 4% για την οποία  χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.
8) Εγγυήσεις 

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της  σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 75 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 1.500,00€ και η διάρκειά της σε 12μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιµές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ 

	1.1
	Λάδια 
	15/40
	
	λίτρα
	20

	1.2
	Φίλτρο πετρέλαιο 
	ALCO SP1248
	
	τεμ
	1

	1.3
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP1250
	
	τεμ
	1

	1.4
	Φίλτρο πετρελαίου
	ALCO SP1276
	
	τεμ
	1

	1.5
	Φίλτρο αέρα
	IVECO 8041419
	
	τεμ
	1

	1.6
	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
	VIVECHROM
	
	κιλά
	5

	1.7
	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
	DUROSTICK
	
	κιλά
	4

	1.8
	ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ
	ΧΡΩΤΕΧ
	
	κιλά
	2

	1.9
	DUCO ΚΟΚΚΙΝΟ
	ISOLAC
	
	κιλά
	10

	1.10
	ΑΣΤΑΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
	GLASURIT
	
	τεμ
	1

	1.11
	ΣΠΡΕΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΑΣΗΜΙ
	MORRIS
	
	τεμ
	2

	1.12
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	10

	1.13
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	
	λιτ
	0,5

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	36

	2.2
	Φίλτρο αέρα
	VOLVO MD7562
	
	τεμ
	2

	2.3
	Φίλτρο πετρελαίου 
	BOSCH SP966
	
	τεμ
	2

	2.4
	Φίλτρο λαδιού
	CATERPILLAR VOLVO SP1010
	
	τεμ
	2

	2.5
	Σωληνάκι Πετρελαίου
	DIESEL TECHNIC
	
	μετ
	2

	2.6
	Βοηθητική Αντλία
	VOLVO F89
	
	τεμ
	1

	2.7
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	10

	2.8
	Σωληνάκι Πετρελαίου 8m
	DIESEL TECHNIC
	
	τεμ
	8

	2.9
	Σωληνάκι Πετρελαίου 10m
	DIESEL TECHNIC
	
	τεμ
	1

	2.10
	Βάνα
	CEME
	
	τεμ
	1

	2.11
	Ρακορ
	 Hydro - F
	
	τεμ
	4

	2.12
	Φίλτρο Πετρελαίου
	FAG
	
	τεμ
	1

	2.13
	Α1 1/4  1/4 ΝΙΠΕΛ METAL WO
	WOMIX
	
	τεμ
	2

	2.14
	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR
	DYNALCO
	
	τεμ
	1

	2.15
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
	VOLVO
	
	τεμ
	1

	2.16
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	
	λιτ
	0,5

	
	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	45

	3.2
	Φίλτρο πετρελαίου
	LFF8020
	
	τεμ
	2

	3.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP 1011
	
	τεμ
	1

	3.4
	Φίλτρο λαδιού bypass
	ALCO SP1047
	
	τεμ
	2

	3.5
	Φίλτρο νερού
	LFW 4744
	
	τεμ
	1

	3.6
	Φίλτρο αέρα
	AH 1101 (P500192)
	
	τεμ
	1

	3.7
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	10

	3.8
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	
	λιτ
	0,5

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	25

	6.2
	Φίλτρο αέρα
	C125004 AH19220
	
	τεμ
	1

	6.3
	Φίλτρο πετρελαίου
	Luberfiner L3887F
	
	τεμ
	1

	6.4
	Φίλτρο λαδιού
	SP1324
	
	τεμ
	1

	6.5
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	10

	6.6
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	
	λιτ
	0,5

	6.7
	Συστ/της Rocket 12V 135Ah(20h) 910A 
	Rocket
	
	τεμ
	1

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ 

	7.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	25

	7.2
	Φίλτρο αέρα
	ALCO MD260K
	
	τεμ
	1

	7.3
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP821
	
	τεμ
	2

	7.4
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP990
	
	τεμ
	2

	7.5
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	10

	7.6
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 1L
	WURTH
	
	τεμ
	2

	7.7
	Στουπί Λευκό 400gr
	PROWIPE
	
	τεμ
	1

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης  

	8.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	8

	8.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905 (2175045)
	
	τεμ
	1

	8.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου 

	9.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	8

	9.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905
	
	τεμ
	1

	9.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	9.4
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	
	τεμ
	1

	9.5
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	DAB
	
	τεμ
	1

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία 

	10.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	8

	10.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP871
	
	τεμ
	1

	10.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ 

	11.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	8

	11.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP941
	
	τεμ
	1

	11.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP813
	
	τεμ
	1

	11.4
	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15
	Aqua System
	
	τεμ
	1

	11.5
	Βαλβίδα 8 bar 1/2 Ασφαλείας
	Itap
	
	τεμ
	1

	11.6
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	DAB
	
	τεμ
	1

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L
	AQUAFOS
	
	τεμ
	1

	12.2
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL 380
	RINGEL
	
	τεμ
	1

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW



	13.1
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ



	14.1
	RELAY ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 10A 2CO 24V AC ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ SCHNEIDER
	SCHNEIDER
	
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών 



	15.1
	Μπαταρία Ultracell 12V 2.4Ah
	Ultracell
	
	τεμ
	2

	15.2
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78-3/8" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	1

	15.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8"- 3/8" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	2

	15.4
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  3/8''- 1/2" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	3

	15.5
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 1/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	1

	15.6
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8''- 1/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	3

	15.7
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21,78''- 3/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	3

	15.8
	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
	Mobiak
	
	τεμ
	5

	16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ



	16.1
	Μπαταρία Yuasa 12V 17Ah
	Yuasa
	
	τεμ
	2

	17.  Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ



	17.1
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  3/8''- 1/2" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	3

	17.2
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8"- 3/8" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	6

	17.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78-3/8" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	5

	17.4
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 3/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	2

	17.5
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 21.78- 1/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	7

	17.6
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3/8''- 1/4" 50cm
	Mobiak
	
	τεμ
	7

	17.7
	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
	Mobiak
	
	τεμ
	5

	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ



	18.1
	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΒΑΣΗ IP65 ΜΕ ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ NOTIFIER
	Notifier
	
	τεμ
	2

	18.2
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου) 

	30.1
	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m
	RILSAN PA11
	
	τεμ
	1

	30.2
	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ
	AIRBLOCK
	
	τεμ
	1

	30.3
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

	31.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	32. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) 

	32.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) 

	33.1
	Μεταλλικό Στήριγμα για φωτοκύτταρο Schneider
	Schneider
	
	τεμ
	1

	33.2
	RC Φωτοκύτταρο ανακλαστήρα IP65 SCHNEIDER
	Schneider
	
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης 

	34.1
	Ιμάντας C81
	C81
	
	τεμ
	2

	34.2
	Ιμάντας B86
	Β86
	
	τεμ
	4

	34.3
	Ιμάντας C80
	C80
	
	τεμ
	2

	34.4
	Ιμάντας C83
	C83
	
	τεμ
	2

	34.5
	Ιμάντας 22*1150
	22*1150
	
	τεμ
	3

	34.6
	Ιμάντας B64
	B64
	
	τεμ
	1

	35. Ψύκτες Γυμναστηρίου, Βιβλιοθήκης  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	Ασφαλιστικό 1’’ 8 BAR
	SYR
	
	τεμ
	2

	35.2
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 1"
	ATUSA
	
	τεμ
	1

	35.3
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ MED 1/2"
	ATUSA
	
	μετ
	6

	35.4
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1/2" GF
	ATUSA
	
	τεμ
	2

	35.5
	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ ΜΕΒ 1/2" GF
	ATUSA
	
	τεμ
	2

	35.6
	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ  1/2" GF
	ATUSA
	
	τεμ
	4

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρες

	36.1
	Μπεκ
	DANFOSS
	
	τεμ
	22

	36.2
	Ορειχάλκινος μαστός 3/8''
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.3
	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-8x1/2
	General Fittings
	
	τεμ
	2

	36.4
	Φίλτρο πετρελαίου 1/2
	HANSA
	
	τεμ
	1

	36.5
	Θερμόμετρο αποστάσεως 1.5
	ΙΜΙΤ
	
	τεμ
	1

	36.6
	Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S
	DANFOSS
	
	τεμ
	1

	36.7
	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο
	DANFOSS
	
	τεμ
	1

	36.8
	Σπιραλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2''
	Ydroflex
	
	τεμ
	1

	36.9
	Ορειχάλκινη γωνία ΜΕΒ 1.1/2''
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.10
	Ορειχάλκινο ταφ  1.1/2''
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.11
	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-4x1.1/2
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.12
	Ορειχάλκινος μαστός συστολής 3-4x1/2
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.13
	Ορειχάλκινος μαστός 1.1/2''
	General Fittings
	
	τεμ
	1

	36.14
	Κρουνός ΜΕΒ 1 1/2''
	ITAP
	
	τεμ
	1

	36.15
	Λινάρι 70gr
	LINO
	
	τεμ
	1


(τόπος, ημερομηνία) ……………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

  
                      (Υπογραφή – Σφραγίδα)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΚΟΣΤΟΣ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ 

	1.1
	
	λίτρα
	20
	
	

	1.2
	
	τεμ
	1
	
	

	1.3
	
	τεμ
	1
	
	

	1.4
	
	τεμ
	1
	
	

	1.5
	
	τεμ
	1
	
	

	1.6
	
	κιλά
	5
	
	

	1.7
	
	κιλά
	4
	
	

	1.8
	
	κιλά
	2
	
	

	1.9
	
	κιλά
	10
	
	

	1.10
	
	τεμ
	1
	
	

	1.11
	
	τεμ
	2
	
	

	1.12
	
	τεμ
	10
	
	

	1.13
	
	λιτ
	0,5
	
	

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	
	λίτρα
	36
	
	

	2.2
	
	τεμ
	2
	
	

	2.3
	
	τεμ
	2
	
	

	2.4
	
	τεμ
	2
	
	

	2.5
	
	μετ
	2
	
	

	2.6
	
	τεμ
	1
	
	

	2.7
	
	τεμ
	10
	
	

	2.8
	
	τεμ
	8
	
	

	2.9
	
	τεμ
	1
	
	

	2.10
	
	τεμ
	1
	
	

	2.11
	
	τεμ
	4
	
	

	2.12
	
	τεμ
	1
	
	

	2.13
	
	τεμ
	2
	
	

	2.14
	
	τεμ
	1
	
	

	2.15
	
	τεμ
	1
	
	

	2.16
	
	λιτ
	0,5
	
	

	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	
	λίτρα
	45
	
	

	3.2
	
	τεμ
	2
	
	

	3.3
	
	τεμ
	1
	
	

	3.4
	
	τεμ
	2
	
	

	3.5
	
	τεμ
	1
	
	

	3.6
	
	τεμ
	1
	
	

	3.7
	
	τεμ
	10
	
	

	3.8
	
	λιτ
	0,5
	
	

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	
	λίτρα
	25
	
	

	6.2
	
	τεμ
	1
	
	

	6.3
	
	τεμ
	1
	
	

	6.4
	
	τεμ
	1
	
	

	6.5
	
	τεμ
	10
	
	

	6.6
	
	λιτ
	0,5
	
	

	6.7
	
	τεμ
	1
	
	

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ 

	7.1
	
	λίτρα
	25
	
	

	7.2
	
	τεμ
	1
	
	

	7.3
	
	τεμ
	2
	
	

	7.4
	
	τεμ
	2
	
	

	7.5
	
	τεμ
	10
	
	

	7.6
	
	τεμ
	2
	
	

	7.7
	
	τεμ
	1
	
	

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης  

	8.1
	
	λίτρα
	8
	
	

	8.2
	
	τεμ
	1
	
	

	8.3
	
	τεμ
	1
	
	

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου

	9.1
	
	λίτρα
	8
	
	

	9.2
	
	τεμ
	1
	
	

	9.3
	
	τεμ
	1
	
	

	9.4
	
	τεμ
	1
	
	

	9.5
	
	τεμ
	1
	
	

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία 

	10.1
	
	λίτρα
	8
	
	

	10.2
	
	τεμ
	1
	
	

	10.3
	
	τεμ
	1
	
	

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ 

	11.1
	
	λίτρα
	8
	
	

	11.2
	
	τεμ
	1
	
	

	11.3
	
	τεμ
	1
	
	

	11.4
	
	τεμ
	1
	
	

	11.5
	
	τεμ
	1
	
	

	11.6
	
	τεμ
	1
	
	

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	
	τεμ
	1
	
	

	12.2
	
	τεμ
	1
	
	

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW

	13.1
	
	τεμ
	1
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

	14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	14.1
	
	τεμ
	1
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

	15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών 

	15.1
	
	τεμ
	2
	
	

	15.2
	
	τεμ
	1
	
	

	15.3
	
	τεμ
	2
	
	

	15.4
	
	τεμ
	3
	
	

	15.5
	
	τεμ
	1
	
	

	15.6
	
	τεμ
	3
	
	

	15.7
	
	τεμ
	3
	
	

	15.8
	
	τεμ
	5
	
	

	16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ

	16.1
	
	τεμ
	2
	
	

	17.  Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	17.1
	
	τεμ
	3
	
	

	17.2
	
	τεμ
	6
	
	

	17.3
	
	τεμ
	5
	
	

	17.4
	
	τεμ
	2
	
	

	17.5
	
	τεμ
	7
	
	

	17.6
	
	τεμ
	7
	
	

	17.7
	
	τεμ
	5
	
	

	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ

	18.1
	
	τεμ
	2
	
	

	18.2
	
	τεμ
	2
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου) 

	30.1
	
	τεμ
	1
	
	

	30.2
	
	τεμ
	1
	
	

	30.3
	
	τεμ
	2
	
	

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Παρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

	31.1
	
	τεμ
	2
	
	

	32. Μπάρα βυθιζόμενη (Παρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) 

	32.1
	
	τεμ
	2
	
	

	33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) 

	33.1
	
	τεμ
	1
	
	

	33.2
	
	τεμ
	1
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης 

	34.1
	
	τεμ
	2
	
	

	34.2
	
	τεμ
	4
	
	

	34.3
	
	τεμ
	2
	
	

	34.4
	
	τεμ
	2
	
	

	34.5
	
	τεμ
	3
	
	

	34.6
	
	τεμ
	1
	
	

	35. Ψύκτες Γυμναστηρίου, Bιβλιοθήκης  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	
	τεμ
	2
	
	

	35.2
	
	τεμ
	1
	
	

	35.3
	
	μετ
	6
	
	

	35.4
	
	τεμ
	2
	
	

	35.5
	
	τεμ
	2
	
	

	35.6
	
	τεμ
	4
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρες

	36.1
	
	τεμ
	22
	
	

	36.2
	
	τεμ
	1
	
	

	36.3
	
	τεμ
	2
	
	

	36.4
	
	τεμ
	1
	
	

	36.5
	
	τεμ
	1
	
	

	36.6
	
	τεμ
	1
	
	

	36.7
	
	τεμ
	1
	
	

	36.8
	
	τεμ
	1
	
	

	36.9
	
	τεμ
	1
	
	

	36.10
	
	τεμ
	1
	
	

	36.11
	
	τεμ
	1
	
	

	36.12
	
	τεμ
	1
	
	

	36.13
	
	τεμ
	1
	
	

	36.14
	
	τεμ
	1
	
	

	36.15
	
	τεμ
	1
	
	


(τόπος, ημερομηνία) ……………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ






    
                      (Υπογραφή – Σφραγίδα)
Σελίδα 21 από 25

