ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ





       

Ρέθυμνο, 05/06/2020

Διεύθυνση

:Οικονομικής Διαχείρισης                Αριθ. πρωτ.: 5542
Τμήμα


:Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση

:Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες

:Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο

:28310-77940

Fax


:28310-77960

Ταχ. Κώδικας
:74100 Ρέθυμνο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση Πρύτανη, αριθ. γενικού πρωτ. 5407/03-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΠ469Β7Γ-14Ε)

Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 20REQ006818914/04-06-2020)
CPVS: 34913000-0-Διάφορα ανταλλακτικά
Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την 17/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ., για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών με σκοπό τη συντήρηση-επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου Κ.Ε.ΜΕ., των κτηρίων ΞΕΝΙΑ, του εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και στην πόλη του Ρεθύμνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. 16573/12-12-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006165763/16-01-2020, ΑΔΑ: Ω9ΛΑ469Β7Γ-ΔΩΕ). 
Η εγκριθείσα προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του συνολικού ύψους των 7.370,41 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο της ΣΑ Ε046, με κωδικό 2020ΣΕ04600072 και τίτλο «Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)»,  με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποέργο 5-Προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου στο Ρέθυμνο: «Έκτακτη προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου (πχ. γεννήτριες, εξοπλισμός αδιάλειπτης ενέργειας, πυροσβεστικός εξοπλισμός, εξοπλισμός κλιματισμού, εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας κ.λπ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο»). Εγκρινόμενο πρωτογενούς αιτήματος (αριθ. πρωτογ. ΑΔΑΜ: 20REQ006775622/27-05-2020) με ΑΔΑΜ: 20REQ006818914/04-06-2020.

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 2 §31 και του άρθρου 118 §1 έως 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών.
Ακολουθούν πίνακες με τα απαιτούμενα υλικά για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, ειδικοί & γενικοί όροι συμμετοχής, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης (www.uoc.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός

Για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή, των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων, που υπάρχουν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου (σχετική σύμβαση 16573/12-12-2019 ΑΔΑ:Ω9ΛΑ469Β7Γ-ΔΩΕ  & ΑΔΑΜ: 20SYMV006165763 2020-01-16). 

Η  κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου –  βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής:

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ 

	1.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	20

	1.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP1248
	τεμ
	1

	1.3
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP1250
	τεμ
	1

	1.4
	Φίλτρο πετρελαίου
	ALCO SP1276
	τεμ
	1

	1.5
	Φίλτρο αέρα
	IVECO 8041419
	τεμ
	1

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	36

	2.2
	Φίλτρο αέρα
	VOLVO MD7562
	τεμ
	2

	2.3
	Φίλτρο πετρελαίου 
	BOSCH SP966
	τεμ
	2

	2.4
	Φίλτρο λαδιού
	CATERPILLAR VOLVO SP1010
	τεμ
	4

	2.5
	Σωληνάκι Πετρελαίου 8mm
	DIESEL TECHNIC
	μετ
	2

	2.6
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 8mm
	GATES
	τεμ
	2

	2.7
	Κολιές 10-16
	Norma
	τεμ
	4

	2.8
	Αντλία Βοηθητική Πετρελαίου
	Norma
	τεμ
	1

	2.9
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	τεμ
	2

	2.10
	Χημικό Καυσίμων
	BP
	τεμ
	1

	2.11
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΟΛΑΝ
	VOLVO
	τεμ
	1

	2.12
	ADBLUE 10L
	TOTAL
	τεμ
	1

	2.13
	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DAIHATSU DELTA
	DAIHATSU
	τεμ
	1

	2.14
	Α1 1/4  1/4 ΝΙΠΕΛ METAL WO
	WOMIX
	τεμ
	2

	2.15
	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR
	DYNALCO
	τεμ
	1

	2.16
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	VOLVO
	τεμ
	1

	2.17
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	λιτ
	0,5

	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	45

	3.2
	Φίλτρο πετρελαίου
	LFF8020
	τεμ
	2

	3.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP 1011
	τεμ
	1

	3.4
	Φίλτρο λαδιού bypass
	ALCO SP1047
	τεμ
	2

	3.5
	Φίλτρο νερού
	LFW 4744
	τεμ
	1

	3.6
	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟ
	08/FF034
	τεμ
	1

	3.7
	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
	075/P558000
	τεμ
	1

	3.8
	Φίλτρο αέρα
	AH 1101 (P500192)
	τεμ
	1

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	25

	6.2
	Φίλτρο αέρα
	C125004 AH19220
	τεμ
	1

	6.3
	Φίλτρο πετρελαίου
	Luberfiner L3887F
	τεμ
	1

	6.4
	Φίλτρο λαδιού
	SP1324
	τεμ
	1

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ 

	7.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	25

	7.2
	Φίλτρο αέρα
	ALCO MD260K
	τεμ
	1

	7.3
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP821
	τεμ
	2

	7.4
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP990
	τεμ
	2

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης  

	8.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	8

	8.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905 (2175045)
	τεμ
	1

	8.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	8.4
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ TAB 55AH R EN500A
	TAB
	τεμ
	1

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου 

	9.1
	Λάδια
	15/40
	λίτρα
	8

	9.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905
	τεμ
	1

	9.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	9.4
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	TAB
	τεμ
	1

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία 

	10.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	8

	10.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP871
	τεμ
	1

	10.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	τεμ
	1

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ 

	11.1
	Λάδια
	20/50
	λίτρα
	8

	11.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP941
	τεμ
	1

	11.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP813
	τεμ
	1

	11.4
	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15
	Aqua System
	τεμ
	1

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L
	AQUAFOS
	τεμ
	1

	12.2
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL 380
	RINGEL
	τεμ
	1

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW

	13.1
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

	14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	14.1
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SWITCHING DIN 12V 2A ΚΟΝΤΟ 15W MW
	MEANWELL
	τεμ
	1

	14.2
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ 12VDC MS190
	OLYMPIA
	τεμ
	1

	14.3
	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 150*116*67 ΓΚΡΙ IP66 OBO BETTERMANN ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ T100
	OBO
	τεμ
	1

	14.4
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2*1 ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
	NEXANS
	m
	3

	14.5
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1.5
	NEXANS
	m
	11

	14.6
	ΚΑΝΑΛΙ 20*13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VIOKAR ΛΕΥΚΟ
	VIOKAR
	m
	10

	14.7
	LED DRIVER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DIP 42W 800-1050mA
	MEANWELL
	τεμ
	1

	14.8
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.12ΖΩΝΩΝ BS-1642 OLYMPIA
	OLYMPIA
	τεμ
	1

	14.9
	RELAY ABB 230V AC/DC 38A 18,5KW 250V
	ABB
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

	15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών 

	15.1
	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ OLYMPIA (ΣΕΙΡΑ BS-53)
	Olympia
	τεμ
	6

	15.2
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦ.+ΚΛΕΙΔΙ BS-534 OLYMPIA ΚΙΤΡΙΝΟ
	Olympia
	τεμ
	4

	16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ

	17.  Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ

	18.1
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	τεμ
	2

	18.2
	BUTTON ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου) 

	30.1
	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m
	RILSAN PA11
	τεμ
	 1

	30.2
	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ
	AIRBLOCK
	τεμ
	 1

	30.3
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	 2

	30.4
	ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑΣ 60CM
	URBANICA
	τεμ
	 1

	31. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

	31.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	 2

	32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) 

	32.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	τεμ
	 2

	33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) 

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	34. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου

	35. Ψύκτης Γυμναστηρίου  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	Ασφαλιστικό 1’’ 8 BAR
	SYR
	τεμ
	 2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρας Γυμναστηρίου

	36.1
	Μπεκ
	DANFOSS
	τεμ
	 11

	36.2
	Φίλτρο πετρελαίου 1/2
	HANSA
	τεμ
	 1

	36.3
	Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S
	DANFOSS
	τεμ
	 1

	36.4
	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο
	DANFOSS
	τεμ
	 1

	36.5
	Σπιράλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2''
	Ydroflex
	τεμ
	 1

	36.6
	Κρουνός ΜΕΒ 1 1/2''
	ITAP
	τεμ
	 1

	36.7
	Λινάρι 70gr
	LINO
	τεμ
	 1


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

· Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

· Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»

· Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης και ο τίτλος της…..

· Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

· Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. Fax και email).

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου:  Α) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, Β) φάκελος τεχνικής προσφοράς),  και Γ) φάκελος οικονομικής προσφοράς).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Α) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινής αποκλεισμού :

1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

- θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.),
- θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες µε αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία,
- θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα,
- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί,
- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα,
- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν, επί ποινής αποκλεισμού, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ποινικό μητρώο (τελευταίου 3μήνου) όλων των υπόχρεων σύμφωνα με τον νόμο,.

4) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, επί ποινής αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 28310-77954, 28310-77747).

Β) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο – πίνακα Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών. 

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», επί ποινής αποκλεισμού, ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως δίνεται παρακάτω στον πίνακα Β.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης. 

· Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.

· Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άµεσα από τον προμηθευτή. 

· Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

· Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

2. Εγγυήσεις
Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η πρόσκληση.

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της  σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 75 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 1.500,00€ και η διάρκειά της σε 12μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2).
3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιµές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση της παράδοσης/παραλαβής όλων των υλικών και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών :

α) τιμολόγιο (στοιχεία έκδοσης τιμολογίου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΑΦΜ: 090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο),

β) φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα της πληρωμής.

γ) πρωτόκολλο παραλαβής ότι όλα τα είδη παρελήφθησαν καλώς, ποιοτικός και ποσοτικός, συμφώνως με τους όρους που απορρέουν από την παρούσα πρόσκληση. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4%, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ 

	1.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	20

	1.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP1248
	
	τεμ
	1

	1.3
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP1250
	
	τεμ
	1

	1.4
	Φίλτρο πετρελαίου
	ALCO SP1276
	
	τεμ
	1

	1.5
	Φίλτρο αέρα
	IVECO 8041419
	
	τεμ
	1

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	36

	2.2
	Φίλτρο αέρα
	VOLVO MD7562
	
	τεμ
	2

	2.3
	Φίλτρο πετρελαίου 
	BOSCH SP966
	
	τεμ
	2

	2.4
	Φίλτρο λαδιού
	CATERPILLAR VOLVO SP1010
	
	τεμ
	4

	2.5
	Σωληνάκι Πετρελαίου 8mm
	DIESEL TECHNIC
	
	μετ
	2

	2.6
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 8mm
	GATES
	
	τεμ
	2

	2.7
	Κολιές 10-16
	Norma
	
	τεμ
	4

	2.8
	Αντλία Βοηθητική Πετρελαίου
	Norma
	
	τεμ
	1

	2.9
	Paraflu 4L-15 Voulis
	Voulis
	
	τεμ
	2

	2.10
	Χημικό Καυσίμων
	BP
	
	τεμ
	1

	2.11
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΟΛΑΝ
	VOLVO
	
	τεμ
	1

	2.12
	ADBLUE 10L
	TOTAL
	
	τεμ
	1

	2.13
	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DAIHATSU DELTA
	DAIHATSU
	
	τεμ
	1

	2.14
	Α1 1/4  1/4 ΝΙΠΕΛ METAL WO
	WOMIX
	
	τεμ
	2

	2.15
	MAGNETIC PICK UP SPEED SENSOR
	DYNALCO
	
	τεμ
	1

	2.16
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	VOLVO
	
	τεμ
	1

	2.17
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 5L
	WURTH
	
	λιτρα
	0,5

	
	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	45

	3.2
	Φίλτρο πετρελαίου
	LFF8020
	
	τεμ
	2

	3.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP 1011
	
	τεμ
	1

	3.4
	Φίλτρο λαδιού bypass
	ALCO SP1047
	
	τεμ
	2

	3.5
	Φίλτρο νερού
	LFW 4744
	
	τεμ
	1

	3.6
	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟ
	08/FF034
	
	τεμ
	1

	3.7
	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
	075/P558000
	
	τεμ
	1

	3.8
	Φίλτρο αέρα
	AH 1101 (P500192)
	
	τεμ
	1

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	25

	6.2
	Φίλτρο αέρα
	C125004 AH19220
	
	τεμ
	1

	6.3
	Φίλτρο πετρελαίου
	Luberfiner L3887F
	
	τεμ
	1

	6.4
	Φίλτρο λαδιού
	SP1324
	
	τεμ
	1

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ 

	7.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	25

	7.2
	Φίλτρο αέρα
	ALCO MD260K
	
	τεμ
	1

	7.3
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP821
	
	τεμ
	2

	7.4
	Φίλτρο λαδιού
	ALCO SP990
	
	τεμ
	2

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης  

	8.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	8

	8.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905 (2175045)
	
	τεμ
	1

	8.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	8.4
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ TAB 55AH R EN500A
	TAB
	
	τεμ
	1

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου 

	9.1
	Λάδια
	15/40
	
	λίτρα
	8

	9.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP905
	
	τεμ
	1

	9.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	9.4
	ΣΥΣ/ΤΗΣ 55AH R EN500A TAB
	TAB
	
	τεμ
	1

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία 

	10.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	8

	10.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	ALCO SP871
	
	τεμ
	1

	10.3
	Φίλτρο λαδιού
	CS0019
	
	τεμ
	1

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ 

	11.1
	Λάδια
	20/50
	
	λίτρα
	8

	11.2
	Φίλτρο πετρέλαιο
	SP941
	
	τεμ
	1

	11.3
	Φίλτρο λαδιού
	SP813
	
	τεμ
	1

	11.4
	Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15
	Aqua System
	
	τεμ
	1

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ CORD. 100L
	AQUAFOS
	
	τεμ
	1

	12.2
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ RINGEL 380
	RINGEL
	
	τεμ
	1

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW



	13.1
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/4 D63 ΠΒ
	UNIMAC
	
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ



	14.1
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SWITCHING DIN 12V 2A ΚΟΝΤΟ 15W MW
	MEANWELL
	
	τεμ
	1

	14.2
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ 12VDC MS190
	OLYMPIA
	
	τεμ
	1

	14.3
	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 150*116*67 ΓΚΡΙ IP66 OBO BETTERMANN ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ T100
	OBO
	
	τεμ
	1

	14.4
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2*1 ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
	NEXANS
	
	m
	3

	14.5
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1.5
	NEXANS
	
	m
	11

	14.6
	ΚΑΝΑΛΙ 20*13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VIOKAR ΛΕΥΚΟ
	VIOKAR
	
	m
	10

	14.7
	LED DRIVER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DIP 42W 800-1050mA
	MEANWELL
	
	τεμ
	1

	14.8
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.12ΖΩΝΩΝ BS-1642 OLYMPIA
	OLYMPIA
	
	τεμ
	1

	14.9
	RELAY ABB 230V AC/DC 38A 18,5KW 250V
	ABB
	
	τεμ
	1

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών 



	15.1
	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ OLYMPIA (ΣΕΙΡΑ BS-53)
	Olympia
	
	τεμ
	6

	15.2
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦ.+ΚΛΕΙΔΙ BS-534 OLYMPIA ΚΙΤΡΙΝΟ
	Olympia
	
	τεμ
	4

	16. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ ΚΕΜΕ



	17.  Πίνακας Κατάσβεσης Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ



	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ



	18.1
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	
	τεμ
	2

	18.2
	BUTTON ADDRESABLE OPAL NOTIFIER
	Notifier
	
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου) 

	30.1
	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m
	RILSAN PA11
	
	τεμ
	1

	30.2
	F 1/4 ΦΙΛΤΡΟ
	AIRBLOCK
	
	τεμ
	1

	30.3
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	30.4
	ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑΣ 60CM
	URBANICA
	
	τεμ
	1

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)

	31.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	32. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) 

	32.1
	Ρακόρ αέρος Μ10
	Airblock
	
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	35. Ψύκτης Βιβλιοθήκης  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	Ασφαλιστικό 1’’ 8 BAR
	SYR
	
	τεμ
	2

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρες

	36.1
	Μπεκ
	DANFOSS
	
	τεμ
	11

	36.2
	Φίλτρο πετρελαίου 1/2
	HANSA
	
	τεμ
	1

	36.3
	Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S
	DANFOSS
	
	τεμ
	1

	36.4
	Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ισιο
	DANFOSS
	
	τεμ
	1

	36.5
	Σπιραλ Acciaio Zincato 80cm 1 1/2''
	Ydroflex
	
	τεμ
	1

	36.6
	Κρουνός ΜΕΒ 1 1/2''
	ITAP
	
	τεμ
	1

	36.7
	Λινάρι 70gr
	LINO
	
	τεμ
	1


(τόπος, ημερομηνία) ……………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤ.
	ΤΙΜΗ
/ΤΜΧ
	ΤΙΜΗ

	1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ

	1.1
	
	
	λίτρα
	20
	
	

	1.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	1.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	1.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	1.5
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.  Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ

	2.1
	
	
	λίτρα
	36
	
	

	2.2
	
	
	τεμ
	2
	
	

	2.3
	
	
	τεμ
	2
	
	

	2.4
	
	
	τεμ
	4
	
	

	2.5
	
	
	μετ
	2
	
	

	2.6
	
	
	τεμ
	2
	
	

	2.7
	
	
	τεμ
	4
	
	

	2.8
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.9
	
	
	τεμ
	2
	
	

	2.10
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.11
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.12
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.13
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.14
	
	
	τεμ
	2
	
	

	2.15
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.16
	
	
	τεμ
	1
	
	

	2.17
	
	
	λίτρα
	0,5
	
	

	3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής

	3.1
	
	
	λίτρα
	45
	
	

	3.2
	
	
	τεμ
	2
	
	

	3.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	3.4
	
	
	τεμ
	2
	
	

	3.5
	
	
	τεμ
	1
	
	

	3.6
	
	
	τεμ
	1
	
	

	3.7
	
	
	τεμ
	1
	
	

	3.8
	
	
	τεμ
	1
	
	

	6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ

	6.1
	
	
	λίτρα
	25
	
	

	6.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	6.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	6.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	7. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ

	7.1
	
	
	λίτρα
	25
	
	

	7.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	7.3
	
	
	τεμ
	2
	
	

	7.4
	
	
	τεμ
	2
	
	

	8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης

	8.1
	
	
	λίτρα
	8
	
	

	8.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	8.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	8.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου

	9.1
	
	
	λίτρα
	8
	
	

	9.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	9.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	9.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία

	10.1
	
	
	λίτρα
	8
	
	

	10.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	10.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	11. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ

	11.1
	
	
	λίτρα
	8
	
	

	11.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	11.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	11.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	12. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης  ΑΕ F 312 M

	12.1
	
	
	τεμ
	1
	
	

	12.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	13. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW

	13.1
	
	
	τεμ
	1
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

	14. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ

	14.1
	
	
	τεμ
	1
	
	

	14.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	14.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	14.4
	
	
	m
	3
	
	

	14.5
	
	
	m
	11
	
	

	14.6
	
	
	m
	10
	
	

	14.7
	
	
	τεμ
	1
	
	

	14.8
	
	
	τεμ
	1
	
	

	14.9
	
	
	τεμ
	1
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

	15. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ Φοιτητικών Κατοικιών

	15.1
	
	
	τεμ
	6
	
	

	15.2
	
	
	τεμ
	4
	
	

	18. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ

	18.1
	
	
	τεμ
	2
	
	

	18.2
	
	
	τεμ
	2
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


	30. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου)


	30.1
	
	
	τεμ
	1
	
	

	30.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	30.3
	
	
	τεμ
	2
	
	

	30.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κτήριο Συντήρησης)


	31.1
	
	
	τεμ
	2
	
	

	31. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ – Κεντρικού Κυλικείου)


	32.1
	
	
	τεμ
	2
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	34. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου

	35. Ψύκτης Γυμναστηρίου  (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

	35.1
	
	
	τεμ
	2
	
	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

	36. Καυστήρας Γυμναστηρίου κ.α.

	36.1
	
	
	τεμ
	11
	
	

	36.2
	
	
	τεμ
	1
	
	

	36.3
	
	
	τεμ
	1
	
	

	36.4
	
	
	τεμ
	1
	
	

	36.5
	
	
	τεμ
	1
	
	

	36.6
	
	
	τεμ
	1
	
	

	36.7
	
	
	τεμ
	1
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


(τόπος, ημερομηνία) ……………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ






    
                      (Υπογραφή – Σφραγίδα)
4

