## ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α / ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7.1 | Φ7.2 | Φ8 | Ι8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 | 16 | 8 | 40 | 20 | 19 | 8 | 3 | 25 | 25
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Λειτουργία dimming / dali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Φωτεινή ροή | [9 empty] | -
Θερμοκρασία χρώματος | [9 empty] | -
Δείκτης χρωματικής απόδοσης | [9 empty] | -
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) (ΕΝ12464) : | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Κατηγορία στεγανότητας τουλάχιστον | [9 empty] | -
Κατηγορία αντοχής σε κρούση τουλάχιστον | [9 empty] | -
Τάση τροφοδοσίας | [9 empty] | -
Συντελεστής ισχύος | [6 empty] | - | - |  | -
Κλάση μόνωσης Safety Class I ή ΙΙ
Συνολική ισχύς (LED+DRIVER) | [9 empty] | -
Απόδοση φωτιστικού | [9 empty] | -
Χρόνος ζωής τουλάχιστον | [9 empty] | -
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | [6 empty] | - | - |  | -
Διαστάσεις ±10%
Συνολικό Βάρος | [6 empty] | - | - |  | -
Χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας | [9 empty] | -
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη τουλάχιστον
Πιστοποίηση :
1. CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή κατά :
EMC (EN 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3) | [9 empty] | -
ΕΜC (EN 61547) | [9 empty] | -
LVD (EN 62493) | [9 empty] | -
•Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive) | [9 empty] | -
EN 60998-1:2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 Εργαστηριακή δοκιμή από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΝ 40-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. κατά ENEC ή ισοδύναμο, για συμμόρφωση κατά : | [6 empty] | - | - |  | -
• LVD |  |  |  | - | - |  | - | - |  | -
• ΕΝ 60598-1 | [6 empty] | - | - |  | -
• ΕΝ 60598-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-1 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-2 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
• ΕΝ 60598-2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
• ΕΝ 60598-2-5 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
• ΕΝ 62471 (IEC/TR 62778:2014) |  |  |  | - |  |  | - | - |  | -
4.LM-79 (UNI EN 13032-1) Test report ή Βεβαίωση αναγνωρισμένου/διαπιστευμένου φωτοτεχνικού εργαστηρίου για : watt/lumens/CRI/ldt file/UGR (όπου απαιτείται) | [6 empty] | - | - |  | -
5.ISO 9001/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
6.ISO 14001/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
7.ISO 9001/2015 ή νεότερο ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ως προς τις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το φωτιστικό θα πρέπει να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο hard copy (όχι φυλλάδιο ή data sheet) ή στο επίσημο site του κατασκευαστή του.
Όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση του εκάστοτε εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο. Το εκάστοτε εργαστήριο θα είναι αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο για τους εκάστοτε εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ.
Τα φωτιστικά, θα πρέπει να είναι τυποποιημένα – βιομηχανοποιημένα προϊόντα και να βρίσκονται δημοσιευμένα σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
Τα φωτιστικά του τύπου Φ8 & οι ιστοί του τύπου Ι8 θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συναρμογή τους & η αντοχή τους στην ανεμοπίεση