| Τμήμα 1 Ειδικός εξοπλισμός Βιβλιοθήκης του κτιρίου επέκτασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 542.531,00€, ήτοι 672.738,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. CPV: 39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΛΑΤΟΣ/ΒΑΘΟΣ /ΥΨΟΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ / ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Βιβλιοστάσια ευθύγραμμα διπλής όψης με 7 χρηστικά ράφια (Β1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1030/630/2250 | 149 |  |  |
| 2 | Συρταρωτό ράφι (ΣΡ1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 600/300 | 30 |  |  |
| 3 | Βιβλιοστάσια καμπύλα διπλής όψης (Β2) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 940/630/2050 ΔΥΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΠΟ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ | 20 |  |  |
| 4 | Επίτοιχα βιβλιοστάσια μονής όψης ευθύγραμμα (Β3) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1000/303/3082,1000/303/2250, 1000/303/2050 | 37 |  |  |
| 5 | Τερματικά ράφια προβολής (ΤΡ1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 500 | 9 |  |  |
| 6 | Βιβλιοστάτες μεταλλικές γωνίες σε λευκό χρώμα (ΒΛ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 120/150/175 ή 240 | 1.000 |  |  |
| 7 | Λειτουργικά τερματικά πάνελ με ράφια προβολής (ΤΕ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 300/630/ /2250 | 7 |  |  |
| 8 | Βιβλιοστάσια ευθύγραμμα κλειστά με πόρτες από τζάμι (Β4) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1000/330/2250 | 8 |  |  |
| 9 | Εκθεσιακές προθήκες με καπάκι (ΕΚ1) | 1000/600/1200 (3τμχ.) 1000/800/1200 (5τμχ.) | 8 |  |  |
| 10 | Κυλιόμενα Βιβλιοστάσια (ΚΒ1) | 4000/6000/2845 Η ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ | 1 |  |  |
| 11 | Ραφιέρες γραφείου παπύρων (Ρ1Β) | 1 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ: 970/303/2032 | 1 |  |  |
| 12 | Ραφιέρες αίθουσας αρχείων (Ρ1) | 4 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΗΚΟΥΣ: 5704, 2564,3704, 9404 ΧΙΛ. ΒΑΘΟΥΣ: 303ΧΙΛ. ΥΨΟΥΣ: 3082ΧΙΛ. | 1 |  |  |
| 13 | Επιτοίχιο σύστημα έκθεσης και φύλαξης έργων τέχνης (W) | 1000/ 950/2300 | 12 |  |  |
| 14 | Χαμηλά κυλιόμενα ράφια (D) | 4000/6000/2020 | 1 |  |  |
| 15 | Κυλιόμενα ράφια για εφημερίδες (F) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ: 2400/40000/1765 | 1 |  |  |
| 16 | Σταθερή συστοιχία μιας όψης (G) | 1200/ 303/1982 | 3 |  |  |
|  |  |  | 1288 |  |  |

| Τμήμα 2: Εξοπλισμός επίπλωσης του κτιρίου επέκτασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 167.960,00€, ήτοι 208.270,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΛΑΤΟΣ/ΒΑΘΟΣ /ΥΨΟΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Τραπέζια ανάγνωσης (Τ1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1800/1600/740 | 24 |  |  |
| 2 | Τραπέζια ανάγνωσης με διαχωριστικό για τοποθέτηση στο μέσο τραπεζιών ανάγνωσης | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 900/1600/740 | 4 |  |  |
| 3 | Γραμμικά φωτιστικά (Φ1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1700 ή 800 | 32 |  |  |
| 4 | Τραπέζια ανάγνωσης ΑΜΕΑ (Τ4) | 800/1600/740 | 2 |  |  |
| 5 | Καθίσματα ανάγνωσης (Κ1) | 510 / 540 / 845 | 94 |  |  |
| 6 | Κεντρικό γραφείο υποδοχής (Υ1) | ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ 3377/800/740 | 1 |  |  |
| 7 | Καθιστικά χώρου υποδοχής (ΚΥ1) | 300 x 130 x 720 | 2 |  |  |
| 8 | Τραπέζια με μεταλλικό σκελετό και καπάκι (ΤΕ) | 800/1400/740 | 9 |  |  |
| 9 | Καθίσματα γραφείων (Κ2) |  | 26 |  |  |
| 10 | Θέσεις OPAC (Ο1) | 850/800/1325 | 21 |  |  |
| 11 | Σκαμπώ θέσης OPAC (Ο2) |  | 21 |  |  |
| 12 | Lockers Ιματιοθήκη (LO) | 892/400/1800 800/400/1800 | 2 |  |  |
| 13 | Πίνακες ενημέρωσης (ΠΕ1) |  | 4 |  |  |
| 14 | Πολυθρόνες (Π1) | 720 / 910 / 720 | 4 |  |  |
| 15 | Καμπύλα καθιστικά (Κ3) | Φ700/1000/760 | 16 |  |  |
| 16 | Χαμηλό κυκλικό τραπέζι (Τ5) | Φ600 / 400 | 11 |  |  |
| 17 | Φωτιστικό δαπέλου (Φ2) |  | 5 |  |  |
| 18 | Καθίσματα αίθουσας συνεδρίων (Κ4) |  | 110 |  |  |
| 19 | Ερμάριο με κλειδί (ΕΡΜ) | 450/900/2010 | 3 |  |  |
| 20 | Γραφείο επόπτη (Ε1) | 160/800/740 | 3 |  |  |
| 21 | Συρταριέρα (ΣΥ) | 400/500/600 | 9 |  |  |
| 22 | Τραπέζι για ακουστικά μετάφρασης (Τ6) | 600/1200/740 | 3 |  |  |
| 23 | Πολυθρόνες (Π2) |  | 6 |  |  |
| 24 | Πολυθρόνες απομόνωσης (Π3) | 1000 / 890 / 1760 | 3 |  |  |
| 25 | Ηλεκτροκίνητα ρόλερ ολικής συσκότισης (R1) | 1200/50/3700 ΣΗΜ. ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 7 |  |  |
| 26 | Χειροκίνητα ρόλερ σκίασης (R2) | 600/50/3700 ΣΗΜ. ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 3 |  |  |
| 27 | Συρταριέρες μεγάλου format (E) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1370/ 950/570 | 6 |  |  |
| 28 | Τραπέζι φαγητού (T8) | 1800/800 /740 | 1 |  |  |
| 29 | Καρέκλες (K5) |  | 6 |  |  |
| 30 | Καναπές 3θέσιος (K6) | 2000/1070/600 | 1 |  |  |
| 31 | Ντουλάπια μελαμίνης για κουζίνα (ΚΠ) | 360/600/2220 | 1 |  |  |
| 32 | Παγκάκι εξωτερικού χώρου (ΠΕ1) | 2040/770/700 | 6 |  |  |
| 33 | Τραπέζι κήπου (ΤΣ1) | 600/900/430 | 5 |  |  |
| 34 | Ξαπλώστρα εξωτερικού χώρου (Ξ1) | 2000/1070/600 | 4 |  |  |
|  |  |  | 455 |  |  |

| Τμήμα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 174.003,00€, ήτοι 215.763,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. CPV: 31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Είδος 4.1 Ηχοστήλη τεχνολογίας line array |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1.1 |  | Ζητούμενη Ποσότητα | 4 ηχεία με τα εξαρτήματα στήριξης |  |  |
| 4.1.2 |  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 |  | Ηχείο τύπου ηχοστήλης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 |  | Μεγάφωνα | Ενδεικτικό configuration: Δεκαέξι (16) x 2’’ |  |  |
| 4.1.5 |  | Program Power (IEC Standard) | Τουλάχιστον 650W max (2 hours) |  |  |
| 4.1.6 |  | Του ίδιου κατασκευαστή, της ίδιας προϊοντικής σειράς με την ηχοστήλη χαμηλών συχνοτήτων και την περιφερειακή ηχοστήλη | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.7 |  | Η ηχοστήλη θα πρέπει να έχει μικρό πάχος | ΝΑΙ, όχι πλατύτερη από 10εκ |  |  |
| 4.1.8 |  | Να επιτρέπει λειτουργία στα 8Ω και 100V | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.9 |  | Συχνοτικό εύρος (-10dB) | 80Hz-20kHz ή καλύτερο |  |  |
| 4.1.10 |  | Ευαισθησία ηχείου (full space) | Τουλάχιστον 96dB (σήμα αναφοράς 2.83V/1m) |  |  |
| 4.1.11 |  | Max SPL | Τουλάχιστον 127dB (peak) |  |  |
| 4.1.12 |  | Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ στενότερης και φαρδύτερης κατακόρυφης γωνίας εκπομπής | ΝΑΙ, με κουμπί πάνω στο ηχείο. Εναλλακτικά, αν απαιτείται εξωτερική συσκευή, η εναλλαγή να γίνεται μέσω του συστήματος αυτοματισμού και να αφορά το κάθε ηχείο ξεχωριστά |  |  |
| 4.1.13 |  | Ενδεικτικές γωνίες επιλογής κατακόρυφης εκπομπής (εναλλαγή από-σε) | ~15 μοίρες και ~40 μοίρες |  |  |
| 4.1.14 |  | Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ flat EQ (για εφαρμογές μουσικής) και καμπύλης EQ (προκαθορισμένης, για εφαρμογές ομιλίας) | ΝΑΙ, χειροκίνητο switch με κουμπί πάνω στο ηχείο |  |  |
| Είδος 4.2 Τελικός ενισχυτής 4 καναλιών με έλεγχο μέσω WiFi |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.2.1 | Ποσότητα |  | 1 ενισχυτής (4 κανάλια) |  |  |
| 4.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.3 | Ισχύς ανά κανάλι & πλήθος καναλιών |  | Να προσφερθούν τα κανάλια που απαιτούνται για κάλυψη ενός ηχείου ανά κανάλι και η ισχύς που (υπερ)καλύπτει την ισχύ Program Power (κατά IEC Standard, 2 hours) του κάθε ηχείου |  |  |
| 4.2.4 | Συχνότητα δειγματοληψίας |  | 96kHz ή καλύτερη |  |  |
| 4.2.5 | Κωδικοποίηση |  | >=32-bit ή καλύτερη |  |  |
| 4.2.6 | Input/Output Latency |  | Όχι μεγαλύτερο από 1 msec |  |  |
| 4.2.7 | Output Delay |  | Να μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή έως 100msec σε κάθε έξοδο ξεχωριστά |  |  |
| 4.2.8 | Δυνατότητα bridge ψηφιακά, με εσωτερική διαχείριση, χωρίς φυσική «γεφύρωση» στις εξόδους η οποία περιορίζει το διαθέσιμο |  | ΝΑΙ. Το bridging θα πρέπει να γίνεται ψηφιακά |  |  |
| 4.2.9 | Δρομολόγηση (routing) όλων των πηγών εσωτερικά, ψηφιακά, χωρίς φυσική παρέμβαση στη συσκευή |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.10 | Παραμετρικό EQ, 8 περιοχών ανά κανάλι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.11 | Δυνατότητα «έξυπνου» bridge, που ορίζει ως bridged συγκεκριμένη έξοδο, χωρίς να μειώνει το πλήθος των διαθέσιμων φυσικών εξόδων του ενισχυτή |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.12 | Signal to Noise Level |  | 105dB ή καλύτερο (αναφορά σε εύρος 20Ηζ- 20^ζ και για λειτουργία στα 8Ω) |  |  |
| 4.2.13 | Crosstalk Level |  | 70dB ή καλύτερο (αναφορά σε συχνοτικό εύρος 20Ηζ- 20ΚΗζ) |  |  |
| 4.2.14 | Total Harmonic Distortion |  | 0,1% ή καλύτερη (αναφορά σε συχνοτικό εύρος 20Ηζ- 20ΚΗζ) |  |  |
| 4.2.15 | Ο ενισχυτής θα πρέπει να μην διαθέτει στην πρόσοψή του φυσικά κουμπιά, για να αποφεύγονται ανεπιθύμητοι λανθασμένοι χειρισμοί |  | ΝΑΙ. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνονται ψηφιακά |  |  |
| 4.2.16 | Έλεγχος ενισχυτή μέσω WiFi, έλεγχος παραμέτρων μέσω κινητού |  | ΝΑΙ. Να προσφερθεί είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία είτε με προσθήκη επιπλέον συσκευής (αφορά τον πλήρη έλεγχο της συσκευής) |  |  |
| 4.2.17 | Καταγραφή faults/errors σε log file |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.18 | Απομακρυσμένος έλεγχος ενισχυτή μέσω Cloud |  | ΝΑΙ. Να προσφερθεί είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία είτε με προσθήκη επιπλέον συσκευής |  |  |

| Είδος 4.3 Ψηφιακή Κονσόλα Ήχου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.3.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.3 | Κανάλια | Τουλάχιστον 48 |  |  |
| 4.3.4 | Bus | Τουλάχιστον 36 |  |  |
| 4.3.5 | Onboard φυσικές αναλογικές είσοδοι Mic/Line | Τουλάχιστον 16 |  |  |
| 4.3.6 | Φυσικές αναλογικές έξοδοι | Τουλάχιστον 14 (οι 12 τουλάχιστον σε XLR) |  |  |
| 4.3.7 | Mute Group | Τουλάχιστον 8 |  |  |
| 4.3.8 | DCA Group | Τουλάχιστον 8 |  |  |
| 4.3.9 | Maximum Input Level | +30dBu ή καλύτερο |  |  |
| 4.3.10 | Input Impedance | >5kD |  |  |
| 4.3.11 | Switchable Pad | 20dB |  |  |
| 4.3.12 | Maximum Output Level | +22dBu |  |  |
| 4.3.13 | Dynamic Range | 112dBη καλύτερο |  |  |
| 4.3.14 | Ψηφιακή έξοδος ήχου | ΝΑΙ, τουλάχιστον μια έξοδος AES/EBU |  |  |
| 4.3.15 | Είσοδος Talkback | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.16 | Μέγεθος fader | 10 εκατοστά (για όλα τα fader) |  |  |
| 4.3.17 | Motorized fader | ΝΑΙ, σε όλα τα input fader |  |  |
| 4.3.18 | Layer στα fader | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 4.3.19 | Ενσωματωμένη οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.20 | Μέγεθος οθόνης αφής | Τουλάχιστον 7 ιντσών |  |  |
| 4.3.21 | Λειτουργία Virtual Soundcheck | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.22 | Απευθείας πολυκάναλη εγγραφή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.23 | Προενισχυτές mic | Τουλάχιστον 16 |  |  |
| 4.3.24 | Matrix Stereo | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 4.3.25 | Stereo mixes + LR | Τουλάχιστον 12 |  |  |
| 4.3.26 | Effect engines | Τουλάχιστον 8 (stereo) |  |  |
| 4.3.27 | Audio Interface USB | ΝΑΙ, τουλάχιστον 32x32 |  |  |
| 4.3.28 | Να διαθέτει τα βασικά φίλτρα σε κάθε είσοδο | ΝΑΙ, τουλάχιστον Trim, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay |  |  |
| 4.3.29 | Να διαθέτει τα βασικά φίλτρα σε κάθε έξοδο | ΝΑΙ, τουλάχιστον γραφικό EQ, PEQ, Compressor, Delay |  |  |
| 4.3.30 | Να ελέγχεται απομακρυσμένα από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα | ΝΑΙ, από iPad, Android και Mac |  |  |

| Είδος 4.4 Φορητός υπολογιστής 13-15'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.4.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.3 | Διάσταση οθόνης | 13-15’’ |  |  |
| 4.4.4 | Ανάλυση οθόνης | 2240 x 1400 ή καλύτερη |  |  |
| 4.4.5 | Επεξεργαστής | Core i7-150U (Up to 5.40GHz) ή ισοδύναμος |  |  |
| 4.4.6 | Μνήμη RAM | 16GB/DDR5-5200MHz ή καλύτερη |  |  |
| 4.4.7 | Κάρτα γραφικών | GeForce MX570A / 2Gb ή αντίστοιχη |  |  |
| 4.4.8 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 (Pro ή Home) |  |  |
| 4.4.9 | Web Camera | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.10 | Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.11 | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.12 | Anti-Glare οθόνη | Επιθυμητό |  |  |
| 4.4.13 | Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος | Επιθυμητό |  |  |
| 4.4.14 | Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου | Επιθυμητό |  |  |
| 4.4.15 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 1,8 κιλά |  |  |

| Είδος 4.5 Mobile Router Wi-Fi 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.5.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.3 | Δίκτυο | 4G ή 5G |  |  |
| 4.5.4 | Τύπος γραμμής | AnnexA |  |  |
| 4.5.5 | Θύρες LAN | Τουλάχιστον 4 |  |  |
| 4.5.6 | Θύρες WAN | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 4.5.7 | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | 802.11ac/n/g/b/a |  |  |

| Είδος 4.6 Tablet 11'', 128Gb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.6.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.6.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.3 | Λειτουργικό σύστημα | IOS |  |  |
| 4.6.4 | Οθόνη | 11 ιντσών |  |  |
| 4.6.5 | Βάρος | Μικρότερο από 500 γραμμάρια |  |  |
| 4.6.6 | Επεξεργαστής | 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας |  |  |
| 4.6.7 | Εύρος ζώνης μνήμης | 100 Gb/sec |  |  |
| 4.6.8 | 0 H.264, HEVC, ProRes και ProRes RAW με επιτάχυνση υλικού | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 4.7 Ασύρματος δέκτης μικροφώνου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.7.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 4.7.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.3 | Να διαθέτει balanced έξοδο | ΝΑΙ, XLR ή TRS |  |  |
| 4.7.4 | Συμβατά κανάλια ανά συχνοτική ζώνη | Τουλάχιστον 60 |  |  |
| 4.7.5 | Encryption | ΝΑΙ, 256-bit τουλάχιστον |  |  |
| 4.7.6 | Εμβέλεια | Τουλάχιστον 80 μέτρα |  |  |
| 4.7.7 | Δυνατότητα δικτυακού ελέγχου | ΝΑΙ , DHCP και manual IP |  |  |
| 4.7.8 | Αυτόματη σάρωση καναλιών για νέες συχνότητες | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.9 | Σάρωση δικτύου για εντοπισμό διαθέσιμων συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.10 | Συγχρονισμός μέσω IR μεταξύ δέκτη και πομπού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.11 | Εμφάνιση διάρκειας ζωής μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.12 | Δυνατότητα ελέγχου μέσω App | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7.13 | Να γίνεται επιλογή (switch) μεταξύ Mic και Line εξόδου | ΝΑΙ. Line +18dBV, Mic - 12dBV |  |  |
| 4.7.14 | Latency | <3 ms ή καλύτερο |  |  |
| 4.7.15 | Ευαισθησία RF | -97dBm ή καλύτερο |  |  |
| 4.7.16 | THD | <0.1% |  |  |

| Είδος 4.8 Ασύρματο μικρόφωνο χειρός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.8.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 4.8.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8.3 | Τύπος κάψας | Δυναμική |  |  |
| 4.8.4 | Πολικό διάγραμμα | Καρδιοειδές |  |  |
| 4.8.5 | Αυτονομία μπαταρίας | Τουλάχιστον 10 ώρες |  |  |
| 4.8.6 | Μπαταρίες | Να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος μπαταριών για αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 10 ωρών |  |  |
| 4.8.7 | Δυναμικό εύρος | 120dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.8.8 | Απόκριση συχνότητας | 20Ηζ-20^ζ ή καλύτερο |  |  |
| 4.8.9 | Εμβέλεια | Τουλάχιστον 80 μέτρα |  |  |
| 4.8.10 | Maximum Input Level | 145dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.8.11 | Οθόνη ενδείξεων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8.12 | Έξοδος RF | Δύο επιλογές, 1 mW ή 10ιγΜ |  |  |
| 4.8.13 | Εύρος Mic offset | 0 έως 21 dB (σε βήματα των 3 άΒ) |  |  |
| 4.8.14 | Βάρος | Ελαφρύτερο από 360gr (χωρίς μπαταρίες) |  |  |

| Είδος 4.9 Ασύρματο μικρόφωνο κεφαλής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.9.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.9.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.3 | Τροφοδοσία με μπαταρίες AA | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.4 | Αυτονομία μπαταρίας beltpack | Έως τουλάχιστον 10 ώρες |  |  |
| 4.9.5 | Οθόνη ενδείξεων beltpack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.6 | Εμφάνιση υπολοίπου μπαταρίας στο beltpack | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.7 | Έξοδος RF | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.8 | Εύρος Mic offset | 0 έως 21 dB (σε βήματα των 3 άΒ) |  |  |
| 4.9.9 | Βάρος beltpack | Όχι βαρύτερο από 140§γ (χωρίς τις μπαταρίες) |  |  |
| 4.9.10 | Θα συνοδεύεται από set επαναφορτιζόμενων μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.11 | Το beltpack θα συνεργάζεται με μικρόφωνο κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9.12 | Πολικό διάγραμμα μικροφώνου | Παντοκατευθυντικό |  |  |
| 4.9.13 | Δυναμικό εύρος μικροφώνου | Τουλάχιστον 100dB-A |  |  |
| 4.9.14 | SNR μικροφώνου | Τουλάχιστον 62dB-A |  |  |
| 4.9.15 | max SPL μικροφώνου | Τουλάχιστον 132dB SPL |  |  |
| 4.9.16 | Απόκριση συχνότητας μικροφώνου | 20Ηζ-20^ζ ή καλύτερη |  |  |
| 4.9.17 | Βάρος | Όχι βαρύτερο από 20 γραμμάρια |  |  |

| Είδος 4.10 Σύστημα κεραιών UHF & σύστημα φόρτισης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.10.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 σετ |  |  |
| 4.10.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| - | Διανομέας συστήματος κεραιών: | - |  |  |
| 4.10.3 | Το σύστημα να συνοδεύεται από διανομέα συστήματος κεραιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεραία: | - |  |  |
| 4.10.4 | Ο χώρος θα καλυφθεί με 2 κεραίες | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10.5 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε οροφή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10.6 | Ρυθμιστικό Gain 4 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10.7 | Θα προσφερθεί καλώδιο σύνδεσης για την κάθε κεραία με ακροδέκτες BNC, κατάλληλου μήκους | ΝΑΙ |  |  |
| - | Φορτιστής μπαταριών: | - |  |  |
| 4.10.8 | Rackmount φορτιστής για ταυτόχρονη φόρτιση όλων των μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10.9 | Χρόνος πλήρους φόρτισης των μπαταριών του συστήματος | 3 ώρες ή λιγότερο |  |  |

| Είδος 4.11 Ορθοστάτες μικροφώνων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.11.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 4 |  |  |
| 4.11.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11.3 | Ύψος βάσης | Ρυθμιζόμενη από 90εκ (ή λιγότερο) έως 150εκ (ή μεγαλύτερο) |  |  |
| 4.11.4 | Άνοιγμα βραχίονα | Τουλάχιστον 60 εκατοστά |  |  |
| 4.11.5 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 2,5 κιλά |  |  |

| Είδος 4.12 Ηχείο Studio monitor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.12.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 4.12.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12.3 | Τύπος ηχείου | Αυτοενισχυόμενο ηχείο 2 δρόμων |  |  |
| 4.12.4 | Απόκριση συχνότητας (-6dB) | 58Hz-24khz ή καλύτερη |  |  |
| 4.12.5 | Woofer | 4 ιντσών ή μεγαλύτερο |  |  |
| 4.12.6 | Tweeter | 0,5 ινστών ή μεγαλύτερο |  |  |
| 4.12.7 | Ενισχυτής | Ανεξάρτητος ενισχυτής για woofer και για tweeter, τουλάχιστον 50W ο καθένας |  |  |
| 4.12.8 | max SPL (short-term) | 100dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.12.9 | max SPL (long-term) | 93dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.12.10 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 3,5 κιλά |  |  |

| Είδος 4.13 Patch Panel Cat6A Stp 24 Θυρων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.13.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 4.13.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.13.3 | Patch Panel Ethernet | ΝΑΙ, 16 θυρών |  |  |
| 4.13.4 | Μέγεθος | ιυ |  |  |
| 4.13.5 | Θύρες | 6Α |  |  |
| 4.13.6 | Πιστοποιητικό RoHS | ΝΑΙ (να κατατεθεί) |  |  |
| 4.13.7 | Πιστοποιητικό CE | ΝΑΙ (να κατατεθεί) |  |  |

| Είδος 4.14 Πολύμπριζο ικριώματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.14.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.14.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14.3 | Πολύμπριζο 8 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14.4 | Rackmount | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14.5 | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | Τουλάχιστον 2,5 μέτρα |  |  |

| Είδος 4.15 Γενικό Τροφοδοτικό ικριώματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.15.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.15.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15.3 | 3Φ power splitter | ΝΑΙ, 1 6α σε κάθε φάση |  |  |
| 4.15.4 | Rackmount τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15.5 | Μετρητικό ρεύματος σε κάθε φάση | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15.6 | Μετρητικό τάσης σε κάθε φάση | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 4.16 Ικρίωμα Ενισχυτών 32U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.16.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.16.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16.3 | Ύψος rack | 32U |  |  |
| 4.16.4 | Να διαθέτει μπροστινή πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16.5 | Να διαθέτει τζάμι ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16.6 | Να διαθέτει κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16.7 | Να διαθέτει αποσπώμενα πλάγια | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16.8 | Να συνοδεύεται από ενσωματωμένο ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 4.17 Ράφι 1U για rack 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.17.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 4.17.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17.3 | Rackmount ράφι | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17.4 | Βάθος | Μεγαλύτερο από 25 εκατοστά |  |  |

| Είδος 4.18 10 Port AV Network Switch |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.18.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 4.18.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.3 | Ethernet switch πιστοποιημένο για εφαρμογές AV | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.4 | Να διαθέτει preconfigure setup για AV & Web-based GUI | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.5 | Managed | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.6 | Layer protocol 2+, 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.7 | Δυνατότητα Multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.8 | Auto-trunk και auto-LAG configuration | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.9 | Συνολικές θύρες 1GB | Τουλάχιστον 10 |  |  |
| 4.18.10 | Θύρες PoE+ 1GB | Τουλάχιστον 8 |  |  |
| 4.18.11 | Θύρες 1GB | Τουλάχιστον 2 |  |  |
| 4.18.12 | SFP | Τουλάχιστον 2 |  |  |
| 4.18.13 | Συνολικό PoE budget | Τουλάχιστον 240W |  |  |
| 4.18.14 | Υποστήριξη Dante/AES67 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.15 | Audio / video / control mixed profiles | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.16 | Ενσωματωμένο IT web GUI, console, telnet και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18.17 | Τοποθέτηση | Rack 1U |  |  |
| 4.19 Καλώδια, Βύσματα και άλλα μικροΰλικά Εγκατάστασης |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και καλώδια διασύνδεσης των συσκευών για την πλήρη λειτουργία του σύστηματος. Ενδεικτικοί τύποι καλωδίων: 46381,7965E, 1812A, 1512C, 1855ENH, MRG5801 Επιπλέον, στα μικροϋλικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα κουτιά: 1 εγκιβωτισμένο πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Female XLR-MCB8 "mic connection box" 1 εγκιβωτισμένο πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Male XLR-TLB8 "tie line Box" 1 εγκιβωτισμένο πεδίο 8 βυσμάτων τύπου Speakon-LSB8 "loudspeaker box" 1 Εγκιβωτισμένο πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου RJ45 Cat6 STP-DCB8 "data connection box" 1 εγκιβωτισμένα πεδία 8 Βυσμάτων τύπου BNC-DVB8 "digital video box". | ΝΑΙ |  |  |

| 5. Συνεδριακό Σύστημα και σύστημα μετάφρασης Είδος 5.1 Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού Συστήματος, ISO 22259 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| 5.1.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 τεμάχιο |  |  |  |
| 5.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.3 | Η προσφερόμενη σειρά και κεντρική μονάδα θα καλύπτει το ISO 22259:2019 | ναι |  |  |  |
| 5.1.4 | Η μονάδα θα είναι συμβατή με IEC 60914 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.5 | Οι μικροφωνικές μονάδες θα πρέπει να συνδέονται την κεντρική μονάδα με ειδικό καλώδιο multipin ειδικού τύπου και όχι με συμβατικό δικτυακό UTP (Cat5, Cat6 κτλ) | ΝΑΙ, για λόγους συμβατότητας, αξιοπιστίας, αντοχής |  |  |  |
| 5.1.6 | Δυνατότητα λειτουργίας video tracking μέσω συσκευής διαχείρισης καμερών | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.7 | Συχνότητα δειγματοληψίας audio processing | 48kHz ή ανώτερο (ποιότητα Audio CD) |  |  |  |
| 5.1.8 | Συχνότητα απόκρισης | 30Hz-20kHz |  |  |  |
| 5.1.9 | Δυναμικό εύρος | >94dB |  |  |  |
| 5.1.10 | Λόγος σήματος-προς-θόρυβο | >96dBA |  |  |  |
| 5.1.11 | Συνολική αρμονική παραμόρφωση | <0.05% |  |  |  |
| 5.1.12 | Κατανάλωση συσκευής | 200W max |  |  |  |
| 5.1.13. | Επεκτασιμότητα συνεδριακών μονάδων | Να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον 4000 μονάδων συνέδρων ή/και ψηφοφορίας |  |  |  |
| 5.1.14 | Να διαθέτει ανεξάρτητο Gain για κάθε μικρόφωνο που συνδέεται στη μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.15 | Να διαθέτει ανεξάρτητο EQ για κάθε μικρόφωνο που συνδέεται στη μονάδα | ΝΑΙ, 5 περιοχών |  |  |  |
| 5.1.16 | Προβολή φάσματος σήματος ήχου για να μπορεί ο χρήστης να εντοπίζει τις συχνότητες που επιδέχονται διόρθωσης και να παρεμβαίνει στη συνέχεια με τον ισοσταθμιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.17 | Είσοδοι Audio | Δύο ανεξάρτητες είσοδοι audio, η καθεμία με δύο παράλληλες εισόδους (ενδεικτικά: stereo RCA & XLR) |  |  |  |
| 5.1.18 | Η μια είσοδος θα πρέπει να δέχεται απευθείας πυκνωτικό μικρόφωνο | ΝΑΙ, λειτουργία phantom power |  |  |  |
| 5.1.19 | Δύο έξοδοι (στο εξής: μικροφωνικές ζώνες) για σύνδεση μικροφωνικών μονάδων σε διάταξη daizy chain | NAI |  |  |  |
| 5.1.20 | Η κάθε μικροφωνική ζώνη θα φέρει LED ένδειξη που θα ανάβει όταν στη συγκεκριμένη ζώνη βρίσκεται σε λειτουργία τουλάχιστον ένα μικρόφωνο | NAI |  |  |  |
| 5.1.21 | Θωράκιση παρεμβολών από κινητό τηλέφωνο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.22 | Οθόνη με πλήκτρα για πλοήγηση στο μενού της κεντρικής μονάδας χωρίς χρήση λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.23 | Υποστήριξη λειτουργίας προέδρου (chairman) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.24 | Υποστήριξη λειτουργίας συνέδρου (delegate) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.25 | Υποστήριξη λειτουργίας VIP | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.26 | Να διαθέτει είσοδο alarm για ειδοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.27 | Σε περίπτωση βλάβης ή απότομης διακοπής της σύνδεσης με υπολογιστή η κεντρική μονάδα θα μπαίνει αυτόματα σε mode | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.1.28 | αυτόνομης (stand-alone) λειτουργίας |  |  |  |  |
| 5.1.29 | Δυνατότητα σύνδεσης με τοπικό σύστημα έκτακτης ειδοποίησης και κατάλληλης σήμανσης σε όλους τους συνέδρους | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.2 Set λογισμικών συνεδριακού - μεταφραστικού συστήματος |  |  |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Οι μικροφωνικές μονάδες θα ελέγχονται από ειδικό λογισμικό ελέγχου μικροφώνων. Ο χειριστής θα μπορεί με απλές drag & drop λειτουργίες να έχει εποπτεία των συνδεδεμένων μικροφώνων, ομαδοποιώντας τις μονάδες ανά μικροφωνική «ζώνη», αναθέτοντας ονόματα και αρίθμηση σε κάθε μονάδα, καταγράφοντας θεματολογία και άλλες πληροφορίες ανά συνεδρία, ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας ή ορίζοντας προτεραιότητες κτλ. Επιπλέον, μέσω λογισμικού θα πραγματοποιείται, η ρύθμιση και διαχείριση του συστήματος καμερών, η ηχογράφηση των συνεδριών μέσω ειδικού λογισμικού καθώς και ο προγραμματισμός (ή επαναπρογραμματισμός) του συστήματος video tracking και του video matrix. Όλα τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραπάνω λειτουργίες θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του συνεδριακού / μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |

| Είδος 5.3 Μονάδα Προέδρου με δυνατότητα ακρόασης μετάφρασης, ISO 22259 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.3.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 5.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.3 | Η προσφερόμενη σειρά και κεντρική μονάδα θα καλύπτει το ISO 22259:2019 | ναι |  |  |
| 5.3.4 | Η μονάδα θα είναι συμβατή με IEC 60914 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.5 | Συχνότητα απόκρισης | 30Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.3.6 | Κατανάλωση ανά μονάδα | Όχι μεγαλύτερη από 1.8W |  |  |
| 5.3.7 | Έξοδος ακουστικών | ΝΑΙ, να διαθέτει |  |  |
| 5.3.8 | Ρύθμιση στάθμης | ΝΑΙ, με κουμπί πάνω στην μονάδα |  |  |
| 5.3.9 | Αθόρυβα κουμπιά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.10 | Θωράκιση παρεμβολών από κινητό τηλέφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.11 | Συμβατότητα με video tracking λειτουργίες της προσφερόμενης κεντρικής συνεδριακής μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.12 | Συχνότητα δειγματοληψίας | 48kHz ή ανώτερο (ποιότητα Audio CD) |  |  |
| 5.3.13 | Δυνατότητα ρύθμισης Gain ανεξάρτητα για την κάθε μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.14 | Δυνατότητα ρύθμισης EQ ανεξάρτητα για την κάθε μονάδα | ΝΑΙ, EQ 5 περιοχών ανεξάρτητο για κάθε μονάδα |  |  |
| 5.3.15 | Η μονάδα θα μπορεί να μετατρέπεται σε «τύπου» VIP | ΝΑΙ, μέσω της κεντρικής μονάδας ή μέσω ρύθμισης πάνω στην ίδια την μικροφωνική μονάδα |  |  |
| 5.3.16 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 1 κιλό |  |  |
| 5.3.17 | Η κάθε μονάδα θα συνοδεύεται από ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3.18 | Απόκριση συχνότητας ακουστικών | 20Hz-20kHz |  |  |
| 5.3.19 | Ευαισθησία ακουστικών | Τουλάχιστον 108dBA/1 mW |  |  |
| 5.3.20 | Βάρος ακουστικών | Όχι μεγαλύτερο από 70 γραμμάρια |  |  |
| 5.3.21 | Το κάθε ακουστικό θα συνοδεύεται από 3 επιπλέον ζευγάρια προστατευτικών μαξιλαριών αυτιών | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.4 Μονάδα Συνέδρου με δυνατότητα ακρόασης μετάφρασης, ISO 22259 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.4.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 5 |  |  |
| 5.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.3 | Η προσφερόμενη σειρά και κεντρική μονάδα θα καλύπτει το ISO 22259:2019 | ναι |  |  |
| 5.4.4 | Η μονάδα θα είναι συμβατή με IEC 60914 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.5 | Συχνότητα απόκρισης | 30Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.4.6 | Κατανάλωση ανά μονάδα | Όχι μεγαλύτερη από 1.8W |  |  |
| 5.4.7 | Έξοδος ακουστικών | ΝΑΙ, να διαθέτει |  |  |
| 5.4.8 | Ρύθμιση στάθμης | ΝΑΙ, με κουμπί πάνω στην μονάδα |  |  |
| 5.4.9 | Αθόρυβα κουμπιά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.10 | Θωράκιση παρεμβολών από κινητό τηλέφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.11 | Συμβατότητα με video tracking λειτουργίες της προσφερόμενης κεντρικής συνεδριακής μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.12 | Συχνότητα δειγματοληψίας | 48kHz ή ανώτερο (ποιότητα Audio CD) |  |  |
| 5.4.13 | Δυνατότητα ρύθμισης Gain ανεξάρτητα για την κάθε μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.14 | Δυνατότητα ρύθμισης EQ ανεξάρτητα για την κάθε μονάδα | ΝΑΙ, EQ 5 περιοχών ανεξάρτητο για κάθε μονάδα |  |  |
| 5.4.15 | Η μονάδα θα μπορεί να μετατρέπεται σε «τύπου» VIP | ΝΑΙ, μέσω της κεντρικής μονάδας ή μέσω ρύθμισης πάνω στην ίδια την μικροφωνική μονάδα |  |  |
| 5.4.16 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 1 κιλό |  |  |
| 5.4.17 | Η κάθε μονάδα θα συνοδεύεται από ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.18 | Απόκριση συχνότητας ακουστικών | 20Hz-20kHz |  |  |
| 5.4.19 | Ευαισθησία ακουστικών | Τουλάχιστον 108dBA/1 mW |  |  |
| 5.4.20 | Βάρος ακουστικών | Όχι μεγαλύτερο από 70 γραμμάρια |  |  |
| 5.4.21 | Το κάθε ακουστικό θα συνοδεύεται από 3 επιπλέον ζευγάρια προστατευτικών μαξιλαριών αυτιών | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.5 Μικρόφωνο Gooseneck 33cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.5.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 6 |  |  |
| 5.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5.4 | Τύπος κάψας | Πυκνωτική |  |  |
| 5.5.5 | Πολικό διάγραμμα | Καρδιοειδές (unidirectional) |  |  |
| 5.5.6 | Μήκος gooseneck | 30-35 εκατοστά |  |  |
| 5.5.7 | Ευαισθησία | Τουλάχιστον -46dBA |  |  |
| 5.5.8 | Απόκριση συχνότητας | 50Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.5.9 | Equivalent noise | 20dBA ή καλύτερο |  |  |
| 5.5.10 | max SPL | 125dB ή μεγαλύτερο (μέτρηση για THD<3%) |  |  |

| Είδος 5.6 Κονσόλα μεταφραστή |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.6.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.2 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 4043, 2603 & 20109 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.4 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 60914 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.5 | Σύνδεση κονσολών σε διάταξη daisy chain | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.6 | Να μπορεί να υποστηρίξει ως και 64 κανάλια μετάφρασης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.7 | Συχνότητα δειγματοληψίας | 48kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.6.8 | Απόκριση συχνότητας σε όλα τα μεταφραστικά κανάλια | 30Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.6.9 | Να διαθέτει μεγάλη οθόνη ελέγχου LCD | ΝΑΙ, τουλάχιστον 7'' |  |  |
| 5.6.10 | Να διαθέτει σήμανση Braille | Προαιρετικά |  |  |
| 5.6.11 | Με ένδειξη της ώρας και με ένδειξη χρονομέτρου ομιλητή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.12 | Με δυνατότητα ένδειξης από τον μεταφραστή στον ομιλητή να επιβραδύνει την ομιλία του | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.13 | Με δυνατότητα αποστολής μέσω bluetooth μηνυμάτων μέσω Bluetooth | ΝΑΙ, διανομή μηνυμάτων από το bluetooth μεταξύ μεταφραστών |  |  |
| 5.6.14 | Να διαθέτει τρεις διαφορετικές εξόδους TRRS για ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.15 | Ενσωματωμένο ηχείο με φυσικό κουμπί για αύξηση έντασης | ΝΑΙ, επιθυμητό περιστρεφόμενο κουμπί |  |  |
| 5.6.16 | Ειδικές ρυθμίσεις του ήχου στα ακουστικά | ΝΑΙ, στάθμη, bass, tremble κατ'ελάχιστο |  |  |
| 5.6.17 | Να διαθέτει κουμπί για επανάληψη | NAI |  |  |
| 5.6.18 | Να συνοδεύεται από κατάλληλα ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6.19 | Απόκριση συχνότητας ακουστικών | Τουλάχιστον 20Hz-20kHz |  |  |
| 5.6.20 | Απόκριση συχνότητας μικροφώνου | Τουλάχιστον 50Hz-20kHz |  |  |
| 5.6.21 | Ευαισθησία ακουστικών | Τουλάχιστον 108dBV/Pa |  |  |
| 5.6.22 | Ευαισθησία μικροφώνου | Τουλάχιστον -48dBV/Pa |  |  |
| 5.6.23 | Βάρος ακουστικών | Όχι μεγαλύτερο από 100 γραμμάρια |  |  |

| Είδος 5.7 Μονάδα εκπομπής (IR transmitter) μεταφραστικού συστήματος 8 καναλιών, ISO 22259 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.7.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 5.7.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7.4 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259 | NAI |  |  |
| 5.7.5 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 61603-7 | NAI |  |  |
| 5.7.6 | Ενσωματωμένη δυνατότητα επέκτασης μέσω οπτικής ίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7.7 | Δυνατότητα διαχείρισης πλήθους γλωσσών | ΝΑΙ, τουλάχιστον 8 |  |  |
| 5.7.8 | Συχνότητα διαμόρφωσης | 1~8 MHZ |  |  |
| 5.7.9 | Οθόνη LCD για χειρισμό από πρόσοψη συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7.10 | Ανεξάρτηση ρύθμιση ευαισθησίας για κάθε είσοδο | ΝΑΙ, ανεξάρτητη ρύθμιση σε κάθε είσοδο |  |  |
| 5.7.11 | Συχνότητα απόκρισης audio σημάτων | 20Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 5.7.12 | Συνολική αρμονική παραμόρφωση | <0.05% ή καλύτερη |  |  |
| 5.7.13 | Dynamic Range | Καλύτερο από 90dB |  |  |
| 5.7.14 | Signal to noise Ratio | Τουλάχιστον 85dBA |  |  |

| Είδος 5.8 Ασύρματος Δέκτης Μεταφραστικού Συστήματος 8 καναλιών, ISO 22259 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.8.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 60 |  |  |
| 5.8.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.4 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259 | ναι |  |  |
| 5.8.5 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 61603-7 | ναι |  |  |
| 5.8.6 | Βάρος δέκτης (συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας) | Όχι μεγαλύτερο από 120 γραμμάρια |  |  |
| 5.8.7 | Λειτουργία mute εφόσον το σήμα που λαμβάνεται είναι πολύ μικρό | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.8 | Προστασία από ραδιοκύματα και από υψίσυχνο φως που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.9 | Ένδειξη στην LCD οθόνη του αριθμού καναλιού που λαμβάνεται | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.10 | Ένδειξη την LCD οθόνη του ονόματος της γλώσσας | ΝΑΙ, ολογράφως |  |  |
| 5.8.11 | Ένδειξη έντασης σήματος στην LCD οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.12 | Ένδειξη στάθμης μπαταρίας και στάθμης ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.13 | Αυτονομία μπαταρίας | Έως και 55 ώρες με χρήση κατάλληλων μπαταριών |  |  |
| 5.8.14 | Γωνία λήψης | Τουλάχιστον 270 μοίρες |  |  |
| 5.8.15 | Signal to Noise Ratio λήψης | >85dBA ή καλύτερο |  |  |
| 5.8.16 | Ο κάθε δέκτης θα συνοδεύεται μπαταρίες | ΝΑΙ, επαναφορτιζόμενη |  |  |
| 5.8.17 | Ο κάθε δέκτης θα συνοδεύεται από ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8.18 | Απόκριση συχνότητας ακουστικών | 20Ηζ-20ΚΗζ |  |  |
| 5.8.19 | Ευαισθησία ακουστικών | Τουλάχιστον 108dBA/1 mW |  |  |
| 5.8.20 | Βάρος ακουστικών | Όχι μεγαλύτερο από 70 γραμμάρια |  |  |
| 5.8.21 | Το κάθε ακουστικό θα συνοδεύεται από 3 επιπλέον ζευγάρια προστατευτικών μαξιλαριών αυτιών | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.9 Βαλίτσα Φόρτισης 60 ασύρματων δεκτών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.9.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 5.9.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.10 Κεραία (infrared radiator) εκπομπής μεταφραστικού συστήματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.10.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.10.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 61603-7 | ναι |  |  |
| 5.10.4 | Συμμόρφωση με πρότυπα IEC 61603-7 and IEC 60914 | ναι |  |  |
| 5.10.5 | Εμβέλεια δέκτη | Τουλάχιστον 50 μέτρα |  |  |
| 5.10.6 | Ρυθμιζόμενο delay για συντονισμό με τους άλλους δέκτες IR του χώρου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10.7 | Να διαθέτει ένδειξη σήματος εισόδου και ένδειξη σφάλματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10.8 | Να συνοδεύεται από την εργοστασιακή βάση στήριξής της | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.11 Καμπίνα μετάφρασης ενός μεταφραστή, ISO 4043:2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.11.2 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.11.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11.3 | Καμπίνα ενός μεταφραστή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11.4 | Η πρόσοψη της καμπίνας θα πρέπει να έχει μικρό πλάτος | ΝΑΙ, μέγιστο πλάτος πρόσοψης 1μ |  |  |
| 5.11.5 | Να συνοδεύεται από μέσο για την ασφαλή μετακίνησή της κατά την αποσυναρμολόγησή της | Ναι, ISO 4043:2016 |  |  |
| 5.11.6 | Ενδεικτικό βάρος | ~140-160 κιλά |  |  |
| 5.11.7 | Να διαθέτει τραπέζι | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11.8 | Να διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα/εξαεριστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11.8 | Να διαθέτει ενσωματωμένο LED light στο εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 5.12 Καλώδιο επέκτασης (DIN 6pole) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.12.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.12.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12.3 | Μήκος | 20μ τουλάχιστον |  |  |
| 5.12.4 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 61603-7 | ναι |  |  |

| Είδος 5.13 Μεταλλικό ερμάριο ικριώματος 3U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.13.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 4 |  |  |
| 5.13.2 | Συρτάρι rackmount για την τοποθέτηση εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13.3 | Δυνατότητα κλειδώματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13.4 | Μέγεθος συρταριού | 3U |  |  |

| Είδος 5.14 Πολύμπριζο ικριώματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.14.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.14.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14.3 | Πολύμπριζο 8 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14.4 | Rackmount | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14.5 | Θύρες | 6A |  |  |
| 5.14.6 | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | Τουλάχιστον 2,5 μέτρα |  |  |
| 5.15 Φορητό Ικρίωμα 15U. |  |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Φορητό Ικρίωμα 15U Επαγγελματικού τύπου με αποσπώμενες πόρτες εμπρός και πίσω τροχήλατο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.16 Καλώδια, Βύσματα και άλλα μικρουλικά Εγκατάστασης |  |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και καλώδια για την πλήρη λειτουργία του σύστηματος. Ενδεικτικοί τύποι καλωδίων: 46381,7965E, 1812A, 1512C, 1855ENH, MRG5801 Επιπλέον, στα μικροΰλικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κουτιά: 1 εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Female XLR-MCB8 "mic connection box" 1 εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Male XLR-TLB8 "tie line Box" 1 εγκιβωτισμένο πεδία 8 βυσμάτων τύπου Speakon-LSB8 "loudspeaker box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου RJ45 Cat6 STP-DCB8 "data connection box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου BNC-DVB8 "digital video box". | ΝΑΙ |  |  |

| 6. Σύστημα Προβολής Είδος 6.1 Βιντεοπροβολέας WUXGA 6100 ANSI Lumens, Short Throw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.1.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.3 | Τεχνολογία | Laser, DLP ή LCD |  |  |
| 6.1.4 | Φωτεινότητα | >6000 ANSI Lumens |  |  |
| 6.1.5 | Αντίθεση | 30.000:1 ή καλύτερη |  |  |
| 6.1.6 | Native ανάλυση | WUXGA (1920x1200) |  |  |
| 6.1.7 | Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση | WUXGA (1920x1200) ή καλύτερη |  |  |
| 6.1.8 | Throw Ratio | Στην περιοχή 0,35 έως 0,65:1 |  |  |
| 6.1.9 | Περιοχή απόστασης προβολής | Από 0,8 έως 3,5 μέτρα κατ'ελάχιστο |  |  |
| 6.1.10 | Τραπεζοειδής διόρθωση | +/-15° ή καλύτερη σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση |  |  |
| 6.1.11 | Βάρος | Μικρότερο από 12 κιλά |  |  |
| 6.1.12 | Επίπεδο θορύβου | Όχι μεγαλύτερο από 34dB (μέτρηση στο Eco Mode) |  |  |
| 6.1.13 | 3D Ready | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.14 | Θύρες HDMI-In | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 6.1.15 | Θύρες VGA-In | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 6.1.16 | Θύρες Composite Video | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 6.1.17 | Θύρες VGA-Out | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 6.1.18 | Θύρες RJ45 (HDBaseT) | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 6.1.19 | Να διαθέτει θύρα RJ45 για έλεγχο ξεχωριστή από τη θύρα HDBaseT | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.20 | Ο Projector θα επιστρέφει τον ήχο στο Rack μέσω καλωδίου Ethernet απευθείας ή μέσω κατάλληλης συσκευής (ή κατάλληλου ζεύγους συσκευών) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.21 | Να συνοδεύεται από κατάλληλη βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 6.2 Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 158'' / 16:9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.2.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 set |  |  |
| 6.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.3 | Τύπος οθόνης | Ηλεκτροκίνητη με ασύρματο και ενσύρματο χειρισμό. |  |  |
| 6.2.4 | Αναλογία λευκής (ωφέλιμης) επιφάνειας προβολής | 16:10 |  |  |
| 6.2.5 | Διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνεια προβολής) | Τουλάχιστον 158'' |  |  |
| 6.2.6 | Μαύρο border | ΝΑΙ, 5εκ τουλάχιστον |  |  |
| 6.2.7 | Να διαθέτει χειριστήριο | ΝΑΙ, επίτοιχο |  |  |
| 6.2.8 | Gain πανιού | 0,9 ή καλύτερο |  |  |
| 6.2.9 | Το πανί να διαθέτει μαύρη πίσω πλευρά | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.10 | Γωνία θέασης | 180 μοίρες |  |  |
| 6.2.11 | Για λόγους ασφαλείας το πανί θα πρέπει να είναι άκαυστο | ΝΑΙ, Κλάση M1 (σύμφωνα με European standard EN 13 501-1), πανί άκαυστο και όχι βραδύκαυστο |  |  |

| Είδος 6.3 Φορητός υπολογιστής 13-15'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.3.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.3 | Διάσταση οθόνης | 13-15’’ |  |  |
| 6.3.4 | Ανάλυση οθόνης | 2240 x 1400 ή καλύτερη |  |  |
| 6.3.5 | Επεξεργαστής | Core i7-150U (Up to 5.40GHz) ή ισοδύναμος |  |  |
| 6.3.6 | Μνήμη RAM | 16GB/DDR5-5200MHz ή καλύτερη |  |  |
| 6.3.7 | Κάρτα γραφικών | GeForce MX570A / 2Gb ή αντίστοιχη |  |  |
| 6.3.8 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 (Pro ή Home) |  |  |
| 6.3.9 | Web Camera | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.10 | Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.11 | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.12 | Anti-Glare οθόνη | Επιθυμητό |  |  |
| 6.3.13 | Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος | Επιθυμητό |  |  |
| 6.3.14 | Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου | Επιθυμητό |  |  |
| 6.3.15 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 1,8 κιλά |  |  |

| Είδος 6.4 HDBaseT™ CSC Extender Set |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.4.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 set |  |  |
| 6.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.3 | Υποστηριζόμενη ανάλυση και μέγιστη απόσταση | Υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 4K, 60Hz, 4:4:4 για απόσταση μετάδοσης τουλάχιστον 70 μέτρων |  |  |
| 6.4.4 | Μέγιστη απόσταση μετάδοσης για τυπική ανάλυση 1080p | Τουλάχιστον 100 μέτρα |  |  |
| 6.4.5 | Τροφοδοσία του ζεύγους (transmitter-receiver) από τη μια συσκευή | ΝΑΙ, μετάδοση τροφοδοσίας μέσω του Ethernet καλωδίου |  |  |
| 6.4.6 | Power μέσω PoH (bi-directional) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.7 | Λειτουργία EDID | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.8 | Συμμόρφωση HDCP | ΝΑΙ, version τουλάχιστον 2.2 |  |  |
| 6.4.9 | Μετάδοση εντολής IR | ΝΑΙ, αμφίδρομα |  |  |
| 6.4.10 | Αμφίδρομο ελέγχου RS-232 | ΝΑΙ, αμφίδρομα |  |  |

| Είδος 6.5 Ψηφιακό πόντιουμ με ενσωματωμένα monitor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.5.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.3 | To πόντιουμ θα έχει ενσωματωμένο monitor στην | ΝΑΙ, 22 ιντσών ή μεγαλύτερο |  |  |
|  | πρόσοψή του (για προβολή στους ακροατές) |  |  |  |
| 6.5.4 | Το monitor πρόσοψης θα μπορεί να προβάλλει περιεχόμενο ως digital signage εφαρμογή με κατάλληλο ενσωματωμένο media player | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.5 | Φωτεινότητα monitor πρόσοψης | Τουλάχιστον 250cd/m2 |  |  |
| 6.5.6 | To πόντιουμ θα έχει δεύτερο ενσωματωμένο monitor 22'' για χρήση από τον ομιλητή | ΝΑΙ, 22 ιντσών ή μεγαλύτερο |  |  |
| 6.5.7 | To monitor ομιλητή θα είναι αφής, θα συνοδεύεται από PC (ενσωματωμένο μόνιμα στο πόντιουμ) και θα δίνει δυνατότητα εγγραφής | ΝΑΙ, οθόνη αφής 10 σημείων |  |  |
| 6.5.8 | Φωτεινότητα monitor ομιλητή | Τουλάχιστον 250cd/m2 |  |  |
| 6.5.9 | Επεξεργαστής ενσωματωμένουPC | Τουλάχιστον i3 4ης γενιάς |  |  |
| 6.5.10 | RAM ενσωματωμένου PC | Τουλάχιστον 4Gb (DDR4 και πάνω) |  |  |
| 6.5.11 | Σκληρός δίσκος ενσωματωμένου PC | 120Gb ή μεγαλύτερος, τεχνολογία SSD (αθόρυβη) |  |  |
| 6.5.12 | Το πόντιουμ θα διαθέτει gooseneck μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.13 | Μήκος μικροφώνου | 15"-20" |  |  |
| 6.5.14 | Πολικό διάγραμμα | Καρδιοειδές |  |  |
| 6.5.15 | Τύπος κάψας | Πυκνωτική |  |  |
| 6.5.16 | Απόκριση συχνότητας | 50Hz-18kHz ή καλύτερη |  |  |
| 6.5.17 | Ευαισθησία | Τουλάχιστον -60dB |  |  |
| 6.5.18 | Να διαθέτει σήμανση λειτουργίας On ή Off | ΝΑΙ, LED φως |  |  |
| 6.5.19 | Το πόντιουμ θα επιτρέπει την σύνδεση του χρήστη με το PC μέσω θύρας USB | ΝΑΙ, θύρα USB στο πάνω μέρος του πόντιουμ |  |  |
| 6.5.20 | Το πόντιουμ θα πρέπει να διαθέτει panel εξόδων στο πίσω μέρος του ή στα βάση | ΝΑΙ, κατ'ελάχιστο: USB, HDMI, Ethernet, XLR mic / VGA |  |  |
| 6.5.21 | Ενδεικτικό βάρος podium | 60 - 80 κιλά |  |  |
| 6.6 Καλώδια, Βύσματα και άλλα μικρουλικά Εγκατάστασης |  |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και καλώδια για την πλήρη λειτουργία του σύστηματος. Ενδεικτικοί τύποι καλωδίων: 46381,7965E, 1812A, 1512C, 1855ENH, MRG5801 Επιπλέον, στα μικροϋλικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κουτιά: 1 εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Female XLR-MCB8 "mic connection box" 1 εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Male XLR-TLB8 "tie line Box" 1 εγκιβωτισμένο πεδίο 8 βυσμάτων τύπου Speakon-LSB8 "loudspeaker box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου RJ45 Cat6 STP-DCB8 "data connection box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου BNC-DVB8 "digital video box". | ΝΑΙ |  |  |

| ### 7. Σύστημα Καταγραφής και μετάδοσης Εικόνας και Ήχου Είδος 7.1 Κάμερα PTZ, HD, 20x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.1.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| 7.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Κάμερα του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν της κεντρικής συνεδριακής μονάδας και συσκευή διαχειρίσης καμερών, για λόγους συμβατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.4 | Ζητούμενη ποσότητα | 2 |  |  |
| 7.1.5 | Μέγιστη ανάλυση | 1080p60 full HD |  |  |
| 7.1.6 | Sensor | 1/2.7-type HD CMOS ή καλύτερος |  |  |
| 7.1.7 | Sensor pix | 5 Mpixel ή καλύτερο |  |  |
| 7.1.8 | Οριζόντια γωνία κάλυψης φακού | 58.7 ή πλατύτερη |  |  |
| 7.1.9 | Οπτικο Zoom | ΝΑΙ, τουλάχιστον 20x |  |  |
| 7.1.10 | Ψηφιακό Zoom | ΝΑΙ, τουλάχιστον 12x |  |  |
| 7.1.11 | Εύρος γωνίας pan | -170/+170 μοίρες τουλάχιστον |  |  |
| 7.1.12 | Εύρος γωνίας tilt | -30/+90 μοίρες τουλάχιστον |  |  |
| 7.1.13 | Πρωτόκολλα επικοινωνίας | PELCO-D, VISCA τουλάχιστον |  |  |
| 7.1.14 | Έξοδος εικόνας | SDI (χωρίς παρεμβολή μετατροπέων για λόγους απλότητας στην εγκατάσταση και αξιοπιστίας συστήματος) |  |  |
| 7.1.15 | Δυνατότητα αποθήκευσης preset θέσεων | ΝΑΙ, τουλάχιστον 64 preset θέσεις |  |  |
| 7.1.16 | Η κάθε κάμερα θα μπορεί να ελέγχεται (pan, tilt, zoom, preset) από το λογισμικό του συνεδριακού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.2 Video Matrix Switcher 4x4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.2.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 set |  |  |
| 7.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού-μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.4 | Συσκευή video matrix switcher (πολυπλεξία οποιουδήποτε συνδυασμού εισόδων & εξόδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.5 | Ζητούμενη ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.2.6 | Λειτουργία video tracking | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.7 | Το σύστημα μικροφώνων και καμερών θα ελέγχεται από το παραπάνω λογισμικό ελέγχου καμερών. Θα αφορά όλες τις λειτουργίες καμερών (preset, έλεγχος κάμερας, πολυπλεξία) | ΝΑΙ. Έλεγχος από ένα ενιαίο software, browserbased για ευκολία στην πρόσβαση και στο χειρισμό |  |  |
| 7.2.8 | Να διαθέτει 4 εισόδους 3G SDI και 4 Εξόδους 3G SDI | ΝΑΙ, τουλάχιστον |  |  |
| 7.2.9 | Ταχύτητα μετάδοσης data | Έως 2.9Gbps |  |  |
| 7.2.10 | Συμβατότητα | SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 344 M, SMPTE 424 M and DVB-ASI |  |  |
| 7.2.11 | Θύρες Ελέγχου | RS-232 & RS422/485, RJ45 (TCP/IP) |  |  |
| 7.2.12 | Θύρα επικοινωνίας με κεντρική μονάδα συνεδριακού συστήματος | Αυτόνομη, χρήση αποκλειστικά για τη συνεργασία των δύο συσκευών |  |  |
| 7.2.13 | Υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας | Μέσος χρόνος βλάβης: Σε τουλάχιστον 30000 ώρες λειτουργίας |  |  |
| 7.2.14 | Το προϊόν θα διαθέτει CE | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.15 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.16 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 14001:2015 | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.3 Κονσόλα ελέγχου καμερών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.3.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.3 | Του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπόλοιπου συνεδριακού-μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.4 | Χειριστήριο (joystick) για τον έλεγχο των καμερών και την αποθήκευση των preset παραμέτρων | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.4 Video Switcher |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.4.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.3 | HDMI είσοδοι | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 7.4.4 | Όλες οι HDMI είσοδοι να διαθέτουν Scaler | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.5 | 3G-SDI είσοδοι | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 7.4.6 | HDMI έξοδοι | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 7.4.7 | 3G-SDI έξοδοι | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 7.4.8 | 8 x παραμετροποιήσιμα Faders για τον ήχο (2 stereo) + master | NAI. Συμβατικά fader |  |  |
|  |  | κλασικού τύπου (ενδ.: 60εκ) |  |  |
| 7.4.9 | Ενσωματωμένη οθόνη αφής | NAI |  |  |
| 7.4.10 | Δυνατότητα επιλογής preview, program, auxilliary και multiviewer σε κάθε έξοδο HDMI και 3G-SDI | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.11 | Μείκτης ήχου (ενσωματωμένος) για ανεξάρτητες εισόδου ήχου και για κανάλια ήχου από εισόδους video | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.12 | Αναλογικές είσοδοι MIC/Line | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 7.4.13 | Phantom Power σε κάθε MIC/Line αναλογική είσοδο | ΝΑΙ, σε κάθε αναλογική είσοδο |  |  |
| 7.4.14 | Αναλογικές είσοδοι RCA | Τουλάχιστον 4 |  |  |
| 7.4.15 | Ο ενσωματωμένος μείκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, τον ήχο του USB Stream | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.16 | Ο ενσωματωμένος μείκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, ήχο απευθείας από Bluetooth συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.17 | Ο ενσωματωμένος μείκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, τον ήχο από όλες τις HDMI και SDI εισόδους | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.18 | Αναλογικές έξοδοι (balanced) | Τουλάχιστον 4, XLR ή καρφί |  |  |
| 7.4.19 | Αναλογικές έξοδοι (unbalanced) | Τουλάχιστον 2, RCA ή καρφί |  |  |
| 7.4.20 | Να διαθέτει θύρα σειριακού ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.21 | Να διαθέτει θύρα USB Host | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.22 | Δυνατότητα streaming απευθείας από κινητό | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.23 | USB Stream μέχρι και 1080/60p με υποστήριξη Uncompressed format (YUY2) και Compressed format (Motion JPEG) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.24 | Streaming και εγγραφή μέχρι και 1080/60p σε:File Format MP4, Codec:- H.264, target bitrate up to 20,000 kbps)- AAC-LC, 16 bits, 48 kHz, stereo, target bitrate up to 384 kbpsFile Format WAV, Codec:- Linear PCM, 16 bits, 48 kHz, stereo | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.25 | Video player, File Format: MP4, Codec: - H.264, Average bit rate of 20,000 kbps or less, Maximum 1080/60p - AAC-LC, 16 bits, 48 kHz, stereo | NAI |  |  |
| 7.4.26 | Still Image στα καθιερωμένα format (png, jpg, bmp, jpeg κτλ), με 16 θέσεις για αποθήκευση στην εσωτερική μνήμη | NAI |  |  |
| 7.4.27 | Audio player (format τουλάχιστον wav) με 16 θέσεις για αποθήκευση στην εσωτερική μνήμη | NAI |  |  |
| 7.4.28 | Recording media: SDHC/SDXC card (for Video recording) και USB Memory | NAI |  |  |
| 7.4.29 | PTZ camera control (over IP): Να ελέγχονται έως και 12 κάμερες, 8 preset ανά κάμερα | NAI |  |  |
| 7.4.30 | Να μπορεί να χειριστεί έως και 4 Picture in Picture παράθυρα πλήρως παραμετροποιήσιμα (position, size, crop, zoom) | NAI |  |  |
| 7.4.31 | 2 x DSK (Down Stream Keyer) Self-Key (Luminance - Chroma) Alpha Key External Key | NAI |  |  |

| Είδος 7.5 Δρομολογητής σημάτων βίντεο 12G-SDI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.5.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. |  |  |  |
| 7.5.3 | Κωδικός Συσκευής | Να αναφερθεί |  |  |
| 7.5.4 | Περιγραφή | Δρομολογητής σημάτων βίντεο 12G- SDI, 10 in x10 out. |  |  |
| 7.5.5 | Χρήση | Για τον διαμοιρασμό και την δρομολόγηση των σημάτων του Video Switcher. |  |  |
| 7.5.6 | Είσοδοι | 10 x SDI Video Inputs |  |  |
| 7.5.7 | Έξοδοι | 10 x SDI Video Outputs |  |  |
| 7.5.8 | Θύρα | USB - C |  |  |
| 7.5.9 | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T |  |  |
| 7.5.10 | SDI Rates | DVB-ASI, 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. |  |  |
| 7.5.11 | SDI Audio Sampling | 48kHz / 24-bit. |  |  |
| 7.5.12 | SDI Video Sampling | YUV 4:2:2 and RGB 4:4:4 |  |  |
| 7.5.13 | Έλεγχος | 24 φωτιζόμενα πλήκτρα |  |  |
| 7.5.14 | Ενδείξεις | > 2.2 inch color display. |  |  |
| 7.5.15 | Φυσικά Χαρακτηριστικά | 1U Rack mount |  |  |

| Είδος 7.6 Συσκευή εγγραφής σημάτων Video |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.6.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.6.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.3 | Να διαθέτει οθόνη προεπισκόπησης και ρυθμίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.4 | Να έχει υποδοχή για κάρτα SD | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.5 | Να διαθέτει είσοδο μικροφώνου και έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.6 | Να διαθέτει αναλογικές εισόδους ήχου | ΝΑΙ, τουλάχιστον 2 |  |  |
| 7.6.7 | Να διαθέτει αναλογικές εξόδους ήχου | ΝΑΙ, τουλάχιστον 2 |  |  |
| 7.6.8 | Να διαθέτει έξοδο HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.9 | Να διαθέτει είσοδο SDI με loop Out και ξεχωριστή SDI έξοδο | ΝΑΙ, τουλάχιστον 1 |  |  |
| 7.6.10 | Αναλογική είσοδος Video | ΝΑΙ, Component ή αντίστοιχη |  |  |
| 7.6.11 | Να διαθέτει θύρα Usb για σύνδεση με PC | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.12 | Να διαθέτει θύρα Thunderbolt για σύνδεση με PC | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6.13 | Κανάλια ήχου στο SDI | Τουλάχιστον 16 |  |  |
| 7.6.14 | Κανάλια ήχου στο HDMI | Τουλάχιστον 8 |  |  |
| 7.6.15 | Μέγιστη ανάλυση | 4K 60p (max) |  |  |
| 7.6.16 | Processing με δυνατότητα εφαρμογής effect real time | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.7 Συσκευή προσαρμογής Video σε USB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.7.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.7.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.3 | Τύπος εισόδου | SDI |  |  |
| 7.7.4 | Έξοδος USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.5 | Μέγιστη ανάλυση | 2048x1080 τουλάχιστον |  |  |
| 7.7.6 | Υποστήριξη 120fps | NAI |  |  |
| 7.7.7 | Υποστήριξη 2 καναλιών ήχου | NAI |  |  |
| 7.7.8 | Συμβατότητα με Windows, Linux, Mac και Chrome OS | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.9 | Συμβατό με πλατφόρμες conference | ΝΑΙ, ενδεικτικά: Zoom, Team, Skype, Business |  |  |
| 7.7.10 | Audio detection στην είσοδο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7.11 | Συνοδεύεται από πρόγραμμα capture | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.8 Οθόνη 27”, IPS UHD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.8.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 3 |  |  |
| 7.8.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8.3 | Διάμετρος | 25'' - 30'' |  |  |
| 8.8.4 | Ανάλυση | Τουλάχιστον 3840x2160 |  |  |
| 7.8.5 | Response Time | 5ms ή καλύτερος |  |  |
| 7.8.6 | Φωτεινότητα | Τουλάχιστον 300 cd/m2 |  |  |
| 7.8.7 | Γωνία θέασης (οριζόντια x κατακόρυφη) | 178 χ 178 μοίρες τουλάχιστον |  |  |
| 7.8.8 | Να διαθέτει θύρα HDMI | ΝΑΙ, τουλάχιστον 1 |  |  |
| 7.8.9 | Να διαθέτει θύρα Display Port | ΝΑΙ, τουλάχιστον 1 |  |  |
| 7.8.10 | Να διαθέτει θύρα USB | ΝΑΙ, τουλάχιστον 3 |  |  |

| Είδος 7.9 Wireless 4K multiformat presentation switch |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.9.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.9.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.3 | Υποστήριξη Airplay, Miracast και Chromecast | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.4 | Να δίνει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του χρήστη μέσω θύρας HDMI, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού | NAI |  |  |
| 7.9.5 | Να δίνει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του χρήστη μέσω θύρας USB-c, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού | NAI |  |  |
| 7.9.6 | Ταυτόχρονη απεικόνιση μέχρι τεσσάρων σημάτων | ΝΑΙ (μέσω του presenter ή και με πρόσθετες εξωτερικές συσκευές) |  |  |
| 7.9.7 | Ενσωματωμένο 2.4G/5G WiFi Hotspot | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.8 | Έξοδος HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9.9 | Έξοδος ήχου | NAI, να μπορεί να γίνεται απευθείας deembedding του ήχου |  |  |
| 7.9.10 | Έλεγχος μέσω δικτύου TCP/IP | NAI |  |  |
| 7.9.11 | Θύρες: 1 x USB 3.0 Type A female, 1 x USB 2.0 Type A female, 1 x USB Type C female | NAI |  |  |
| 7.9.12 | Έλεγχος: IR, RS232, LAN | NAI |  |  |
| 7.9.13 | Να διαθέτει wifi encryption: AES WPA PSK, WPA2 PSK | NAI |  |  |

| Είδος 7.10 Converter SDI- 12G to HDMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.10.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 3 |  |  |
| 7.10.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10.3 | Είσοδος SDI | ΝΑΙ, έως 12G |  |  |
| 7.10.4 | Έξοδος HDMI | ΝΑΙ, HDMI 2.0 |  |  |
| 7.10.5 | Θύρα USB | ΝΑΙ (για updates, ρυθμίσεις, φόρτιση) |  |  |
| 7.10.6 | Αυτόματος εντοπισμός σήματος | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.11 Converter HDMI to SDI 12G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.11.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 3 |  |  |
| 7.11.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11.3 | Έξοδος SDI | ΝΑΙ, έως 12G |  |  |
| 7.11.4 | Είδος HDMI | ΝΑΙ, HDMI 2.0 |  |  |
| 7.11.5 | Θύρα USB | ΝΑΙ (για updates, ρυθμίσεις, φόρτιση) |  |  |
| 7.11.6 | Αυτόματος εντοπισμός σήματος | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος 7.12 Φορητός υπολογιστής 13-15'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.12.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.12.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12.3 | Διάσταση οθόνης | 13-15’’ |  |  |
| 7.12.4 | Ανάλυση οθόνης | 2240 x 1400 ή καλύτερη |  |  |
| 7.12.5 | Επεξεργαστής | Core i7-150U (Up to 5.40GHz) ή ισοδύναμος |  |  |
| 7.12.6 | Μνήμη RAM | 16GB/DDR5- 5200MHz ή καλύτερη |  |  |
| 7.12.7 | Κάρτα γραφικών | GeForce MX570A / 2Gb ή αντίστοιχη |  |  |
| 7.12.8 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 (Pro ή Home) |  |  |
| 7.12.9 | Web Camera | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12.10 | Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12.11 | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12.12 | Anti-Glare οθόνη | Επιθυμητό |  |  |
| 7.12.13 | Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος | Επιθυμητό |  |  |
| 7.12.14 | Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου | Επιθυμητό |  |  |
| 7.12.15 | Βάρος | Όχι μεγαλύτερο από 1,8 κιλά |  |  |

| Είδος 7.13 Μονάδα Κωδικοποίησης, απομακρυσμένης διασύνδεσης και διαχείρισης σημάτων AV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.13.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.13.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13.3 | Video inputs | - 1x USB-C (up to 3840 x 2160/30 fps) - 3x HDMI (up to 3840 x 2160/30 fps) |  |  |
| 7.13.4 | Extended Display Identification Data (EDID) | NAI |  |  |
| 7.13.5 | Video outputs | > 3x HDMI (up to 3840 x 2160/30 fps) |  |  |
| 7.13.6 | Encode and decode | >1920 x 1080 at 60 fps |  |  |
| 7.13.7 | Video standards | H.264, H.265, and H.263 |  |  |
| 7.13.8 | Audio inputs | - 3x mini Jack analog audio input - 3x HDMI input - 1x USB-C audio input - 1x USB-A audio input - 4x PoE++ Ethernet for audio over IP |  |  |
| 7.13.9 | Audio outputs | - 1x analog line out - 3x HDMI audio out - 1x USB-A audio out - 1x USB-C audio out - 4x PoE++ Ethernet for audio over IP > Connectivity with third-party audio systems via AES67 |  |  |
| 7.13.10 | Audio standards | G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC- LD, Opus |  |  |
| 7.13.11 | Video stream layouts | Να υποστηρίζει τις υφιστάμενες διατάξεις και τις υπάρχουσες άδειες Webex. |  |  |
| 7.13.12 | Διαλειτουργικότητα | Συμβατό τουλάχιστον με: Webex, Microsoft Teams, Zoom, and Google Meet |  |  |
| 7.13.13 | Content sharing | Webex, Miracast, Apple AirPlay, or via USB and HDMI passthrough |  |  |
| 7.13.14 | Webex License | 1 x Webex License/διάρκειας δύο ετών |  |  |

| Είδος 7.14 Ράφι 1U για rack 19" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.14.1 | Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.14.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14.3 | Rackmount ράφι | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14.4 | Βάθος | Μεγαλύτερο από 25 εκατοστά |  |  |
| 7.15 Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και καλώδια για την πλήρη λειτουργία του σύστηματος |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | . Ενδεικτικοί τύποι καλωδίων: 46381, 7965E, 1812A, 1512C, 1855ENH, MRG5801 Επιπλέον, στα μικροϋλικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κουτιά: 1 εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Female XLR-MCB8 "mic connection box" 1εγκιβωτισμένo πεδίο 8 βυσμάτων σήματος τύπου Male XLR-TLB8 "tie line Box" 1 εγκιβωτισμένο πεδία 8 βυσμάτων τύπου Speakon-LSB8 "loudspeaker box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου RJ45 Cat6 STP-DCB8 "data connection box" 1 Εγκιβωτισμένo πεδίο 8 Βυσμάτων τύπου BNC-DVB8 "digital video box". |  |  |  |

| 8. Κοβούκλιο για εγκατάσταση εξοπλισμού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζητούμενη Ποσότητα | 1 |  |  |
| Το κουβούκλιο θα έχει διπλή γυψοσανίδα με ηχομονωμένο υλικό, διπλά παράθυρα σταθερά. Κλιματιστικό αυτόνομο προ εγκατεστημένο και ισχύος τέτοιά ώστε να παραλάβει το φορτίο εξοπλισμού και να διαμορφώνει τις συνθήκες κατάλληλες για εργασίες. Παράλληλα θα φέρει λήψεις για να απορρίπτει τον αέρα από το εσωτερικό του. Με την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων, την μεταφορά επί τόπου του έργου, την εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και όλων των καλωδίων, λοιπών μικρούλικών, τη δοκιμή της εγκατάστασης, τη θέση σε λειτουργία, την παράδοση στον κύριο του έργου και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει την εγκατάσταση, τη σύνταξη των σχεδίων «ως κατασκευάσθη», την σύνταξη των οδηγιών (λειτουργία και συντήρηση) και την παράδοση στον κύριο του έργου πλήρους φακέλου με το τεχνικό φυλλάδιο και το εγχειρίδιο του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 4: Συστήματα Μηχανογράφησης και συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 83.700,00€, ήτοι 103.788,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

| - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| PC.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| PC.1.1 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| PC.1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| PC.1.3 | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| PC.1.4 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| PC.1.5 | Κουτί | Tower ή Mini Tower ή Small Form Factor, >1XUSB3.2 στην πρόσοψη, >1XUSB2.0 στην πρόσοψη, Υποδοχή ακουστικών στην πρόσοψη |  |  |
| PC.1.6 | Chipset | Να αναφερθεί |  |  |
| PC.1.7 | Back Panel Connectors | >4X USB ports, 1Χ LAN (10/100/1000 Mbps), 1X HDMI (παροχή καλωδίου (4k) άλλης θύρας εξόδου σε HDMI αν δεν υπάρχει σαν φυσική θύρα), 1X DisplayPort (παροχή καλωδίου άλλης θύρας εξόδου σε DisplayPort αν δεν υπάρχει σαν φυσική θύρα) |  |  |
| PC.1.8 | M.2 Socket | >1 |  |  |
| PC.1.9 | CPU | Επεξεργαστή με επιδόσεις >14.700 μονάδων σύμφωνα με το διάγραμμα των High end επεξεργαστών του cpubenchmark.net (http://www.cpubenchmark.net/ high end cpus.html) |  |  |
| PC.1.10 | DIMM Slots | >2 |  |  |
| PC.1.11 | RAM | 16GB DDR4 ή DDR5 |  |  |
| PC.1.12 | Maximum System Memory | >64GB |  |  |
| PC.1.13 | Δίσκος SSD | 1X SSD >256GB |  |  |
| PC.1.14 | Οπτικό μέσο DVD-RW | Επιθυμητό |  |  |
| PC.1.15 | Τροφοδοτικό | >180W (Active PFC, Efficiency |  |  |
|  |  | > 80Plus Bronze) |  |  |
| PC.1.16 | Graphics Card | Ενσωματωμένη στην μητρική |  |  |
| PC.1.17 | Audio | Ενσωματωμένη στην μητρική |  |  |
| PC.1.18 | LAN | Ενσωματωμένη στην μητρική |  |  |
| PC.1.19 | Πληκτρολόγιο ίδιου κατασκευαστή | NAI |  |  |
| PC.1.20 | Ποντίκι ίδιου κατασκευαστή | NAI |  |  |
| PC.1.21 | Ηχεία | ΟΧΙ |  |  |
| PC.1.22 | Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit (προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή) με δυνατότητα επιλογής γλώσσας εγκατάστασης (Αγγλικά ή Ελληνικά) |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| PC.1.23 | Εγγύηση | >5 χρόνια, Εξυπηρέτηση εγγύησης επιτόπια στο χώρο του πελάτη (onsite) με αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NextBusinessDay - NBD). Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. |  |  |

| - Οθόνες Προδιαγραφές Οθόνης 27'' (MON.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MON.2 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| MON.2.0 | Γενικά |  |  |  |
| ΜΟΝ.2.1 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| ΜΟΝ.2.2 | Μοντζέλ-ο | Να αναφερθεί |  |  |
| ΜΟΝ.2.3 | Τεχνολογία Οθόνης | IPS ή VA |  |  |
| ΜΟΝ.2.4 | Λόγος Διαστάσεων | 16:9 |  |  |
| ΜΟΝ.2.5 | ΜΙέζγ^εΟος διαγωνίου | 27'' |  |  |
| ΜΟΝ.2.6 | Ανάλυση | 1920X1080 |  |  |
| ΜΟΝ.2.7 | Φωτεινότητα | >250cd/m2 |  |  |
| ΜΟΝ.2.8 | Αντίθεση | >1000:1 (τυπική) |  |  |
| ΜΟΝ.2.9 | Γωνία Θέασης | >178° (H) / 178° (V) |  |  |
| ΜΟΝ.2.10 | Συνδεσιμότητα | 1Χ DisplayPort 1X HDMI |  |  |
| ΜΟΝ.2.11 | Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝ.2.12 | Ρύθμιση Κλίσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝ.2.13 | Ρύθμιση Ύψους | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝ.2.14 | Εγγύηση | >3 χρόνια |  |  |
| ΜΟΝ.2.15 | TV Monitor | ΟΧΙ |  |  |
| ΜΟΝ.2.16 | Συνοδευτικά CD/Drivers/Manuals | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝ.2.17 | DisplayPort καλώδιο σύνδεσης | ΝΑΙ, εκτός και αν περιέχει η συσκευασία της οθόνης |  |  |

| - Φορητοί Η/Υ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΟΡ.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΦΟΡ.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| ΦΟΡ.1.1 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΟΡ.1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΟΡ.1.3 | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΟΡ.1.4 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΟΡ.1.5 | ΜΙέγ^εΟος Ο€)ό>νη]ς (Ίντσες) | >16" |  |  |
| ΦΟΡ.1.6 | Επεξεργαστής CPU | > i5-1235U ή αντίστοιχης κατηγορίας AMD |  |  |
| ΦΟΡ.1.7 | Μνήμης RAM | > 16 GB |  |  |
| ΦΟΡ.1.8 | Τύπος Δίσκου | NVMsSSD |  |  |
| ΦΟΡ.1.9 | Χωρητικότητα Δίσκου | > 512 GB |  |  |
| ΦΟΡ.1.10 | Μοντέ/.ο Κάρτας Γραφικών | Αποδεκτή ενσωματωμένη |  |  |
| ΦΟΡ.1.11 | Τύπος Panel | IPS |  |  |
| ΦΟΡ.1.12 | Ανάλυση Οθόνης | > 1920 x 1080 |  |  |
| ΦΟΡ.1.13 | Τύπος Μνήμης RAM | DDR4 ή καλύτερη |  |  |
| ΦΟΡ.1.14 | Card Reader | Ναι (αποδεκτό και σε USB adaptor) |  |  |
| ΦΟΡ.1.15 | Webcam | Ναι |  |  |
| ΦΟΡ.1.16 | Θύρες HDMI | > 1 |  |  |
| ΦΟΡ.1.17 | Θύρες USB 3.2 type A | > 2 |  |  |
| ΦΟΡ.1.18 | Θύρες USB 3.2 type C | > 1 |  |  |
| ΦΟΡ.1.19 | Bluetooth (Version) | Bluetooth > 4.2 |  |  |
| ΦΟΡ.1.20 | Wi-Fi | Ναι |  |  |
| ΦΟΡ.1.21 | Σύνδεση Ethernet | Ναι (αποδεκτό και adaptor usb to ethernet) |  |  |
| ΦΟΡ.1.22 | Κατηγορία Μπαταρίας | Li-ion |  |  |
| ΦΟΡ.1.23 | Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |  |  |
| ΦΟΡ.1.24 | Βάρος | < 2.5 κιλά |  |  |
| ΦΟΡ.1.25 | Εγγύηση | >5 χρόνια, Εξυπηρέτηση εγγύησης επιτόπια στο χώρο του πελάτη (onsite) με αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NextBusinessDay - NBD). Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. |  |  |

| - Tablet Google Android |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAB.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| TAB.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| TAB.1.1 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| TAB.1.2 | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| TAB.1.3 | Λειτουργικό Σύστημα: | Google Android |  |  |
| TAB.1.4 | SIM: | OXI |  |  |
| TAB.1.5 | Επεξεργαστής: | τουλάχιστον Octa-core |  |  |
| TAB.1.6 | Ταχύτητα επεξεργαστή: | > 2,4 GHz |  |  |
| TAB.1.7 | Μ\ή]μη] RAM : | > 6 GB |  |  |
| TAB.1.8 | Χωρητικότητα : | > 128 GB |  |  |
| TAB.1.9 | Οθόνη Πολλαπλής Αφής: | ΝΑΙ |  |  |
| TAB.1.10 | Ανάλυση Οθόνης: | > 2304 x 1440 pixels |  |  |
| TAB.1.11 | Μέγεθος Οθόνης: | > 10.5 inches |  |  |
| TAB.1.12 | Αριθμός Χρωμάτων: | > 16 M |  |  |
| TAB.1.13 | Bluetooth: | Version >=5.2 |  |  |
| TAB.1.14 | WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
| TAB.1.15 | Ταχύτητα θύρας USB | V3.x |  |  |
| TAB.1.16 | Κύρια κάμερα (Photo): | > 12 Mapaxixels |  |  |
| TAB.1.17 | Εμπρόσθια κάμερα: | > 8 Mapixexels |  |  |
| TAB.1.18 | Κύρια Κάμερα - Αυτόματη Εστίαση | Ναι |  |  |
| TAB.1.19 | Δυνατότητα για λήψη φωτογραφιών εμπρός και πίσω: | Ναι |  |  |
| TAB.1.20 | Τεχνολογία Προσδιορισμού Τοποθεσίας | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |  |  |
| TAB.1.21 | Geo-tagging: | Ναι |  |  |
| TAB.1.22 | Επιταχυνσιό μετρο (Accelerometer) | Ναι |  |  |
| TAB.1.23 | WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |  |  |
| TAB.1.24 | Γυροσκόπιο (Gyroscope) | Ναι |  |  |
| TAB.1.25 | Υποστήριξη Εξωτερικής | Ναι |  |  |
| ΤΑΒ.1.26 | Μχή]μη¦ς |  |  |  |
|  | Τύπος Εξωτερικής Μνήμης: | microSD |  |  |
| ΤΑΒ.1.27 | Χωρητικότητα Μπαταρίες:: | > 8000 mAh |  |  |
| ΤΑΒ.1.28 | Εγγύηση | > 2 χρόνια |  |  |

| - Barcode scanner 1D & 2D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARCODE.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| BARCODE.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| BARCODE.1.1 | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| BARCODE.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| BARCODE.1.3 | Συνδεσιμότητα | ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ |  |  |
| BARCODE.1.4 | Χρήση | ΧΕΙΡΟΣ & ΒΑΣΗ |  |  |
| BARCODE.1.5 | Είδος συσκευής | Barcode Scanner (2D & 1D) |  |  |
| BARCODE.1.6 | Interface | USB |  |  |
| BARCODE.1.7 | Ανάλυση αισθητήρα (τουλάχιστον) | Wide VGA (752 x 480) |  |  |
| BARCODE.1.8 | ΜΙέγ^ισττο βάρος (χοιρίς καλώδια) | 150 γρ |  |  |
| BARCODE.1.9 | Προστασία από πτώση από ύψος τουλάχιστον 1.5 μ | ΝΑΙ |  |  |
| BARCODE.1.11 | Βαθμός αδιαβροχοποίησης | IP42 |  |  |
| BARCODE.1.12 | Περιλαμβάνει καλώδιο USB για σύνδεση με Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| BARCODE.1.13 | Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| BARCODE.1.14 | Εγγύηση | > 5 χρόνια |  |  |

| - Φωτοτυπικό A3 COLOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPY.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| COPY.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| COPY.1.0 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.1 | Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.2 | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.3 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.4 | Έγχρωμο πολυμηχανημα inkjet με εκτύπωση διπλής όψης A3, σάρωση, αντιγραφή και φαξ | Ναι |  |  |
| COPY.1.5 | Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας | <=6" για AM και έγχρωμη εκτύπωση |  |  |
| COPY.1.6 | ΜΙέγ^ιστ:Γ¦ ταχύτητα εκτύπωσης A4 | τουλάχιστον 35/35 σελ./λεπτό (ασπρό μαυρες/έγχρω μες) |  |  |
| COPY.1.7 | Ταχύτητα εκτύπωσης A4 (ISO/IEC 24734) | τουλάχιστον 24/24 σελ./λεπτό (ασπρό μαυρες/έγχρω μες) |  |  |
| COPY.1.8 | Ταχύτητα εκτύπωσης A3 (ISO/IEC 24734) | τουλάχιστον 13/13 σελ./λεπτό (ασπρό μαυρες/έγχρω μες) |  |  |
| COPY.1.9 | Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | Έως και 4800 χ 1200 dpi |  |  |
| COPY.1.10 | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) | τουλάχιστον 25 ipm with ADF scan 200 dpi |  |  |
| COPY.1.11 | Ιδιότητες σάρωσης: Σάρωση σε e-mail, σάρωση για αποστολή σε FTP, σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, σάρωση σε συσκευή μνήμης USB | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.12 | ΜΙέγ^ισττος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | τουλάχιστον 75.000 σελίδες |  |  |
| COPY.1.13 | Ταχύτητα αντιγραφής σε Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) | τουλάχιστον 22 ipm Black και 21 ipm Colour |  |  |
| COPY.1.14 | Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- Base-T), USB host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Type A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.15 | Αυτόματη τροφοδοσία | τουλάχιστον 50 Σελίδες |  |  |
| COPY.1.16 | Standard Paper input (80gsm) | τουλάχιστον 750 Φύλλα σε μία ή περισσότερες κασσέτες |  |  |
| COPY.1.17 | Καμπίνα στήριξης ιδιου κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| COPY.1.18 | Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού εξόδου (80gsm) | τουλάχιστον 250 Φύλλα |  |  |
| COPY.1.19 | Κατανάλωση ενέργειας σε stand alone αντιγραφή | <=45 Watt |  |  |
| COPY.1.20 | Προσομοιώσεις : PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6 | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.21 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα: MacO S, Microfofl Windows, Microsoft Windows Server | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.22 | Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB. | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.23 | Να δέχεται αναλώσιμα μελάνης με απόδοση τουλάχιστον 20.000 σελίδων για κάθε χρώμα (black, cyan, magenta, yellow) | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.24 | Να συμπεριλαμβάνει (παράδοση με το μηχάνημα) αναλώσιμα μελάνης με απόδοση τουλάχιστον 20.000 σελίδων για κάθε χρώμα (black, cyan, magenta, yellow) | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.25 | Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
| COPY.1.26 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. | ΝΑΙ |  |  |

| - Overhead Scanner A3 - 300dpi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCAN.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| SCAN.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| SCAN.1.1 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| SCAN.1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| SCAN.1.3 | Τύπος σαρωτή | Over Head |  |  |
| SCAN.1.4 | Ανάλυση Sencor | > 21ΜΡ |  |  |
| SCAN.1.5 | Μέγιστη Ανάλυση | > 5376 x 4032 pixels |  |  |
| SCAN.1.6 | Ποιότητα βίντεο | > 30 FPS |  |  |
| SCAN.1.7 | Μέγεθος | > A3 |  |  |
| SCAN.1.8 | Αξιοπιστία (Reliability) | > 5000 σελίδες/ ημέρα |  |  |
| SCAN.1.9 | Ταχύτητα σάρωσης | Λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο /A3 (300 dpi color) |  |  |
| SCAN.1.10 | OCR (Capturing, Recognition & Editing of Content) | ΝΑΙ (> 128 languages() |  |  |
| SCAN.1.11 | Σύλληψη εικόνας/φωτογραφίας | ΝΑΙ |  |  |
| SCAN.1.12 | Περιεχόμενο οπτικής ανάλυσης | > 300dpi |  |  |
| SCAN.1.13 | Μορφή εξόδου του επεξεργάσιμου περιεχομένου OCR/PCR/IC | JPG, PDF (Image), PDF (Searchable), PDF (Text), Word, Txt, Excel, EPUB (E-book), MP3, WAV |  |  |
| SCAN.1.14 | Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος | Windows & MacOS |  |  |
| SCAN.1.15 | Βάρος | έως 1200 γραμμάρια χωρίς καλώδια |  |  |
| SCAN.1.16 | Λειτουργεί μέσω καλωδίου USB | NAI |  |  |
| SCAN.1.17 | Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Scanner, USB cable, ScanPad, Getting started guide, External USB capture button |  |  |
| SCAN.1.18 | Συνδεσιμότητα με PC | NAI |  |  |
| SCAN.1.19 | Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| SCAN.1.20 | Εγγύηση | > 2 χρόνια |  |  |

| - Λογισμικό προστασίας ΗΥ Προδιαγραφές υλικού DEEP.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEEP.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| DEEP.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| DEEP.1.0 | Πλήθος αδειών | > 100 |  |  |
| DEEP.1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το όνομα του προϊόντος | NAI |  |  |
| DEEP.1.2 | Άδεια χρήσης λογισμικού αέναη/όχι περιορισμένου χρόνου | NAI |  |  |
| DEEP.1.3 | Εγγύηση πλήρους ανάκτησης σταθμού εργασίας κατά την επανεκκίνηση | NAI |  |  |
| DEEP.1.4 | Παροχή προστασίας με κωδικό και πλήρους ασφάλειας | NAI |  |  |
| DEEP.1.5 | Προστασία πολλαπλών σκληρών δίσκων και διαμερισμάτων | NAI |  |  |
| DEEP.1.6 | Υποστήριξη περιβάλλοντος πολλαπλής εκκίνησης στα Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 ,10, 11 κτλ | NAI |  |  |
| DEEP.1.7 | Προσφορά επιλογής σιωπηρής εγκατάστασης μέσω δικτύου | NAI |  |  |
| DEEP.1.8 | Προγραμματισμός επανεκκίνησης, τερματισμού λειτουργίας, αποστολή μηνυμάτων, Wake-On-LAN, πάγωμα και επαναφορά λειτουργίας. Οι εργασίες να εκτελούνται δυναμικά άπαξ ή σε επαναλαμβανόμενα σε τακτική βάση | NAI |  |  |
| DEEP.1.9 | Ενεργοποίηση σταθμών εργασίας με χρήση τεχνολογίας Wake-On-LAN | NAI |  |  |
| DEEP.1.10 | Διαχείριση των σταθμών εργασίας με ομάδες που ορίζονται από τον διαχειριστή | NAI |  |  |
| DEEP.1.11 | Απομακρυσμένη ανάπτυξη, εκτέλεση και έλεγχος λογισμικού σε σταθμούς εργασίας | NAI |  |  |
| DEEP.1.12 | Δυνατότατα συντήρησης του συστήματος κατόπιν εντολής του διαχειριστή | NAI |  |  |
| DEEP.1.13 | Σύνδεση σε υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας RDP | NAI |  |  |
| DEEP.1.14 | Λήψη ενημερώσεων κατάστασης σε πραγματικό χρόνο για εργασίες που εκτελούνται από την κονσόλα διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| DEEP.1.15 | Δημιουργία ορατών ή κρυφών χώρων σε ένα σταθμό εργασίας για την αποθήκευση προγραμμάτων, αρχείων ή μόνιμων αλλαγών μέχρι 1 ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |
| DEEP.1.16 | Επιλεκτικό πάγωμα ή ξεπάγωμα σταθερών δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| DEEP.1.17 | Παροχή προσαρμοσμένων προβολών κονσόλας με προσαρμοσμένες λειτουργίες και δυνατότητες | ΝΑΙ |  |  |
| DEEP.1.18 | Επανεκκίνηση του υπολογιστή ή Αποσύνδεση ή τερματισμός μετά από μια προκαθορισμένη διάρκεια αδράνειας | ΝΑΙ |  |  |

| 9. Overhead Scanner A3 - 600dpi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCAN.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| SCAN.1.0 | Γενικά |  |  |  |
| SCAN.1.1 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| SCAN.1.2 | Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| SCAN.1.3 | Τύπος σαρωτή | Over Head |  |  |
| SCAN.1.4 | Scanning modes | Color, grayscale, monochrome, Automatic |  |  |
| SCAN.1.5 | Image sensor | Lens reduction optics / color CCD x 1 |  |  |
| SCAN.1.6 | Light source | (White LED + lens illumination) x 2 |  |  |
| SCAN.1.7 | Optical resolution | Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi |  |  |
| SCAN.1.8 | Scanning speed ( A3 landscape) | > Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi 3 seconds / page |  |  |
| SCAN.1.9 | Document size | Automatically recognizes document size A3(landscape) Customized size (>: 432 x 300 mm) |  |  |
| SCAN.1.10 | Document thickness | 30 mm or less |  |  |
| SCAN.1.11 | Δυνατότητες σάρρωσης | - Normal scan: Press "Scan" button for every page - Timed Interval Scanning (Timed Mode) - Page turning detection |  |  |
| SCAN.1.12 | Interface | USB2.0 / USB1.1 (connector: B Type) |  |  |
| SCAN.1.13 | Image processing functions | Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation, Auto color detection, Book image correction , Multiple document detection |  |  |
| SCAN.1.14 | Magnification in vertical scanning | ±1.5% |  |  |
|  | (length) |  |  |  |
| SCAN.1.15 | Βάρος | έως 3 kg |  |  |
| SCAN.1.16 | Λειτουργεί μέσω καλωδίου USB | NAI |  |  |
| SCAN.1.18 | Συνδεσιμότητα με PC | NAI |  |  |
| SCAN.1.20 | Εγγύηση | > 1 χρόνια |  |  |