ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Ι Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393141 | Ηράκλειο, 28.05.2025 ΑΠ: 11345 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

| Αναθέτουσα Αρχή: | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| --- | --- |
| ΚΑΕ: | 7111 |
| CPV : | 39100000-3 |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης | 1020.E00291.0001 |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 12.344,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 13/06/2025 και ώρα 14:00 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών |

- Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από απόφαση Πρύτανη με ΑΠ 10684/21.05.2025 (ΑΔΑ:ΨΝΗΛ469Β7Γ-ΚΦ8), προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.344,25€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό του Δευτερεύοντα Διατάκτη του Π.Κ., και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 7111.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ.7113 (ΑΠ 10777/22.05.2025) με ΑΔΑ ΨΓΘΖ469Β7Γ-529 & ΑΔΑΜ 25REQ016872880 2025-05-22.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uoc.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.2810.gr.

- Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

Οι προσφορές κατατίθενται, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).  Οι προσφέροντες  μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους και ταχυδρομικώς.

Αναλυτικά τα είδη της προμήθειας και οι ζητούμενες ποσότητες, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί.

Χρόνος παράδοσης : Εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει ανά τμήμα ή υπηρεσία, σε χώρους (διάφορα κτίρια – ισόγειο ή όροφο) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Η ανάθεση θα γίνει ανά είδος.

Η προμήθεια περιλαμβάνει γραφεία, συρταριέρες, τροχήλατα καθίσματα, βιβλιοθήκες, καλόγερους και παγκάκια.

Η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στην εταιρεία/ες με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά είδος,

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή ανά είδος  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

- Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

- Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και το παραστατικό θα είναι σύμφωνο με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 2425/2020 Α’ 44 & τροπ. ΦΕΚ 2338/2021 Β’).

Τα στοιχεία έκδοσης των τιμολογίων  θα έχουν ως εξής:

| Κωδικός ΑΑΗΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1020.Ε00291.0001 |
| --- | --- |
| ΑΦΜ | 090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Βασιλικά Βουτών |
| CPV | 39100000-3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3 (ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης ΨΓΘΖ469Β7Γ-529 ) |
| ΑΔΑΜ Σύμβασης |  |

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του αναδόχου (θα εκδίδεται χωριστό τιμολόγιο για κάθε Τμήμα/Υπηρεσία με τα είδη που την αφορούν), στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να  του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της  παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393141 (κο Σουλελές – nsouleles@uoc.gr) :

Πληροφορίες για τις προδιαγραφές των ειδών :

ΕΠΙΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κα Καφάτου Ελ. 2810393705)

ΕΠΙΠΛΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κα Τριπολιτάκη 2810393199)

ΕΠΙΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (κος Λογαριαστάκης 2810394875)

ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (κα Μωραϊτάκη 2810394520)

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕΤΕ  (κα Βισκαδουράκη Σ. 2810393200)

ΕΠΙΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (κα Παττακού 2810394321)

ΕΠΙΠΛΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κα Μπορμπουδάκη Φωτ. 2810393330)

ΕΠΙΠΛΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (κα Μανιδάκη Μαρ. 2810393143)

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ (κα Σπετσίδου Γ. 2810 545210)

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Κοντάκης

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(στον προϋπολογισμό κάθε είδους συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ– ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750,00€ (3 ΤΜΧ)

ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιφάνεια κυρίως γραφείου κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 25 mm (και τουλάχιστον τριών στρώσεων) ενώ της μετόπης 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση/επένδυση μελαμίνης ή καπλαμά, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, ασθενή οξέα και καθαριστικά Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας να υπάρχει σκληρό αντιγδαρτικό ABS/PVC 2mm.Με ισχυρότατο πλαίσιο ή σύστημα υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας & όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες. Η στήριξη των επιφανειών εργασίας και του γραφείου γενικότερα επιτυγχάνεται: με 2 πλαϊνούς ξύλινους ορθοστάτες από το ίδιο υλικό με τις επιφάνειες εργασίας (τουλάχιστον 25 mm) που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου.

Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος τουλάχιστον δυο ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση και σταθερότητα του επίπλου

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350,00€ (1 TMX)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Επιφάνεια κυρίως γραφείου κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 25 mm (και τουλάχιστον τριών στρώσεων) ενώ της μετόπης 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση/επένδυση μελαμίνης ή καπλαμά, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, ασθενή οξέα και καθαριστικά Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας να υπάρχει σκληρό αντιγδαρτικό ABS/PVC 2mm.Με ισχυρότατο πλαίσιο ή σύστημα υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας & όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες. Η στήριξη των επιφανειών εργασίας και του γραφείου γενικότερα επιτυγχάνεται: με 2 πλαϊνούς ξύλινους ορθοστάτες από το ίδιο υλικό με τις επιφάνειες εργασίας (τουλάχιστον 25 mm) που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου.

Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος τουλάχιστον δυο ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση και σταθερότητα του επίπλου.

Προέκταση με υλικό κατασκευής επιφάνειας εργασίας όμοιο με αυτό της επιφάνειας εργασίας της κύριας μονάδας γραφείου και ίδιου χρώματος. Η στήριξη των επιφανειών εργασίας και του βοηθητικού γραφείου γενικότερα επιτυγχάνεται: με πλαϊνούς ξύλινους ορθοστάτες από το ίδιο υλικό με τις επιφάνειες εργασίας και οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν στο κάτω μέρος τους ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση και σταθερότητα του επίπλου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ύψος x Μήκος x Βάθος: 740 x 1600 x 800 mm

- ΤΜΗΜΑ MAΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜ/ΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700,00€ (1 ΤΜΧ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία. Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 25mm ενώ της μετόπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες. Ο σκελετός να αποτελείται από δυο πλαϊνά με πλάτος ίδιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου ώστε να διαμορφώνουν μια βάση σε σχήμα "Η" επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου.

Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.

Η προέκταση με υλικό κατασκευής επιφάνειας εργασίας να είναι όμοιο με αυτό της επιφάνειας εργασίας του κυρίως γραφείου και να συνδέεται με το γραφείο με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο καθώς και να στηρίζεται σε πόδι όμοιο με αυτό του γραφείου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Γραφείου: 1,80m (Μ) Χ 0,75m (Υ) Χ 0,80m (Β)

Αναρτώμενης προέκτασης: 1,00m (Μ) Χ 0,75m (Υ) Χ 0,60m (Β)

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 760,00€ (1 ΤΜΧ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Η επιφάνεια του γραφείου να είναι εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm (η μετόπη 25 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με τη μετόπη – τραβέρσα, να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Η» επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) να είναι επενδεδυμένα με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους 0,45 mm. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο ενώ η επιφάνεια και τα πόδια από καρυδιά Η3700.

Η προέκταση με επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm κατηγορίας Ε1 και αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα. Η επεκτασιμότητα κατά τη μεγάλη πλευρά του γραφείου επιτυγχάνεται με κατάλληλες μεταλλικές γωνίες σύνδεσης των επιφανειών εργασίας. Στις τοποθετούμενες κάθετα στο γραφείο βοηθητικές επιφάνειες η σύνδεση πραγματοποιείται με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο και η στήριξη με κυλινδρικό μεταλλικό πόδι, χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 50 mm και πάχους 2 mm, φέρει χαλύβδινη επιφάνεια στήριξης της βοηθητικής επιφάνειας επέκτασης πάχους 5 mm, ρεγουλατόρο οριζοντίωσης και είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική

Διαστάσεις γραφείου 1.80Χ0.90Χ0.73

Διαστάσεις προέκτασης: 0,80x0,60x0,73

Χρώμα: Επιφάνεια καρυδιά Η3700

Μεταλλικό πόδι ανθρακί

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 242,17€ (1 ΤΜΧ)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Συρταριέρα μελαμίνης, τροχήλατη, με διάταξη συρταριών 1/2/3/3.

- Το χρώμα της μελαμινικής επιφάνειας (κάσωμα) να είναι ανθρακί ενώ η πρόσοψη συρταριού και το                         	       άνω μέρος σε χρώμα φυσικής δρυός.

- Οι διαστάσεις της συρταριέρας να είναι: 58,9cm (βάθος) Χ 43,3cm (πλάτος) X 54,5cm (ύψος).

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 720,00€ (4 ΤΜΧ)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Συρταριέρα μελαμίνης, τροχήλατη, με 3 συρτάρια, 40x48x56cm, με σύστημα κεντρικού κλειδώματος και ένα συρτάρι μολυβοθήκη.

Tα συρτάρια να ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”. Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 25 kg.  Το κάσωμα να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Χρωματική ομοιομορφία με τα γραφεία.

Να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Να κλειδώνουν τα τρία συρτάρια και η μολυβοθήκη μαζί.

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ – ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250,00€ (1 ΤΜΧ)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Διαστάσεις:  Ύψος 55cm Χ Πλάτος 43cm Χ Βάθος 49cm

Αριθμός συρταριών: 3

Υλικό: Μελαμίνη

Χρώμα πρόσοψης συρταριού και άνω μέρους: Οξιά

Χρώμα μελαμινικής επιφάνειας (κάσωμα) Ανθρακί

Να περιέχει ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας.

- ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕΤΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 222,08€ (1 ΤΜΧ)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Xρώματος μπεζ διαστάσεων 0.60 Χ0.40 με 4 συρτάρια

Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας

Μεταλλικά συρτάρια με μέγιστη φόρτιση 25kg ανά συρτάρι

Σύστημα “antitilt” (δεν επιτρέπει το άνοιγμα περισσότερων του ενός συρταριού)

Πλήρες (100%) άνοιγμα των συρταριών με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος   “soft close”

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 270,00€ (1 ΤΜΧ)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Η συρταριέρα να  φέρει 3 μεταλλικά συρτάρια συν 1 μολυβοθήκη.

Στη συρταριέρα τα συρτάρια καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.

Στις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Tα συρτάρια ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm.

Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 25 kg.

Η συρταριέρα  είναι τροχήλατη με ροδάκια. Στην περίπτωση των τροχήλατων υπάρχει η δυνατότητα φρεναρίσματος των τροχών.Η συρταριέρα είναι από μελαμίνη, το κάσωμα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και να φέρει  μεταλλικά συρτάρια. Η συρταριέρα να φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Να κλειδώνουν τα τρία συρτάρια και η μολυβοθήκη μαζί.

Χρώμα:Καρυδιά Η3700

Κάσωμα ανθρακί

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00€ (1 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τύπος: Καρέκλα Business

Βάση Καρέκλας: Αλουμίνιο

Διαστάσεις Καθίσματος: Π50xΒ56-51xΥ45-54cm

Διαστάσεις Πλάτης: Π50xY56 cm

Υλικό Επένδυσης: Mesh & Ύφασμα

Μηχανισμός: Relax Multiblock

Ροδάκια: Rubber

Ρυθμίσεις Προσκέφαλο: Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Υποστήριξη Μέσης: Υποβοήθηση Μέσης

Πλάτη: Ρυθμιζόμενη Κλίση

Μπράτσα: 3D

Κάθισμα: Ρυθμιζόμενο Βάθος

Μπουκάλα: Class

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000,00€ (5 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με ξεχωριστή έδρα-πλάτη, μπράτσα, ψηλή πλάτη και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο κατά ύψος. Στο κάτω μέρος της έδρας να υπάρχει ειδικό προστατευτικό κέλυφος από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο.

Στον σκελετό της έδρας να εφαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη καλουπωτή πολυουρεθάνη που θα επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, χρώματος μαύρου. Ο σκελετός της πλάτης και του προσκέφαλου να είναι από ανθεκτικότατο χυτοπρεσσαριστό πλαστικό και να επενδύεται με ελαστικό πολυεστερικό δίχτυ και ύφασμα χρώματος μαύρου. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι 50cm πλάτος και 50cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 115-125cm.

Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Επίσης, να διαθέτει μηχανισμό SYNCHRO (συγχρονισμένη κίνηση κλίσης έδρας και πλάτης) που να επιτρέπει την ανάκληση της πλάτης. Ο μηχανισμός να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε τουλάχιστον τρία σημεία ανάκλησης και να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση, διαμέτρου τουλάχιστον 70cm από ανθεκτικότατο πολυκαρμπονικό υλικό, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας κατάλληλους για όλους τους τύπους των πατωμάτων.

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, τύπου Τ, επενδυμένα στο πάνω μέρος που έρχεται σε επαφή με το χέρι του χρήστη με ημίσκληρη πολυουρεθάνη, ρυθμιζόμενα κατά ύψος. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

- ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100,00€ (1 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καρέκλα γραφείου από ύφασμα mesh, υψηλής ελαστικότητας διχτυωτό ύφασμα - συνθετικό υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος.

Υψηλής πυκνότητας αφρώδες μαξιλάρι στο κάθισμα, άνετο και διαπνέον που δε χάνει το σχήμα του ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση, ή με ελαστικό δίχτυ το οποίο διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος κατά την πολύωρη εργασία.

Εργονομική ρυθμιζόμενη πλάτη, με μηχανισμό (Synchro) ανάκλησης, που να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγή της θέση της πλάτης.

Ρυθμιζόμενο απαλό στήριγμα μέσης, με ειδικό σχήμα ώστε να προσαρμόζεται στο περίγραμμα της μέσης προκειμένου να βελτιώνει τη στάση του σώματος επιτρέποντας στη σπονδυλική στήλη να ξεκουραστεί στη φυσική της θέση.

Ρυθμιζόμενα μπράτσα σε ύψος και ανακλινόμενα κάθετα, που να επιτρέπουν στα χέρια να είναι άνετα και οι ώμοι χαλαροί.

Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο πάνω και κάτω, με κυρτή επιφάνεια για μεγαλύτερη άνεση για ακόμα πιο σωστή στάση σώματος.

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 420,00€ (2 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Κάθισμα εργασίας βαρέως τύπου για πολλές ώρες χρήσης

Έδρα και πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με αφρώδες μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει την άνεση στη χρήση αφενός και την αξιόπιστη συμπεριφορά στη διάρκεια του χρόνου αφετέρου, σκαλωτή αυτόματη ρύθμιση ύψους πλάτος.

Μπράτσα από πολυαμίδιο, σταθερά κλειστού σχήματος.

Μηχανισμός a-synchron με ανεξάρτητη ρύθμιση των κλίσεων της έδρας και της πλάτης με ενσωματωμένο μηχανισμό relax που προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη σταθεροποίηση σε όλες τις θέσεις με δύο λεβιέδες.  Ρύθμιση ύψους πλάτη σκαλωτά.

Βάση περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχμένου πολυαμίδιου ή χυτό αλουμίνιο πιστοποιημένη κατά ANSI-NIFMA X 5.1 ΜΕ ΡΌΔΕΣ Φ60 πιστοποιημένες κατά ΕΝ12527.

Μαύρο χρώμα, ύφασμα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 720,00€ (2 ΤΜΧ)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κλειστή βιβλιοθήκη με 2 πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας

Διαστάσεις βιβλιοθήκης: 0,80m (μήκος) Χ 2 m(ύψος) Χ 0,40 (βάθος)

Τέσσερα  κινούμενα  ράφια ρυθμιζόμενου ύψους.

Ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι για τη ρύθμιση ύψους και την οριζοντίωση της βιβλιοθήκης

Δυνατότητα επιλογής χρώματος προκειμένου να υπάρχει αρμονία με τα υπόλοιπα έπιπλα του χώρου.

Η βιβλιοθήκη να είναι συναρμολογούμενη,  καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με επικάλυψη μελαμίνης ματ διπλής όψεως μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις.

- ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 880,00€ (2 ΤΜΧ)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Χρώμα : Μπεζ ή ανοικτό καρυδί

Κλειδαριά ασφαλείας αρίστης ποιότητας.

Διαστάσεις (περίπου) Β 40 cm x Π 80 cm x Y 200 cm.

Ορθοστάτες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18 mm.

Κατά μήκος των τελειωμάτων της βιβλιοθήκης να υπάρχει σκληρό αντιγδαρτικό ABS/PVC 2mm.

Κάθε ορθοστάτης να φέρει 2 στήλες από κατάλληλες οπές στήριξης των ραφιών ανά 30 - 33 mm για την εύκολη μετατόπιση των ραφιών κατά ύψος.

Τέσσερα (4) κινητά ράφια, ένα (1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι βάσης κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους ορθοστάτες, πάχους τουλάχιστον 20 mm, με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 25 kgr χωρίς λυγισμό.

Επιφάνεια από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας επενδυμένη με laminate ματ διπλής όψεως, αντιθαμβωτικό, άκαυστο, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες ή εντοπισμένες βλάβες.

Πλάτη σε όλο το πίσω μέρος της βιβλιοθήκης κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm

Πόρτες πάχους τουλάχιστον 18 mm οι οποίες θα στηρίζονται με μεντεσέδες από μέταλλο υψηλής αντοχής στη χρήση.

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500,00€ (1 ΤΜΧ)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαστάσεις: Ύψος 200cm Χ Πλάτος 80cm

Βάθος 42cm με 2 ανοιγόμενες πόρτες

Υλικό: ΜελαμίνηΧρώμα πόρτας και άνω μέρους: Οξιά

Χρώμα μελαμινικής επιφάνειας (κάσωμα): Ανθρακί

Χερούλι: πλαστικό χρώματος: Ανθρακί

- ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜ/ΚΩΝ & ΕΦΑΡΜ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ/ΚΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800,00€ (2 ΤΜΧ)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαστάσεις βιβλιοθήκης: 0,90m (Μ) Χ 2,10m (Υ) Χ 0,45m (Β)

Η βιβλιοθήκη να είναι κλειστή με πόρτες και κλειδαριά ασφαλείας στο κάτω μέρος, και ανοικτή στο επάνω μέρος. Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος (να είναι του ίδιου εργοστασίου με τα γραφεία εργασίας για λόγους ομοιομορφίας). Το συνολικό πάχος της μελαμίνης για τον σκελετό της βιβλιοθήκης (πλαϊνά, καπάκι, βάση) και για τις πόρτες, να είναι τουλάχιστον 18mm, για την πλάτη τουλάχιστον 5mm, ενώ για τα ράφια να είναι τουλάχιστον 25mm.

Το κάθε πλαϊνό να φέρει δύο σειρές οπών ανά περίπου 33mm για την στήριξη των (κινητών) ραφιών. Η βάση της βιβλιοθήκης να φέρει τέσσερις ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.

Η βιβλιοθήκη να διαθέτει τρία κινητά ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και ένα σταθερό που θα ενισχύει την στιβαρότητα του σκελετού. Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης να είναι μεταλλικά. Οι πόρτες να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες.

Ο τρόπος κατασκευής των βιβλιοθηκών να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 960,00€ (8 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάθισμα ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας

Τροχήλατο, με ξεχωριστή έδρα-πλάτη, περιστρεφόμενο  χωρίς μπράτσα και ψηλή πλάτη.

Σκελετός έδρας εργονομικά διαμορφωμένος.

Υλικό κατασκευής τεχνητό δέρμα μαύρο.

Ύψος ρυθμιζόμενο.

‘Υψος έδρας από το έδαφος 560-810cm με μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω υδραυλικού αμορτισέρ με μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Επίσης, να διαθέτει απαραίτητα μεταλλική στρογγυλή στεφάνη.

Ρυθμιζόμενος μηχανισμός υποστήριξης της οσφυϊκής μοίρας, με δυνατότητα να ρύθμισης κατά ύψος πολύ υψηλής αντοχής λόγω της ευρείας χρήσης του.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900,00€ (3 ΤΜΧ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

Κάθισμα εργασίας βαρέως τύπου για πολλές ώρες χρήσης με ανατομικό κυρτό σχήμα.

Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου.

Διευθυντική καρέκλα γραφείου με multi-block μηχανισμό 3 θέσεων με σύστημα anti-shock

Μπράτσα χρωμίου με επένδυση πολυουρεθάνης

Βάση χρωμίου πέντε ακτίνων.

65mm μεγάλου μεγέθους νάυλον ροδάκια κατάλληλα για κάθε επιφάνεια.

Μαύρο χρώμα – ύφασμα.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

- ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70,00€ (1 ΤΜΧ)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Μεταλλικός σκελετός με σταθερή βάση & τουλάχιστον οκτώ (8) κρεμαστάρια. Χρώμα μαύρο ή ασημί, ύψος περίπου 1.80cm.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300,00€ (4 ΤΜΧ)

ΠΑΓΚΑΚΙ

Ξύλινης κατασκευής από πεύκο, διαστάσεων 2-2,5 μήκος (πρέπει να γίνει μέτρηση για προσαρμογή  στους χώρους), ύψος 60 εκ. πλάτος 45 εκ. και πάχος ξύλου 8 εκ. με δυνατότητα να πακτωθούν στο μαρμάρινο πάτωμα