[image: image1.jpg]



	ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κτήριο Διοίκησης 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ:  2810 393142
Fax:   2810 393408
	                        Ηράκλειο 22/5/2012
                        Αρ. Πρωτ. 5474


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια διαφόρων ειδών εργαστηριακού υλικού (επιτραπέζια ψηφιακά πεχάμετρα) με σκοπό την κάλυψη σχετικών αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος της Γενικής Χημείας του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΤΕ, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 1.498,14 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 752ης/3-5-2012, τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 4121, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 7459 και με αρ. πρωτ. 4736/4-5-2012 – ΑΔΑ : Β49Κ469Β7Γ-24Β. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	Σύνολο

	Επιτραπέζιο πεχάμετρο, ψηφιακό με μικροεπεξεργαστή (Συνοδεύεται από μαγνητικό αναδευτήρα ελεγχόμενο από το πεχάμετρο,  ρυθμιστικά διαλύματα 4, 7,02 καθώς και στατώ στήριξης ηλεκτροδίων.) 
	3
	406,00 €
	1.218,00 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	με ΦΠΑ
	1.498,14 €


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Περιοχή pΗ από -2 έως +16 με ακρίβεια ±0,01 pΗ.

­ Περιοχή mV από 0 έως ± 2000 mV με ακρίβεια ±1mV.

­ Περιοχή θερμοκρασίας από -20°C έως 150°C με ακρίβεια ±0,1°C.

­ Να έχει δυνατότητα επιλογής μέτρησης με σταθερότητα μέτρησης σε σχέση με τον χρόνο καθώς και συνεχής μέτρησης.

­ Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας ή χειροκίνητη.

­ Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης με 1, 2 ή 3 ρυθμιστικά διαλύματα.

­ Να διαθέτει προειδοποίηση λήψης της βαθμονόμησης.

­ Να διαθέτει ευανάγνωστο LCD display 128Χ64 dots

­ Να φέρει επίσης ρυθμιστικά διαλύματα 4, 7,02 καθώς και στατώ στήριξης ηλεκτροδίων.

­ Τροφοδοσία: 220 V/50Hz.

­ Να συνοδεύεται από μαγνητικό αναδευτήρα ελεγχόμενο από το πεχάμετρο.

­ Να είναι σύμφωνο με οδηγίες 2004/95/EC και 2004/108/EC.

Τεχνικές πληροφορίες 
Έλενα Κουιμτζόγλου, τηλ. 2810 394460, elenakou@biology.uoc.gr 

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).
                    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
                                                                                         Ευριπίδης Στεφάνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	          		 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	    


                 











